Техническая часть Заявки на проведение процедуры закупки


Закупка проводится на право заключения договоров на оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию, надлежащему содержанию и ремонту, а также осуществлению контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем  энергоснабжения Заказчика.

Срок оказания услуг: с 01.02.2014г. по 31.01.2015г. на объектах Заказчика в ЗАТО г. Снежинск Челябинской области.
Обслуживание соответствующих видов оборудования должно выполняться в соответствии с  требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» (утверждены приказом Госстроя РФ от 30.12.99 №168.), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России, приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003г.), «Правил технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ-12-529-03, Стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-051-2003, «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и другими правилами и инструкциями по безопасной эксплуатации установок, попадающих под действие правил Ростехнадзора России, включая своевременное проведение предусмотренных вышеуказанными правилами обследования, испытания и техническое освидетельствование оборудования.

Объем работ определяется:

А. Перечнем инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ», передаваемого на обслуживание:

Лот №3
Перечень обслуживаемого оборудования систем газоснабжения:

1. Подземный газопровод высокого давления протяженностью 12,552 км.

2. Газопроводы надземные среднего и низкого давления протяженностью 0,67 км.

3. Станция сетевая катодная «СКЗ-1»;

4. Станция сетевая катодная «СКЗ-2».

5. Газобаллонные установки и газовое оборудование (по 20 объектам).

Годовое количество нормо-часов -13216,83.

                      Б. «Положением о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и годовым «Объемом работ планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей, обслуживаемых по договору».

В. Регламентами работ (Приложение 3 к договору на соответствующий Лот,  являющийся предметом конкурса): 

	№ Лота
	Наименование регламента

	3
	№3/1 «Техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием действующих газопроводов»;

№3/2 «Техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием  газобаллонных установок и газового оборудования»


