Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект датчиков тока (петля Роговского ) CWT фирмы PEM (или эквивалент) | CWT1500R/4/300M, петля Роговского 300kA 10kViso 300mm -----------6шт.: - Чувствительность: 0.02 мВ/А - Макс.ток: 300кА - Макс скорость нарастания: 40кА/мкс - Ослабление сигнала: 0.035% / мс CWT1500R/4/700M, петля Роговского 300kA 10kViso 700mm ------------5шт.: - Чувствительность: 0.02 мВ/А - Макс.ток: 300кА - Макс скорость нарастания: 40кА/мкс - Ослабление сигнала: 0.035% / мс CWT600R/4/700M, петля Роговского 120kA 10kViso 700mm ------------4шт.: - Чувствительность: 0.05 мВ/А - Макс.ток: 120кА - Макс скорость нарастания: 40кА/мкс - Ослабление сигнала: 0.06% / мс | Комплект | 1 шт. |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: 16 рабочих недель с момента подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  870 059,24 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%