# Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку зондов пробоотборных АСРК (извещение 130419/0528/198 от 19.04.2013)

# Вопрос 1:

# При подготовке заявки на участие в процедуре закупки было выявлено отсутствие ИТТ на пробоотборный зонд (код по KKS, MCS 10UBB40WQ? 20 UBB40WQ) №п/п 215.32.4 Спецификации оборудования документации по запросу предложений. Просим дать разъяснения положений документации запроса предложений в части отсутствия выше указанного ИТТ.

# Ответ 1:

# Зонды для систем SAC41 и  SAC40 размещаются в здании UBP, для систем SAC51 SAC50 размещаются в здании UBB.

# В ИТТ  приведены параметры для расчета зондов для указанных систем по каждой точке контроля.