от 03.10.2014 г. № 847 Блр1,2-14-Р-2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 847 Блр1,2-14 «Поставка арматуры защитной НД для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос:

1. Приложение №1.1. и №1,2 Спецификации к проекту договора. Допустимо ли в предложении участника конкурсной процедуры отклонение в массе затворов обратных поворотных Ду 400 от требуемых 550 кг, до 600 кг.
2. Приложение №1.1. и №1,2 Спецификации к проекту договора. Допустимо ли в предложении участника конкурсной процедуры отклонение в массе затворов обратных поворотных Ду 500 от требуемых 1300 кг, до 1100 кг.
 Ответ:
Запрошенные изменения массы не будут причиной для отклонения заявки участника конкурсной процедуры.

