ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР электроснабжения  в 3-х зданиях по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 7

| 1 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИЭК, стр. | Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-8 IP66 (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=912.93/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=912.93/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |
| 3 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| 4 | ТСЦ-509-2897 И1- | Предохранители плавкие НПН2-60-31,5А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 3 |
| 5 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| 6 | ТСЦ-509-1480 И1- | Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-160А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 1 |
| 7 | ТСЦ-509-2243 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |
| 8 | ТЕРм08-03-574-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (31 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 |

Траншея Т-1

| 9 | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (810 руб.): 80% от ФОТ СП (456 руб.): 45% от ФОТ | 0,621 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (461 руб.): 95% от ФОТ СП (315 руб.): 65% от ФОТ | 3,45 |
| 11 | ТСЦ-408-0124 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 20,7 |
| 12 | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (299 руб.): 80% от ФОТ СП (168 руб.): 45% от ФОТ | 0,414 |
| 13 | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля ) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 36,225 |
| 14 | ФССЦпг03-21-01-009 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 36,23 |
| 15 | ТЕР34-02-001-03 И1- | Устройство трубопроводов из асбоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34 Сооружения связи....: прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 НР (136 руб.): 100% от ФОТ СП (88 руб.): 65% от ФОТ | 0,082 |
| 16 | ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Уплотнение кабеля в трубе (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (122 руб.): 95% от ФОТ СП (83 руб.): 65% от ФОТ | 24 |

Разборка и восстановление дорожного покрытия

| 17 | ТЕР27-03-008-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (57 руб.): 142% от ФОТ СП (38 руб.): 95% от ФОТ | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР27-03-008-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (13 руб.): 142% от ФОТ СП (9 руб.): 95% от ФОТ | 0,051 |
| 19 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 Устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (48 руб.): 142% от ФОТ СП (32 руб.): 95% от ФОТ | 0,034 |
| 20 | ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 0,0272 |
| 21 | ТЕР27-07-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (91 руб.): 142% от ФОТ СП (61 руб.): 95% от ФОТ | 0,34 |
| 22 | ТЕР27-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (57 руб.): 142% от ФОТ СП (38 руб.): 95% от ФОТ | 0,34 |
| 23 | ТЕР27-03-010-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (114 руб.): 142% от ФОТ СП (76 руб.): 95% от ФОТ | 0,11 |
| 24 | ТЕР27-02-010-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 НР (139 руб.): 142% от ФОТ СП (93 руб.): 95% от ФОТ | 0,11 |
| 25 | ТСЦ-403-8021 И1- | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 | 11 |
| 26 | ТЕР47-01-046-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (283 руб.): 115% от ФОТ СП (221 руб.): 90% от ФОТ | 0,57 |
| 27 | ТЕР47-01-046-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (74 руб.): 115% от ФОТ СП (58 руб.): 90% от ФОТ | 0,57 |
| 28 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10,5 |
| 29 | ФССЦпг03-21-01-013 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 13 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10,5 |

Прокладка кабеля снаружи здания

| 30 | ТЕРм08-02-407-04 И1- | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | ТСЦ-103-0019 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 4,08 |
| 32 | ТЕРм08-02-148-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (221 руб.): 95% от ФОТ СП (151 руб.): 65% от ФОТ | 0,86 |
| 33 | ТЕРм08-02-141-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (512 руб.): 95% от ФОТ СП (350 руб.): 65% от ФОТ | 2,63 |
| 34 | ТЕРм08-02-145-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| 35 | ТСЦ-501-8423 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 16 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,37638 |
| 36 | ТЕРм08-02-163-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (113 руб.): 95% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ | 6 |
| 37 | ООО"Мицар", стр.104 | Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки для кабелей с ПВХ изоляцией ( с болтовыми наконечниками) 1ПКВТп-4*(16-25) (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=683,81/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=683,81/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 4 |
| 38 | ООО"Мицар", стр.104 | Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки для кабелей с ПВХ изоляцией ( с болтовыми наконечниками) 1ПКВТп-5*(16-25) (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=755,79/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=755,79/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |

Прокладка кабеля внутри здания

| 39 | ТЕРм08-02-390-01 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (105 руб.): 95% от ФОТ СП (72 руб.): 65% от ФОТ | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | ТСЦ-509-1834 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 61,2 |
| 41 | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| 42 | ТСЦ-101-3133 И1- | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 15,3 |
| 43 | ТЕРм08-02-146-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 |
| 44 | ТСЦ-501-8181 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,00306 |
| 45 | ТЕРм08-02-146-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 |
| 46 | ТСЦ-501-8423 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 16 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,00612 |
| 47 | ТЕРм08-02-399-03 И1- | Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ | 0,6 |
| 48 | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.106-1 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -5*10, (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=362288,03/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=362288,03/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,0612 |
| 49 | ТЕРм08-02-412-04 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| 50 | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -5*4 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=176703,53/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=176703,53/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,0153 |
| 51 | ТСЦ-509-1588 И1- | Наконечники кабельные медные луженные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |

Заземление

| 52 | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (47 руб.): 80% от ФОТ СП (27 руб.): 45% от ФОТ | 0,036 |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 45% от ФОТ | 0,036 |
| 54 | ТЕРм08-02-472-06 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| 55 | ТЕРм08-02-472-07 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| 56 | ТЕР01-02-059-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| 57 | ТЕРм08-02-471-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| 58 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж прибор или аппарат (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ | 4 |

Здание 8

| 59 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | ИЭК, стр.134 | Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-8 IP66 (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=173,0/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=173,0/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |
| 61 | ИЭК, стр.134 | Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-12 IP66 (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1310,24/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=1310,24/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 1 |
| 62 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| 63 | ТЕРм08-03-574-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (47 руб.): 95% от ФОТ СП (32 руб.): 65% от ФОТ | 0,09 |
| 64 | ТСЦ-509-2246 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |
| 65 | ТСЦ-509-2260 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 1 |
| 66 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| 67 | ТСЦ-509-2897 И1- | Предохранители плавкие ПН2-100 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 3 |

Траншеня Т-1

| 68 | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (728 руб.): 80% от ФОТ СП (410 руб.): 45% от ФОТ | 0,558 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (413 руб.): 95% от ФОТ СП (283 руб.): 65% от ФОТ | 3,1 |
| 70 | ТСЦ-408-0124 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 18,6 |
| 71 | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (269 руб.): 80% от ФОТ СП (151 руб.): 45% от ФОТ | 0,372 |
| 72 | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 32,55 |
| 73 | ФССЦпг03-21-01-009 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 32,55 |
| 74 | ТЕР34-02-001-03 И1- | Устройство трубопроводов из асбоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34 Сооружения связи....: прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 НР (163 руб.): 100% от ФОТ СП (106 руб.): 65% от ФОТ | 0,099 |
| 75 | ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Уплотнение кабеля в трубе (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (152 руб.): 95% от ФОТ СП (104 руб.): 65% от ФОТ | 30 |

Разборка и восстановление дорожного покрытия

| 76 | ТЕР27-03-008-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (50 руб.): 142% от ФОТ СП (33 руб.): 95% от ФОТ | 0,0145 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | ТЕР27-03-008-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (10 руб.): 142% от ФОТ СП (7 руб.): 95% от ФОТ | 0,0435 |
| 78 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 Устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (43 руб.): 142% от ФОТ СП (29 руб.): 95% от ФОТ | 0,029 |
| 79 | ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 0,0232 |
| 80 | ТЕР27-07-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (78 руб.): 142% от ФОТ СП (52 руб.): 95% от ФОТ | 0,29 |
| 81 | ТЕР27-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (50 руб.): 142% от ФОТ СП (33 руб.): 95% от ФОТ | 0,29 |
| 82 | ТЕР27-03-010-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (114 руб.): 142% от ФОТ СП (76 руб.): 95% от ФОТ | 0,11 |
| 83 | ТЕР27-02-010-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 НР (139 руб.): 142% от ФОТ СП (93 руб.): 95% от ФОТ | 0,11 |
| 84 | ТСЦ-403-8021 И1- | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 | 11 |
| 85 | ТЕР47-01-046-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (223 руб.): 115% от ФОТ СП (175 руб.): 90% от ФОТ | 0,45 |
| 86 | ТЕР47-01-046-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (59 руб.): 115% от ФОТ СП (46 руб.): 90% от ФОТ | 0,45 |
| 87 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 9,6 |
| 88 | ФССЦпг03-21-01-013 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 13 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 9,6 |

Прокладка кабеля снаружи здания

| 89 | ТЕРм08-02-148-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (265 руб.): 95% от ФОТ СП (181 руб.): 65% от ФОТ | 1,03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | ТЕРм08-02-141-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (410 руб.): 95% от ФОТ СП (281 руб.): 65% от ФОТ | 2,11 |
| 91 | ТЕРм08-02-407-04 И1- | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 0,04 |
| 92 | ТСЦ-103-0019 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 4,08 |
| 93 | ТЕРм08-02-145-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| 94 | ТСЦ-501-8425 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,34068 |
| 95 | ТЕРм08-02-163-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (113 руб.): 95% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ | 6 |
| 96 | ООО"Мицар", стр.104 | Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки для кабелей с ПВХ изоляцией ( с болтовыми наконечниками) 1ПКВТп-4*(35-50) (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=770,19/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=770,19/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 4 |
| 97 | ООО"Мицар", стр.104 | Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки для кабелей с ПВХ изоляцией ( с болтовыми наконечниками) 1ПКВТп-5*(35-50) (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=856,56/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=856,56/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |

Прокладка кабеля внутри здания

| 98 | ТЕРм08-02-390-01 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (80 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ | 0,46 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | ТСЦ-509-1835 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 46,92 |
| ## | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТСЦ-101-3134 И1- | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 15,3 |
| ## | ТЕРм08-02-146-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 |
| ## | ТСЦ-501-8425 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,00612 |
| ## | ТЕРм08-02-146-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.115 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -4*35, (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=807207,03/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=807207,03/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,0102 |
| ## | ТЕРм08-02-146-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 |
| ## | ТСЦ-501-8182 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 25 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,00306 |
| ## | ТЕРм08-02-399-05 И1- | Провод в коробах, сечением: до 185 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (52 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ | 0,45 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -5*35, (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=1003724,23/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=1003724,23/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,0459 |
| ## | ТЕРм08-02-412-06 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -5*16 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=535337,98/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=535337,98/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,0153 |
| ## | ТСЦ-509-1588 И1- | Наконечники кабельные медные луженные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-02-163-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (76 руб.): 95% от ФОТ СП (52 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| ## | ООО"Мицар", стр.104 | Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки для кабелей с ПВХ изоляцией ( с болтовыми наконечниками) 1ПКВТп-5*(16-25) (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=755,79/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=755,79/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 4 |

Заземление

| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (47 руб.): 80% от ФОТ СП (27 руб.): 45% от ФОТ | 0,036 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 45% от ФОТ | 0,036 |
| ## | ТЕРм08-02-472-06 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТЕРм08-02-472-07 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТЕР01-02-059-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| ## | ТЕРм08-02-471-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (75 руб.): 95% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ | 6 |
| ## | ТСЦ-509-2898 И1- | Предохранители плавкие ПН2-250 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 3 |
| ## | ТСЦ-509-2899 И1- | Предохранители плавкие ПН2-400 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 3 |
| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (33 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ | 9 |

Здание 6

| ## | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ИЭК, стр.112 | Щит распределительный ЩРн-18з-136УХЛЗ, навесной, на 18 модулей с замком, с установкой в нем автоматов (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=941,64/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=941,64/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (100 руб.): 95% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ | 8 |
| ## | ТСЦ-509-2244 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 32А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТСЦ-509-2243 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 6 |
| ## | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (120 руб.): 95% от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| ## | ИЭК, стр.134 | Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-8 IP66 (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=173,0/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=173,0/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 4 |
| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (49 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| ## | ТСЦ-509-2243 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 20А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 4 |
| ## | ТЕРм08-03-574-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 |
| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (25 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | ТСЦ-509-2192 И1- | Выключатели автоматические АЕ2056 I-40А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 1 |
| ## | Прайс, стр.108 | Выключатели автоматические А3163 50А (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=600,0/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=600,0/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 1 |
| ## | ТСЦ-509-1479 И1- | Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-100А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 1 |
| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж прибор или аппарат (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | 3 |

Прокладка кабеля внутри здания

| ## | ТЕРм08-02-390-01 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (382 руб.): 95% от ФОТ СП (261 руб.): 65% от ФОТ | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТСЦ-509-1832 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 224,4 |
| ## | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (111 руб.): 95% от ФОТ СП (76 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТСЦ-101-3133 И1- | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 30,6 |
| ## | ТЕРм08-02-412-04 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -5*4 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=176703,53/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=176703,53/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,0306 |
| ## | ТЕРм08-02-399-02 И1- | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (110 руб.): 95% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ | 2,2 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.110 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -5*10 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=362288,03/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=362288,03/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,0204 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -5*4 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=176703,53/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=176703,53/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,204 |
| ## | ТЕРм08-02-146-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (11 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 |
| ## | ТСЦ-501-8180 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 0,00612 |
| ## | ТЕРм08-02-163-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (76 руб.): 95% от ФОТ СП (52 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| ## | ООО"Электро-Мастер", стр.111 | Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки для кабелей с ПВХ изоляцией ( с болтовыми наконечниками) 1ПКВТп-5*10 (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=345,2/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=345,2/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 | 4 |

Заземление

| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (94 руб.): 80% от ФОТ СП (53 руб.): 45% от ФОТ | 0,072 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (51 руб.): 80% от ФОТ СП (29 руб.): 45% от ФОТ | 0,072 |
| ## | ТЕРм08-02-472-06 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТЕРм08-02-472-07 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ТЕР01-02-059-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (329 руб.): 80% от ФОТ СП (185 руб.): 45% от ФОТ | 6 |
| ## | ТЕРм08-02-471-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88 НР (68 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ | 0,6 |