Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 холодильный шкаф ШН-1.4
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Холодильный шкаф 
Типа
СВ 114S (Polair)  эквивалент.
	Низкотемпературный холодильный шкаф с металлическими дверьми предназначен для хранения охлажденных и замороженных продуктов. 

Объем, л: 1400. 

Дверь: металлическая, корпус выполнен из стали с лакокрасочным покрытием белого цвета. 

Электронная  оттайка. 

Температура полезного объема, С: не выше минус18. 

Температура окружающей среды, С: до +40. Хладагент R404а. 

Габаритные размеры (ДхГхВ), мм – не более 1474х884х2064. 

Напряжение 230В. 
	шт.
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная,  паспорта,  руководства по эксплуатации на русском языке, сертификата соответствия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / ______________ /


подпись
Фамилия И.О.
