	Приложение №28
К договору №_______от_______

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27

	на приобретение и установку силового электрооборудования.Корпус 1А. Типография.

	Основание: предварит специф 330-1А-ЭМ3

	Сметная стоимость:
	84.867
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	19.465
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	65.402
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.586
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.779
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Данные АВВ.
	Щит распределит.  ЩТ1
	шт
	1
	16 489.02
	
	16 489
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55568/3.37

	

	2.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1
	542.20
	232.27
	542
	169
	232
	17.5
	17.5

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	13
	0.96
	0.96

	

	3.
	МПО Элмонтаж.
	Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT
	шт
	1
	1 716.18
	
	1 716
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =6824.58/1.18/3.37

	

	4.
	Ц08-03-600-01
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	1
	7.39
	2.90
	7
	4
	3
	0.41
	0.41

	
	
	
	
	
	4.04
	0.17
	
	
	
	0.01
	0.01

	

	5.
	С509-0155
	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А
	шт.
	3
	156.19
	
	469
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Ц08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	3
	259.16
	1.36
	777
	53
	4
	1.87
	5.62

	
	
	
	
	
	17.81
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Ц08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	17.7
	809.85
	594.95
	14 334
	2 534
	10 531
	14.9
	263

	
	
	
	
	
	143.15
	48.08
	
	
	851
	4.07
	72

	
	
	Объем: 50+300+810+100+450+30+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Ц08-02-158-14
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	70
	22.74
	2.90
	1 592
	929
	203
	1.38
	96.6

	
	
	
	
	
	13.27
	0.17
	
	
	12
	0.01
	0.84

	

	9.
	Ц08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0.6
	3 350.54
	1 423.02
	2 010
	102
	854
	17.6
	10.6

	
	
	
	
	
	169.69
	127.51
	
	
	77
	10
	6.02

	
	
	Объем: 30+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Ц08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.1
	1 795.55
	70.26
	180
	27
	7
	28.6
	2.86

	
	
	
	
	
	268.46
	1.79
	
	
	
	0.13
	0.01

	

	11.
	Ц08-02-409-02
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.05
	1 991.45
	139.43
	100
	19
	7
	41.3
	2.06

	
	
	
	
	
	388.03
	5.35
	
	
	
	0.4
	0.02

	

	12.
	Ц08-03-591-11
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0.45
	1 987.07
	34.84
	894
	393
	16
	88.1
	39.6

	
	
	
	
	
	873.76
	1.94
	
	
	1
	0.14
	0.06

	
	
	Объем: 20+20+2+3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Ц08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	1
	274.87
	37.44
	275
	186
	37
	19.5
	19.5

	
	
	
	
	
	185.90
	0.14
	
	
	
	0.01
	0.01

	

	14.
	Ц10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	10
	48.89
	
	489
	409
	
	4.8
	48

	
	
	
	
	
	40.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	39 874
	4 825
	11 894
	
	506

	
	
	
	
	
	
	
	
	954
	
	79.9

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	18 674
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5)
	
	
	
	
	560
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5)
	
	
	
	
	231
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	19 465
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 200
	4 825
	11 894
	
	506

	
	
	
	
	
	
	
	
	954
	
	79.9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 4, 6-13; %=92 - по стр. 14)
	
	
	
	
	5 478
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 4, 6-14)
	
	
	
	
	3 756
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 434
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	49 899
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 478
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 756
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	80
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	15.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 2*1,5
	м
	50
	1.80
	
	90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =12.93/1.18/6.40

	

	16.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 3*1,5
	м
	300
	2.87
	
	862
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =20.67/1.18/6.40

	

	17.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5
	м
	810
	3.90
	
	3 161
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =28.07/1.18/6.40

	

	18.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 4*1,5
	м
	100
	3.61
	
	361
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =26/1.18/6.40

	

	19.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 5*1,5
	м
	450
	4.49
	
	2 022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =32.32/1.18/6.40

	

	20.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 5*2,5
	м
	30
	6.77
	
	203
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =48.68/1.18/6.40

	

	21.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 5*6,0
	м
	30
	15.63
	
	469
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =112.44/1.18/6.40

	

	22.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 1*2,5
	м
	30
	1.47
	
	44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =10.60/1.18/6.40

	

	23.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 1*6
	м
	30
	3.10
	
	93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =22.27/1.18/6.40

	

	24.
	МПО Эл.монтаж
	Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм
	м
	10
	1.16
	
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =8.32/1.18/6.40

	

	25.
	МПО Эл.монтаж
	Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм
	м
	5
	5.21
	
	26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =37.45/1.18/6.40

	

	26.
	ЗАО ДКС. 

(ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЭЛЕКТРИК)
	Розетка  BRAVA  76482R
	шт
	20
	16.94
	
	339
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =121.84/1.18/6.40

	

	27.
	ЗАО ДКС.
	Розетка  BRAVA  76482В
	шт
	1054
	15.83
	
	16 687
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1018+36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =113.87/1.18/6.4

	

	28.
	ЗАО ДКС.
	Каркас под розетку  BRAVA
	шт
	64
	5.01
	
	321
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 40+20+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =36.05/1.18/6.40

	

	29.
	МПО Элмонтаж.
	Розетка 315RS6 16A 380B
	шт
	3
	64.12
	
	192
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =461.21/1.18/6.40

	

	30.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC
	м
	100
	78.86
	
	7 886
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =567.17/1.18/6.40

	

	31.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC  крышка 60мм 09510
	шт
	48
	6.70
	
	322
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =48.20/1.18/6.40

	

	32.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC  крышка 120мм  01410
	шт
	48
	10.85
	
	521
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =78.02/1.18/6.40

	

	33.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC несущий разделитель 01412
	шт
	50
	14.68
	
	734
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =105.62/1.18/6.40

	

	34.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC универсальный разделитель SEP-N60/40
	шт
	50
	8.25
	
	413
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =59.35/1.18/6.40

	

	35.
	МПО Элмонтаж.
	Коробка НР-70
	шт
	10
	8.90
	
	89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =63.98/1.18/6.40

	

	36.
	Комп ВДЛ.
	Зажим WAGO
	шт
	50
	2.42
	
	121
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =17.40/1.18/6.40

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	34 968
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 968
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	34 968
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 968
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	34 968
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	74 842
	4 825
	11 894
	
	506

	
	
	
	
	
	
	
	
	954
	
	79.9

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	18 674
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5)
	
	
	
	
	560
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5)
	
	
	
	
	231
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	19 465
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 168
	4 825
	11 894
	
	506

	
	
	
	
	
	
	
	
	954
	
	79.9

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	34 968
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 4, 6-13; %=92 - по стр. 14)
	
	
	
	
	5 478
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 4, 6-14)
	
	
	
	
	3 756
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	65 402
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	84 867
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 478
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 756
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	80
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

