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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Шкаф TS8884.500 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не раньше 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	КПП для автомобильного и железнодорожного транспорта


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Применение в условиях высокой влажности



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Степень защиты: IP 55 

Комплект поставки: 

- Каркас шкафа с дверью , замок под ключ с двойной бородкой не менее  3мм

- Панели основания

- Потолочная панель

- 4 рым болта для транспортировки

Габариты:
- ширина от 797 мм до 798 мм

- высота  от 1805 мм до 1806 мм
- глубина от 405мм до 406 мм
- присоединительные размеры цоколя  735мм х 335мм

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Материал:   - Каркас шкафа, крыша,  задняя стенка и панели основания: листовая сталь не менее 1,5 мм               

- Дверь: листовая сталь, не менее 2,0 мм   

- -Монтажная панель: листовая сталь, не менее 3,0 мм

Поверхность: 

- Каркас шкафа: грунтовка  

- Дверь, крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное 

- Панели основания: оцинкованная   

   Цвет: RAL 7035  



	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Шильд завода-изготовителя с указанием марки шкафа и даты изготовления на внутренней поверхности 

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Материалы должны быть в упаковке производителя с этикеткой содержащей наименование, условия транспортировки и условия хранения груза.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Согласно рекомендациям завода изготовителя


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 1 (одного) года




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Шкаф TS8884.500 (или эквивалент) – 80 шт. Допускается поставка партиями по 40шт


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Техническое задание 
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Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
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РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
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РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
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РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Cтенки TS8184.235 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не раньше 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	КПП для автомобильного и железнодорожного транспорта


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Применение в условиях высокой влажности



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Степень защиты: 

- IP 55 

Комплект поставки:
- 1 упаковка (в упаковке 2 шт.), включая крепежный комплект.

Габариты:
- ширина от  400 мм до 401 мм
- высота  от 1800 мм до 1801 мм



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Материал:
- листовая сталь, не менее 1,5 мм

Поверхность: 
- грунтовка, снаружи порошковая покраска
Цвет:
- RAL 7035 



	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Шильд завода-изготовителя с указанием марки шкафа и даты изготовления на внутренней поверхности 

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Материалы должны быть в упаковке производителя с этикеткой содержащей наименование, условия транспортировки и условия хранения груза.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Согласно рекомендациям завода изготовителя


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 1 (одного) года




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Cтенки TS8184.235 (или эквивалент) – 80 упаковок. Допускается поставка партиями по 40 уп.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов 




С.А. Каравцев

Исполнитель


                                   


______
М.С. Дроздов








Е. Н. Гапеев
