## Блок 1
Приложение №1.1
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация парогенератора здания реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) для блока №1 Белорусской АЭС
№ п/п | Позиция по Генеральному Контракту Белорусской АЭС | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Номер заказной спецификации (задания заводу) | ИТТ | Смета | Масса единицы, кг | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, рубли РФ | Сумма без НДС, рубли РФ | Сумма с НДС, рубли РФ | Поставщик/Изготовитель | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  |  | Парогенератор ПГВ-1000МКП с опорами, в том числе: |  |  | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0001 491.05 ВО-01*
1 |  | 13.ИСУП.3913265 | 10JEA10AC001 | Парогенератор ПГВ-1000МКП, в том числе: | - | - | 392М.05.01 ВО* (с учетом требований 491.05 ВО и 491.05 ТУ) | 1Н | A | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 330000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | материал: угл.ст.; ауст. ст.; лег. ст.
1.1 |  |  |  | Корпус парогенератора | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0002 392М.05.01.01 ВО* | 1Н | A | I |  |  |  |  | 210000 | 1 | шт. | [7 empty] | материал: лег. ст.
1.2 |  |  |  | Коллектор первого контура | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0003 392М.05.01.02 ВО* | 1Н | A | I |  |  |  |  | 18000 | 2 | шт. | [7 empty] | материал: лег. ст.
1.3 |  | 13.ИСУП.3913292 | 10JEA10BQ4001 | Опора | - | - | 392М.05.02 ВО* | 2Н | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 32000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
1.4 |  | 13.ИСУП.3914666 | 10JEA10BQ4002 | Опора | - | - | 392М.05.02 ВО* | 2Н | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 32000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
1.5 |  | 13.ИСУП.3913266 | 10JEA10AC001KD02 | Коллектор пара | - | - | 392М.05.03 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 7136 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | материал: кремне-марганцевая сталь
1.6 |  | 13.ИСУП.3919542 | 10JEA10AC001QS01 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
1.7 |  | 13.ИСУП.3919544 | 10JEA10AC001QS02 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
1.8 |  | 13.ИСУП.3919545 | 10JEA10AC001QS03 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
1.9 |  | 13.ИСУП.3919546 | 10JEA10AC001QS04 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
1.10 |  | 13.ИСУП.3919623 | 10JEA10AC001QS05 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
1.11 |  | 13.ИСУП.3919558 | 10JEA10AC001QS06 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
1.12 |  | 13.ИСУП.3919613 | 10JEA10AC001QS07 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
1.13 |  | 13.ИСУП.3919531 | 10JEA10AC001QS09 | Cосуд уравнительный двухкамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.06 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 108 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
|  |  |  | Парогенератор ПГВ-1000МКП с опорами, в том числе: |  |  | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0001 491.05 ВО-01*
2 |  | 13.ИСУП.3914221 | 10JEA20AC001 | Парогенератор ПГВ-1000МКП, в том числе: | - | - | 392М.05.01 ВО* (с учетом требований 491.05 ВО и 491.05 ТУ) | 1Н | A | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 330000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-01-01 | материал: угл.ст.; ауст. ст.; лег. ст.
2.1 |  |  |  | Корпус парогенератора | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0002 392М.05.01.01 ВО* | 1Н | A | I |  |  |  |  | 210000 | 1 | шт. | [7 empty] | материал: лег. ст.
2.2 |  |  |  | Коллектор первого контура | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0003 392М.05.01.02 ВО* | 1Н | A | I |  |  |  |  | 18000 | 2 | шт. | [7 empty] | материал: лег. ст.
2.3 |  | 13.ИСУП.3914250 | 10JEA20BQ4001 | Опора | - | - | 392М.05.02 ВО* | 2Н | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 32000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
2.4 |  | 13.ИСУП.3914667 | 10JEA20BQ4002 | Опора | - | - | 392М.05.02 ВО* | 2Н | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 32000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
2.5 |  | 13.ИСУП.3914230 | 10JEA20AC001KD02 | Коллектор пара | - | - | 392М.05.03 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 7136 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-01-01 | материал: кремне-марганцевая сталь
2.6 |  | 13.ИСУП.3919547 | 10JEA20AC001QS01 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
2.7 |  | 13.ИСУП.3919548 | 10JEA20AC001QS02 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
2.8 |  | 13.ИСУП.3919549 | 10JEA20AC001QS03 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
2.9 |  | 13.ИСУП.3919550 | 10JEA20AC001QS04 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
2.10 |  | 13.ИСУП.3919614 | 10JEA20AC001QS05 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
2.11 |  | 13.ИСУП.3919615 | 10JEA20AC001QS06 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
2.12 |  | 13.ИСУП.3919616 | 10JEA20AC001QS07 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
2.13 |  | 13.ИСУП.3919535 | 10JEA20AC001QS09 | Cосуд уравнительный двухкамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.06 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 108 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
|  |  |  | Парогенератор ПГВ-1000МКП с опорами, в том числе: |  |  | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0001 491.05 ВО-01*
3 |  | 13.ИСУП.3914222 | 10JEA30AC001 | Парогенератор ПГВ-1000МКП, в том числе: | - | - | 392М.05.01 ВО* (с учетом требований 491.05 ВО и 491.05 ТУ) | 1Н | A | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 330000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-02-01 | материал: угл.ст.; ауст. ст.; лег. ст.
3.1 |  |  |  | Корпус парогенератора | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0002 392М.05.01.01 ВО* | 1Н | A | I |  |  |  |  | 210000 | 1 | шт. | [7 empty] | материал: лег. ст.
3.2 |  |  |  | Коллектор первого контура | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0003 392М.05.01.02 ВО* | 1Н | A | I |  |  |  |  | 18000 | 2 | шт. | [7 empty] | материал: лег. ст.
3.3 |  | 13.ИСУП.3914251 | 10JEA30BQ4001 | Опора | - | - | 392М.05.02 ВО* | 2Н | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 32000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
3.4 |  | 13.ИСУП.3914668 | 10JEA30BQ4002 | Опора | - | - | 392М.05.02 ВО* | 2Н | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 32000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
3.5 |  | 13.ИСУП.3914231 | 10JEA30AC001KD02 | Коллектор пара | - | - | 392М.05.03 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 7136 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-02-01 | материал: кремне-марганцевая сталь
3.6 |  | 13.ИСУП.3919551 | 10JEA30AC001QS01 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
3.7 |  | 13.ИСУП.3919552 | 10JEA30AC001QS02 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
3.8 |  | 13.ИСУП.3919553 | 10JEA30AC001QS03 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
3.9 |  | 13.ИСУП.3919555 | 10JEA30AC001QS04 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
3.10 |  | 13.ИСУП.3919617 | 10JEA30AC001QS05 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
3.11 |  | 13.ИСУП.3919618 | 10JEA30AC001QS06 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
3.12 |  | 13.ИСУП.3919619 | 10JEA30AC001QS07 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
3.13 |  | 13.ИСУП.3919536 | 10JEA30AC001QS09 | Cосуд уравнительный двухкамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.06 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 108 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
|  |  |  | Парогенератор ПГВ-1000МКП с опорами, в том числе: |  |  | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0001 491.05 ВО*
4 |  | 13.ИСУП.3914223 | 10JEA40AC001 | Парогенератор ПГВ-1000МКП, в том числе: | - | - | 392М.05.01 ВО* (с учетом требований 491.05 ВО и 491.05 ТУ) | 1Н | A | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 330000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | материал: угл.ст.; ауст. ст.; лег. ст.
4.1 |  |  |  | Корпус парогенератора | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0002 392М.05.01.01 ВО* | 1Н | A | I |  |  |  |  | 210000 | 1 | шт. | [7 empty] | материал: лег. ст.
4.2 |  |  |  | Коллектор первого контура | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEA&&.021.SB.0003 392М.05.01.02 ВО* | 1Н | A | I |  |  |  |  | 18000 | 2 | шт. | [7 empty] | материал: лег. ст.
4.3 |  | 13.ИСУП.3914252 | 10JEA40BQ4001 | Опора | - | - | 392М.05.02 ВО* | 2Н | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 32000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
4.4 |  | 13.ИСУП.3914669 | 10JEA40BQ4002 | Опора | - | - | 392М.05.02 ВО* | 2Н | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 32000 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
4.5 |  | 13.ИСУП.3914232 | 10JEA40AC001KD02 | Коллектор пара | - | - | 392М.05.03 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 7136 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | материал: кремне-марганцевая сталь
4.6 |  | 13.ИСУП.3919560 | 10JEA40AC001QS01 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
4.7 |  | 13.ИСУП.3919561 | 10JEA40AC001QS02 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
4.8 |  | 13.ИСУП.3919562 | 10JEA40AC001QS03 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
4.9 |  | 13.ИСУП.3919563 | 10JEA40AC001QS04 | Cосуд уравнительный однокамерный (УСБ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2НУ | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
4.10 |  | 13.ИСУП.3919620 | 10JEA40AC001QS05 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
4.11 |  | 13.ИСУП.3919621 | 10JEA40AC001QS06 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
4.12 |  | 13.ИСУП.3919622 | 10JEA40AC001QS07 | Cосуд уравнительный однокамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.05 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 15 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
4.13 |  | 13.ИСУП.3919537 | 10JEA40AC001QS09 | Cосуд уравнительный двухкамерный (СНЭ) | - | - | 392М.05.06 ВО* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 108 | 1 | шт. |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: аустенитная сталь
5 |  | 13.ИСУП.3913267 | 10JEA10BQ0001 | Детали закладные | - | - | 491.05.04 ВО* | 4 | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  | 120500 | 1 | компл |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-10-01 | Материал: угл.ст.
6 |  | 13.ИСУП.3914236 | 10JEA20BQ0001 | Детали закладные | - | - | 491.05.04 ВО* | 4 | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм | [7 empty] | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-10-01 | Материал: угл.ст.
7 |  | 13.ИСУП.3914238 | 10JEA30BQ0001 | Детали закладные | - | - | 491.05.04 ВО* | 4 | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм | [7 empty] | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-10-01 | Материал: угл.ст.
8 |  | 13.ИСУП.3914249 | 10JEA40BQ0001 | Детали закладные | - | - | 491.05.04 ВО* | 4 | - | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм | [7 empty] | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-10-01 | Материал: угл.ст.
9 |  | 13.ИСУП.3913293 |  | Комплект монтажных частей | - | - | 491.05* | 2Н | B | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  |  | 4 | компл |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | материал : лег. ст.
10 |  | 13.ИСУП.3915894 |  | Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора | - | - | 392М.05.31 ВО* | 4** | - | - |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  |  | 4 | компл |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | Материал: угл.ст. Включает в себя также приспособление для гидроиспытаний, комплект инструмента и принадлежностей парогенератора
11 |  | 13.ИСУП.3914258 |  | Комплект запасных частей | - | - | 392М.05.30 ВО* | 1Н | A | I |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  |  | 4 | компл |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2016-03-01 | материал : лег. ст.
12 |  | 13.ИСУП.3914261 |  | Комплект контрольных монтажных сварных соединений для парогенератора | - | - | 491.05.29* | 4 | - | - |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  |  | 1 | компл |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
13 |  | 13.ИСУП.3915899 |  | Цапфы и кронштейны | - | - | 1209.40.11.000* или АМ101.05.03.000* | 4 | - | - |  | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  |  | 4 | компл |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-12-01 | Материал: угл.ст.
[14 empty] | Итого: |  | 78
* - документация передается победителю конкурса
**-классификационное обозначение заглушки для глушения теплообменных труб - 2Н