Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед.изм | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба полиэтиленовая Типа ПЭ100 или эквивалент | PN16; SDR11; наружный диаметр 125х11,4 мм, рабочая среда - вода | ГОСТ 18599 |  | м | 312 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 2. | Труба полиэтиленовая Типа ПЭ100 или эквивалент | PN16; SDR11; наружный диаметр 63х5,8 мм, рабочая среда - вода | ГОСТ 18599 |  | м | 100 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |
| 3. | Труба полиэтиленовая Типа ПЭ100 или эквивалент | PN16; SDR11; наружный диаметр 40х3,7 мм, рабочая среда - вода | ГОСТ 18599 |  | м | 100 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного производителем |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется с учетом соответствия количества и качества в ходе передачи товара покупателю на месте поставки. По факту приемки товара, соответствующего по качеству, комплектности, упаковке, маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания, подписывается Акт приема-передачи оборудования.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику вместе с товарами должны быть переданы документы, подтверждающие качество поставляемых товаров, сертификаты соответствия. Обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть транспортирован с учетом требований стандартов на продукцию, Правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в закрытых складах.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Стандартные для общепромышленного исполнения

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество товара подтверждается сертификатом соответствия.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе: паспорта и сертификаты соответствия на изделие и комплектующее.