ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

заявки для размещения заказа на выполнение работ по реконструкции: 

«Теплосети здания» 

1. Краткое описание работ по реконструкции объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

          1.1.Характеристика работ  - выполнение функций подрядчика по реконструкции  объектов.
          Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

          Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

          Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить состав предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не  предусмотренных технической частью, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ. При этом Заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ.

          1.2. Работы по реконструкции выполнять в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

          1.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 2 лет со дня утверждения «Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (форма ОС-3).

2.Требования к исполнителю работ.

          2.1. Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 
         10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является обязательным.
          2.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

          2.3. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          2.4. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          2.5 Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          2.6.Выполнение  работы по реконструкции без предоплаты.
          2.7.Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          2.8. Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период выполнения работ, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступить при наличии утвержденного проекта  производства работ, согласованного с Заказчиком.

          2.9.Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          2.10. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3.Особые условия.

    Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО              г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

    Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.

    Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

    Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

    Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

    Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

    На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

4. Теплосеть здания.

	№ п/п
	Наименование  
	Ед-цы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Земляные работы
	
	

	1.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 
	100 М³
	0.185

	2.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 
	100 М³
	0.06

	
	Лоток ж/б 1/2Л4-8 (1 шт.), опора скользящая СО-1 1 шт.), опора неподвижная Н1 (2 шт.), фундамент под стойку ФМ-1 (2 шт.), стойка СТ-1 (2 шт.)
	
	

	3.
	Устройство основания щебеночного под лоток, СО-1, Н-1, ФМ-1, 
	100 М³
	0.12

	4.
	Устройство лотка, 
	100 М³
	0.0036

	5.
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг, 
	Шт
	1

	6.
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т, 
	100 Шт
	0.01

	7.
	Блоки бетонные сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6, 
	Шт
	1

	8.
	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 
	Т
	0.041

	9.
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 
	100 М³
	0.05

	10.
	Бетон тяжелый БГСВ15П1F100W4, 
	М³
	5.075

	11.
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (закладная деталь МД-3), 
	Т
	0.448

	12.
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 
	100 м³
	0.084

	13.
	Бетон тяжелый БГСВ15П1F100W4, м3
	М³
	8.526

	14.
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, 
	Т
	0.209

	15.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, 
	Т
	0.799

	
	Демонтаж
	
	

	16.
	Демонтаж трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм, 
	Км
	0.0223

	17.
	Демонтаж трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм, 
	Км
	0.0445

	18.
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 М²
	0.56

	
	Монтажные работы
	
	

	19.
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм
	Км
	0.062

	20.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
	М
	62

	21.
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм
	Км
	0.0005

	22.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
	М
	0.5

	23.
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
	Км
	0.009

	24.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм
	М
	9

	25.
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм-отводы
	Т
	0.66

	26.
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
	Шт
	12

	27.
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 25 мм
	1 комплект
	2

	28.
	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм -воздушник
	Шт
	2

	29.
	Прим.Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 25 мм
	Шт
	4

	30.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	Шт
	4

	31.
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм
	Шт
	2

	32.
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм
	Шт
	2

	33.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	Шт
	4

	34.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	Шт
	4

	35.
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм
	1 врезка
	4

	
	Изоляционные работы
	
	

	36.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 М²
	0.633

	37.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 М³
	0.633

	38.
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	М³
	6.3

	39.
	Скорлупы из пенополиуретана (комплект из 2-х штук), диаметром 325 мм (ЧСЦ август 2011 633,73/4,04/х1,05)
	М
	62

	40.
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	Т
	0.73055


Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе. 
В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
PAGE  
1

