	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»)
ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	

	
	
	


Извещение о внесении изменений в открытый конкурс
28.05.2014г.
ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку дизельных контейнерных электростанций и энергоконтейнеров (Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано 06.05.2014 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 140506/0455/329 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № С020594), сообщает о внесении изменений в конкурсную документацию, а именно:
Дополнить п.2.1.1, в разделе Требования к техническим характеристикам:
«для всех ДЭС контроллеры госсети с ответным элементом для установки в АВР аварийной нагрузки объекта, а также кабель для их соединения в бронированном исполнении, поставляются комплектно со станциями. Схема электрическая принципиальная прилагается».
Заместитель директора ТЦСБ-

начальник ОМТО                                                                                       В.А. Шумкин
