РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на проведение работ по продлению срока эксплуатации хранилища ХБРО-1 и разработка проектных решений по приданию зданию 20 статуса хранилища ТРО наземного типа.

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Техническое задание

1. Предмет открытого редукциона в электронной форме:

«Продление срока эксплуатации хранилища ХБРО-1 Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и разработка проектных решений по приданию зданию 20 статуса хранилища ТРО наземного типа».

2. Сроки оказания услуг:

До 3 декабря 2011 года.

3. Адрес заказчика услуг:

Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 20.

ИНН/КПП: 4714004270/381145001

4. Основание для оказания услуг:

Выполнение условий нормативных документов «Требования к обоснованию возможного продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии» (НП-024-2000).

Назначенный срок эксплуатации хранилища ХБРО-1 Иркутского отделения проектом установлен не был. Поэтому необходимо провести оценку возможности продления назначенного срока эксплуатации ХБРО-1 на основании достижения 30-летнего срока его эксплуатации.

Хранилище ХБРО-1 построено по типовому проекту ТП-4891-IV и введено в эксплуатацию в 1968 году. В 2008-2010 годах был выполнен капитальный ремонт хранилища, который включал в себя следующие работы:

- восстановление сейсмопояса хранилища, с устройством гнёзд для укладки плит;

- возведение над сооружением хранилища приземного типа модульного здания типа «Кузбасс» размером 18×60×10 м;

- устройство армированных бетонных полов внутри здания и обустройство бетонных отмосток и подъездных путей к хранилищу.

В настоящее время приземное сооружение и здание над ним являются одним комплексным объектом недвижимости – хранилище РАО (здание №20), согласно Свидетельству о государственной регистрации права собственности от 11.02.2010 г. № 38 АД 126438.

По предварительным подсчётам имеющаяся свободная площадь (и объём) здания позволяют организовать в нём временное (до 30 лет) хранение низкоактивных РАО в контейнерах типа НЗК в объёме до 3,5 тыс.м3.

4.1. Цель оказания услуг:

Целью оказания услуг является продление срока эксплуатации ОИАЭ сверх назначенного срока эксплуатации, разработка проектных решений по приданию зданию 20 статуса хранилища ТРО наземного типа и получения разрешения на эксплуатацию хранилища на дополнительный срок при соблюдении критериев и требований обеспечения безопасности.

- 5. Технические требования:

- 5.1. Общие положения

В настоящее время на пункте хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»  эксплуатируется  хранилище ХБРО-1 (здание 20), у которого закончился 30-ти летний срок эксплуатации.  Кроме того необходима  разработка проектных решений придания зданию 20  статуса хранилища ТРО наземного типа.

Общие технические данные  хранилища ХБРО-1 (здание 20) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование хранилища, сооружения | Кол-во, ед. | Проект | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хранилище биологических радиоактивных отходов (ХБРО-1) (здание 20) | 1 | ТП-4891-V1 | 1968 | Для обеспечения защиты РАО от выпадений (снег, дождь) и усиления инженерных средств защиты над хранилищем ХБРО-1 (здание 20) возведено одноэтажное производственное здание из стальных конструкций типа «Кузбасс» |

5.2 Перечень материалов, передаваемых «Заказчиком» для выполнения работы. «Заказчик» передает «Исполнителю» следующие материалы:

- генеральный план ПХРО (копия);

- типовой проект на хранилище ХБРО-1 (здание 20);

- техническая документация на элементы и оборудование хранилища «Кузбасс»;

- характеристика РВ и РАО, находящиеся в ХБРО-1(паспорт хранилища);

- данные о радиационно-гигиеническом и радиационно-экологическом состоянии ПХРО и его объектов, СЗЗ, ЗН;

- данные и гео- и биосфере;

- данные о сейсмической опасности в регионе и на территории ПХРО;

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания прошлых лет;

- данные об источниках внешнего техногенного воздействия на ОИАЭ;

- данные об источниках природного воздействия.

5.3 Требования к объему выполняемых работ

«Исполнитель» выполняет следующие  работы:

1. Участвует в подготовке Программы проведения оценки возможности продления срока  эксплуатации хранилища ХБРО-1 (здание 20) и  разработке проектных решений придания зданию 20 хранилища ТРО наземного типа.

2. Проводит изучение материалов, передаваемых «Заказчиком» в соответствии с п. 5.2.

3. Подготавливает частные программы проведения оценки возможности продления срока эксплуатации хранилища ХБРО-1 (здание 20) и придания зданию 20 статуса хранилища ТРО наземного типа.

4. Согласовывает «Программу проведения оценки возможности продления срока  эксплуатации хранилища ХБРО-1 (здание 20)» и придания зданию 20 статуса хранилища ТРО наземного типа с Ростехнадзором.

5. Разрабатывает методики проведения оценки возможности продления срока   эксплуатации хранилища ХБРО-1 (здание 20), придания зданию 20 статуса хранилища ТРО наземного типа  и согласовывает их с Ростехнадзором.

6. В соответствие с «Программой проведения оценки возможности продления срока эксплуатации хранилища ХБРО-1 (здание 20)» частными программами и методиками  проводит комплексное обследование.

7. Подготавливает и передает «Заказчику» комплект отчетных  материалов  «Обоснование продления срока эксплуатации хранилища  ХБРО-1 (здание 20)», включая отчет о комплексном обследовании хранилища ХБРО-1 (здание 20) и Программу работ по подготовке хранилища к продлению срока эксплуатации.

8. Подготавливает и передает «Заказчику» проектные решения по приданию зданию 20 статуса хранилища ТРО наземного типа, содержащие:

-   технические и организационные мероприятия по обращению с РАО на основе требований по обеспечению безопасности при обращении с РАО с учетом характеристик РАО и критериев приемлемости для их хранения;

-  расчет суммарной и удельной активности, радионуклидный состав РАО, помещаемых в хранилище;

-  расчет объема и массы РАО, помещаемых в хранилище;

- прогнозный расчет радиационного воздействия хранилища РАО вследствие распространения радионуклидов из хранения в окружающую среду, а также прогноз средней годовой эффективной индивидуальной дозы и коллективной дозы облучения работников (персонала) при выполнении технических операций, технологическом обслуживании и ремонте;

- расчет конструкций здания 20 на максимальное воздействие при использовании грузоподъемного механизма (кран-балки);

- на основе расчета объемов РАО, помещаемых на хранение, типа используемых контейнеров произвести расчет конструкции пола хранилища;

- систему технических средств физической защиты (ТСФЗ) и пожарной сигнализации;

- систему внутреннего освещения и  электроснабжения;

- систему радиационного мониторинга хранилища;

- организацию погрузочно-разгрузочных работ (контейнеризация РАО) исходя из технологии обращения с РАО в хранилище.

9. Участвует в проведении экспертизы проектных решений по продлению срока эксплуатации хранилища ХБРО-1 (здание 20) и приданию ему статуса хранилища ТРО наземного типа в органах Ростехнадзора.

10. Подготавливает и передает «Заказчику» программы обеспечения качества при проектировании.

11. Курирует выполнение «Заказчиком» проектных решений по продлению срока эксплуатации хранилища ХБРО-1 (здание 20) и придания ему статуса хранилища ТРО наземного типа (авторский надзор – по отдельному договору).

12. Совместно с «Заказчиком» осуществляет комиссионную приемку выполненных работ по продлению срока эксплуатации хранилища ХБРО-1 (здание 20).

5.4. Перечень частных программ, разрабатываемых «Исполнителем»

- Анализ  внешних воздействий природного и техногенного характера на устойчивость и безопасность эксплуатируемого объекта в соответствии с ПНАЭГ-05-035-94.

- Определение остаточного ресурса систем и элементов, важных для безопасности и показателей надежности хранилища ХБРО-1, входящего в состав ПХРО.

- Анализ системы контроля за радиационной безопасностью хранилища.

- Обследование находящихся на хранении РАО и система их хранения.

- Обследование инженерных коммуникаций и оборудования.

- Анализ соответствия ОИАЭ действующим нормативным требованиям.

5.5. Перечень частных методик, разрабатываемых «Исполнителем»

1. Методика по анализу внешних воздействий природного и техногенного характера на устойчивость и безопасность эксплуатируемого объекта в соответствии с ПНАЭГ-05-035-94.

2. Методика по определению остаточного ресурса систем и элементов, важных для безопасности и показателей надежности хранилища ХБРО-1, входящего в состав ПХРО.

3. Методика по анализу системы контроля за радиационной безопасностью хранилища.

4. Методика по обследованию находящихся на хранении РАО и система их хранения.

5. Методика по обследованию инженерных коммуникаций и оборудования.

6. Методика по анализу соответствия ОИАЭ действующим требованиям следующей нормативно-методической документации:

Нормативно-методическая документация

| № п/п | Шифр | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСПОРБ-99/2010 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. СП 2.6.1.2612 - 10 |
| 2 | НРБ-99/2009 | Нормы радиационной безопасности. СанПин 2.6.1.2523 - 09 |
| 3 | СПОРО-2002 | Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СП 2.6.61168 - 02 |
| 5 | НП-020-2000 | Сбор, переработка, хранение и кондиционирование ТРО. Требования безопасности. Госатомнадзор России, 2000 г. |
| 6 | НП-024-2000 | Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной . энергии. Госатомнадзор России, 2000 г. |
| 7 | НП-034-01 | Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ. |
| 8 |  | Общая (типовая) программа комплексного обследования хранилищ радиоактивных отходов спецкомбинатов «Радон» с целью обоснования возможности продления назначенного срока эксплуатации Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.07.2006 г. № 185. |
| 9 | НП-055-04 | Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. |
| 10 | НП-058-04 | Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. Ростехнадзор, 2004 г. |
| 11 | НП-064-05 | Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. |
| 12 | НП-069-06 | Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности. |
| 13 | НПБ-105-2003 | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы пожарной безопасности, 2003 г. |
| 13 | РБ-011-2000 | Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов. Госатомнадзор России, 2000 г. |
| 14 | РБ-023-02 | Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения |
| 15 | МУ 2.6.1.25-2000 | Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования, Минатом РФ, Минздрав РФ, ФУ «Медбиоэкстрем», 2000г. |
| 16 | СанПиН 2.6.1. 1281-03 | Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ), Минздрав РФ, 2003 г. |
| 17 |  | Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории РФ, Минстрой РФ, 1994 г. (от 06.12.94 г. № 17-48) |
| 18 | РД 153-34.1-21.326-2001 РД 153-34.1-21.530-99 | Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружении тепловых электростанций: часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции; часть 2. Металлические конструкции», РАО «ЕЭС России», 2001, 2000 гг. |
| 19 | МУ 34-70-116-85 | Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий, Минэнерго СССР, 1986 г. |
| 20 | РД 34.21.322-94 | Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов, деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (для руководства), РАО «ЕЭС России», 1994 г. |
| 21 |  | Рекомендации по оптимизации наблюдений за осадками фундаментов оборудования, зданий и сооружений тепловых и атомных электростанций, Союзтехэнерго, 1984 г. |
| 22 |  | Рекомендации по определению технического состояния ограждающих конструкций промышленных зданий», ЦНИИпромзданий, 1988 г. |
| 23 | - | «Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений, НИИСК, 1989 г. |
| 24 | - | Рекомендации по усилению стальных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий, Минэнерго СССР, 1987 г. |
| 25 | - | Рекомендации по усилению металлоконструкций зданий и сооружений энергопредприятий, Минэнерго СССР, 1987 г. |
| 26 | - | Рекомендации по повышению надежности железобетонных строительных конструкций зданий и сооружений энергопредприятий, Союзтехэнерго, 1980 г. |
| 27 | - | Рекомендации по усилению и восстановлению металлоконструкций зданий и сооружений энергопредприятий, Союзтехэнерго, 1980 г. |
| 28 | - | Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий, Стройиздат, 1981 г. |
| 29 | - | Руководство по проведению натурных обследований промышленных зданий и сооружений, ЦНИИпромзданий, 1975 г. |
| 30 | СНиП 2.01.07-85 | Нагрузки и воздействия |
| 31 | СНиП 2.02.01-83 | Основания зданий и сооружений |
| 32 | СНиП 2.03.01-84* | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 33 | СНиП 3-02-01-87 | Земляные сооружения. Основания и фундаменты |
| 34 | СНиП 3-03-01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 35 | СНиП II-22-81 | Каменные и армокаменные конструкции |
| 36 | СНиП II-26-76 | Кровли |
| 37 | СНиП III-18-75 | Металлические конструкции |
| 38 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования |
| 39 | - ГОСТ Р 52037-2003 | Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов. Общие требования |
| 40 | ГОСТ 18 105.0-80 | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |
| 41 | ГОСТ 22 690.2-77 | Бетон тяжелый. Методы определения прочности эталонным молотком Кошкарова |
| 42 | ГОСТ 22 690.3-77 | Бетон тяжелый. Методы определения прочности |
| 43 | ГОСТ 22 690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. |
| 44 | ГОСТ 12 730.0-78 ГОСТ 12 730.5-78 | Бетоны. Методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 45 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции металлические строительные. Общие технические условия |
| 46 | ГОСТ 2.105-79 | ЕСКД. Общие требования к текстовым документам |
| 47 | ГОСТ 2.106-68 | ЕСКД. Текстовые документы |
| 48 | ГОСТ 2.111-68 | ЕСКД. Нормоконтроль |
| 49 | ГОСТ 2.501-68 | ЕСКД. Правила учета и хранения |
| 50 | ГОСТ 2.503-74 | ЕСКД. Правила внесения изменений |
| 51 | ГОСТ Р 50996-96 | Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 12.1.048-85 | Система стандартов безопасности труда. Контроль радиационный при захоронении РАО. Номенклатура контрольных параметров. |
| 52 | ОСТ 95 10517-95 | Хранилища твердых отходов |
| 53 | Т-НВК-03-82 | Наблюдательные скважины для промплощадок и городских территорий. Предприятие п/я А-7631, 1982 г. |
| 54 | РБ, МАГАТЭ № WS-G-1.1 | Оценка безопасности приповерхностного захоронения радиоактивных отходов. |
| 55 | Требования, МАГАТЭ № WS-R-2 | Обращение с радиоактивными отходами перед их захоронением, включая снятие с эксплуатации |