                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электроосвещение здания № 935
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей и патронов. 
Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

Демонтировать 12 светильников 
ЛД-80. 

Кабель уложить в перфошвеллер.
	
	Светильник  СПО-18/100

Светильник  СПО-36/100

Кабель ВВГ нг – 3х1,5
Коробка ответвительная У195М
Выключатель одноклавишный для открытой проводки 220В, 6А
Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

Металлический кронштейн для подвеса светильника


	шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	5

7

100

9

7

36

40

5
	
	Высота подвеса светильника

2,5-4 м

Условия труда нормальные.

При работе в здании 123 дополнительные льготы не предусмотрены.


Ведомость дефектов  № _________07/46___________      от ___16___._____02________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания  № 935


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   




















