














Приложение № 5
к договору № __________

от «      »                 2013 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №2.2.235/4914 от 28.09.2012
На капитальный ремонт сушильного отделения №1  зд. …,

инв.№100144
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Дефекты: не соответствие сушильного отделения №1 санитарным правилам и требованиям
	
	
	
	
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	1 Демонтаж оборудования
	
	

	Демонтаж оборудования

(сушильные машины)
	
	ЛС-25
КП-306
БСТМ-25
	шт.

кг.

шт.

кг

шт.

к
	3

1500
4

2080
3

2400
	Конкурс
	

	Демонтаж РП-7
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-8
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-9
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-10
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-13
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж РП-14
	
	
	шт.
	1
	
	

	Демонтаж шкафов управления
	
	
	шт.
	3
	
	

	Демонтаж вводных рубильников
	
	
	шт.
	3
	
	

	Демонтаж подводящих кабелей к сушильным машинам
	
	НРГ 3*2,5
	м
	385
	
	

	Демонтаж питающих кабелей, подводящих трубопроводов и креплений кабелей
	
	ВРГ 3*10+1*4
	м
	20
	
	

	Демонтаж трубопровода пара, воздуховодов, вентилей с последующей снятии изоляции 
	
	Труба Ø32-46х3,0

12Х18Н10Т

ВСН-40

ВН-40

ВСН-25

гасители пара
	м

шт.
шт.
шт.
шт.
	150

3

1
10
2
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Демонтаж радиаторов отопления
	
	Чугунный радиатор
	шт.

секции
	16
105
	Конкурс
	

	Демонтаж трубы отопления
	
	Ст. 3
	м
	140
	
	

	Демонтаж пластикатового покрытия
	
	Пластикат
	м2
	105
	
	

	2. Ремонт трубопроводов
	
	

	Монтаж запорной арматуры в комплекте с ответными фланцами и крепежом
	
	ВШН-25

ВШН-40

 Фильтр фланцевый Ду-40

Переходные конусы внутр. Ø-65-25 (12Х18Н10Т)

Переходные конусы внутр. Ø-40-25 (12Х18Н10Т)
	шт.

шт.

шт.

шт.


	25

4

2

24

1


	Конкурс
	Завод УЗТА

Завод УЗТА



	Монтаж трубопровода пара
	
	Труба Ø32*3,5 12Х18Н10Т
Труба Ø46*3

12Х18Н10Т
	м 
	100

100
	
	

	Ремонт и монтаж металлических рам для сушильных машин
	
	Швеллер №8

Сталь 3
	м
	30
	
	

	Ремонте и монтаж уголков для крепления трубопроводов
	
	Сталь 3*50
	м
	15
	
	

	Ремонт и монтаж косынок для крепления рам
	
	Сталь 3
	м2
	1
	
	

	Монтаж анкеров
	
	12*100
	шт
	50
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Покрытие теплоизоляционного слоя на трубопроводе пара «Корундом» в три слоя с толщиной 1мм
	
	Труба Ø32*3,5

Труба Ø46*3
	м

м
	100
100
	Конкурс
	

	3. Ремонт эл. оборудования
	
	

	Монтаж РП-7, РП-8, РП-9, РП-10
	
	ПР1-1 72У21Р54
ВН 63

ВН 32

ВА47-29 3Р 2,5А х-ка Д
ВА47-29 3Р 6А х-ка Д

ВА47-29 3Р 10А х-ка Д

ВА47-29 3Р 16А х-ка Д

ВА47-29 3Р 20А х-ка Д

ВВГ нг 5*1,5
ВВГ нг 5*10

ВН-63А

Труба газовая Ø ½

Кабель канал 20*25
	шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м

м

шт.

м

м
	4
3
1
8
8
2
36

3

550
200
1
50

250
	Конкурс
	

	Монтаж РП-13
	
	ВА88-33 3Р 125А х-ка Д

ВА88-33 3Р 20А х-ка Д

ВА88-33 3Р 32А х-ка Д

ВА88-33 3Р 40А х-ка Д

ВА88-33 3Р 50А х-ка Д

ВА88-33 3Р 63А х-ка Д
(стандарт)
	шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
	1

1
2
2
5

2
	
	

	Монтаж РП-14
	
	ВА88-35 3Р 250А х-ка Д

ВА88-33 3Р 32А х-ка Д

ВА88-33 3Р 50А х-ка Д

ВА88-33 3Р 63А х-ка Д

ВА88-33 3Р 80А х-ка Д

(стандарт)
	шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
	1

1
2
5
4
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Доп. принадлежности: к РП-13, РП-14


	
	Скоба для монтажа 

ВА 88-32/33 на 35мм монтажную рейку (DIN- рейку)

Ключ монтажный
	шт.
шт.
	26

2
	Конкурс
	

	Монтаж короба для силового кабеля
	
	Кабельный короб 150*100
	м
	150
	
	

	Монтаж сушильных машин 
	
	ЛС-25
	шт.

кг
	6

2800
	
	

	Монтаж сушильных машин 
с транспортировкой на 2 этаж 10м по вертикали
	
	ВС-25П
	шт.

кг.
	6

2800
	
	ОАО «Вяземский машиностороительный завод» Технические характеристики: - загрузка  25 кг; - обогрев паровой;
- вид управления процессом – автомат;
- барабан – нержавеющая сталь;
- габаритные размеры, мм, не более: длина 1370, ширина 885, высота 1835.

	Ремонт воздушных тенов
	
	12Х18Н10Т

2 кВ, L=470мм, 

U-образный
	шт.
	10
	
	ООО «Прохим» П16-111

г. Орел

Технические характеристики:

- U-образный оребренный трубчатый нагреватель (тэн); 

- мощность 2 кВт;

- радиус сгиба 30-35мм; 

-контактный винт M3/M4 L=30 мм; - установочный крепеж M22х1,5 с ответной гайкой L=25 мм; 

- Lтэна=470 мм, расстояние по центрам контактов тэна 80 мм; 

- материал алюминий или нержавеющая сталь, стойкий к воздействию агрессивной среды


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж радиаторов отопления
	
	Радиатор отопления

(АЛ-6 секционный)

Кран радиаторный «Джакомини» 1/2//  

Отсечной клапан «Джакомини» 1/2//
Муфта мет/пласт. 16х1/2// вр

Муфта мет/пласт. 16х1/2// нр 

Кронштейн штыревой 
Труба мет/пласт «Непсо» 20 

Труба мет/пласт «Непсо» 16 
Комплект для подключения радиаторов 1/2//
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м
м
шт.


	24
24
24
48
48
96
50
50

24

	Конкурс
	

	4. Ремонт вентиляции
	
	

	Ремонт и монтаж элементов системы вентиляции местных отсосов к стиральным машинам
	Ф235.11.073-08
	уголок

32*32*4-В ГОСТ8509-86

Ст3 сп3 ГОСТ 535-2005
	кг.

	1100


	Конкурс
	

	
	
	уголок 

40*40*4-В ГОСТ 8509-86

Ст3 сп3 ГОСТ 535-2005


	кг.

	250


	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	
	
	уголок

25х25х3-В ГОСТ 8509-86

Ст3 сп3 ГОСТ 535-2005
	кг
	300


	Конкурс
	

	
	
	уголок

35х35х4-В ГОСТ 8509-86

Ст3 сп3 ГОСТ 535-2005
	кг
	290


	
	

	
	
	лист 

БТ-1 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг


	3000


	
	

	
	
	лист
БТ-2,5 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	300


	
	

	
	
	лист

 БТ-4 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	250


	
	

	
	
	лист

БТ-6 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	300


	
	

	
	
	лист

Б-пн-6 ГОСТ 19903-74

СТ.3 сп-свГОСТ14637-89
	кг.

	270
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	
	
	лист

Б-пн-3 ГОСТ 19903-74

СТ.3 сп-свГОСТ14637-89
	кг.

	200


	Конкурс
	

	
	
	лист

БТ-3 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	200

	
	

	
	
	лист

БТ-1,5 ГОСТ 19904-90

12х18н10т-М2аГОСТ 5582-75
	кг.

	250


	
	

	
	
	Круг 

6-В ГОСТ 2590-88

12х18н10т-Б ГОСТ 5949-75
	кг.

	30


	
	

	
	
	Резина

Пластина 1, 

ТМКЩ-С1-4

ГОСТ 7338-90
	кг.

	60


	
	

	
	
	Шнур резиновый Ф 3-4 Гост6767-57
	кг.
	60
	
	

	
	
	Брезент суровый 

ГОСТ 5683-51
	м.
	20
	
	

	
	
	Лист оцинк. Толщ. 0,8 мм ГОСТ 14918-80
	кг.
	72
	
	

	
	
	Клей 88-Н

Ту38-105-1760
	кг.
	5
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	
	
	Болт М8х35

Гост 7798-70
	кг.
	45
	Конкурс
	

	
	
	Гайка М8

Гост5915-70
	кг.
	25
	
	

	
	
	Круг ст.3 Ф10

ГОСТ2590-88
	кг.
	40
	
	

	
	
	Швеллер №14 ГОСТ 8240-93
	кг.
	250
	
	

	
	
	Вентилятор Тип: Ц4-75-5К  Радиальный исполнение 1, диаметр колеса D= 1.0Dном, положение Л О, с электродвигателем (4А80В4) 1500 об/мин, N=1,5 кВТ
	шт.
	2


	
	

	
	
	ВВГнг lc 5*1,5

КМИ-10960 9А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 ИЭК
	м
шт.


	80

3


	
	

	
	
	Виброизоляторы  ДО-39

электроды ЦЛ-11Ф 2,0мм
	шт.
	20


	
	

	
	
	Электроды ЦЛ-11Ф 3,0мм
	кг.
	60
	
	

	
	
	Электроды УОНИ13/45Ф 3,0мм
	кг.
	30
	
	

	
	
	Электроды УОНИ13/45Ф 4,0мм
	кг.
	25
	
	

	
	
	Грунтовка ГФ-021:
	кг.
	50
	
	

	
	
	Растворитель 645
	кг.
	20
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	 Ремонт и монтаж воздуховодов к сушильным машинам
	
	12Х18Н10Т, толщина 1мм.
	кг
	800
	Конкурс
	

	5. Косметический ремонт
	
	

	Ремонт пола:

-стяжка пола

- выравнивание пола

- тонкослойное выравнивание до 3мм

- шлифовка пола машинкой

- устройство компенсационных швов с заполнением герметикам

- устройство наливных полов
	
	бетон
Полиплан-1004
	м2
м3
м2
м2
метры погонные

м2
	80

3

105

105

60

127
	Конкурс
	

	Подготовка поверхности потолка, стен  для окраски
	
	
	м2
	250
	
	

	Ремонт  отдельных мест штукатурки потолка
	
	
	м2
	50
	
	

	Ремонт отдельных мест штукатурки стен
	
	
	м2
	70
	
	

	Перетирка штукатурки потолка и стен
	
	
	м2
	250
	
	

	Покрытие потолка пропиткой
	
	ВД
	м2
	100
	
	

	Покраска потолка
	
	ВД
	м2
	100
	
	

	Покрытие стен пропиткой
	
	ВД
	м2
	150
	
	

	Заделка отверстий в перекрытии и кровли здания
	
	Ду-300мм
	шт.
	6
	
	


