Протокол №1021 Б1-12-2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме по лоту
«№1021 Б1-12 Поставка пластинчатых теплообменников ПРК для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС»

| г. Москва | Дата: 24.10.2012 г. |
| --- | --- |

- Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C000652.
Номер протокола: №1021 Б1-12-2 (C000652).
Дата протокола: 24.10.2012 г.

- Заказчик: ОАО «НИАЭП»(603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3).

- Наименование конкурса: 1021 Б1-12 1021 Б1-12 Поставка пластинчатых теплообменников ПРК для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС.

- Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 07.09.2012

- Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №1, 2 Балтийской АЭС» (далее – Единая комиссия).

На заседании Единой комиссии присутствовали:

  - Иванов Юрий Алексеевич

  - Белоусова Ольга Александровна

  - Старцев Олег Николаевич

  - Кряжев Михаил Васильевич

  - Барова Татьяна Манвеловна

  - Шкитилев Дмитрий Владимирович

  - Лимаренко Дмитрий Валерьевич

  - Кулаковский Сергей Васильевич

  - Карасев Александр Тимофеевич

  - Иванов Дмитрий Павлович

  - Чеботарев Александр Григорьевич

  - Тюкаев Дмитрий Алексеевич

Из 19 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 11. Кворум состоялся.

- До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 09.10.2012 г., 10:00 поступило 5 заявок на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе | Предлагаемая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» ИНН 5262222391 | 603024, Н. Новгород, Н.Новгород, Родниковая , 6а | 8 октября 2012 г. 15:53:55 | 14 997 800.00 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с НДС |
| 2 | ООО "Корпорация АК "ЭСКМ" ИНН 2312065504 | 350911, Красснодарский край, Краснодар, Трамвайная, 5 | 8 октября 2012 г. 17:20:35 | 15 673 460.00 (пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек с НДС |
| 3 | ООО «Теплотекс АПВ» ИНН 7709559120 | 105064, Россия, Москва, Казакова, 8-8А, строение 2 | 8 октября 2012 г. 17:43:37 | 11 328 000.00 (одиннадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек с НДС |
| 4 | ООО «НАМИ-Т» ИНН 5050020731 | 105523, Россия, -, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100,стр 1 | 8 октября 2012 г. 20:06:46 | 7 387 530.44 (семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей 44 копейки с НДС |
| 5 | ЗАО “Финансовая Энергетическая Компания“ ИНН 7704737604 | 119002, Москва, Малый Власьевский переулок, дом 14/23, офис 16 | 9 октября 2012 г. 09:46:37 | 11 903 840.00 (одиннадцать миллионов девятьсот три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек с НДС |

- В соответствии с п. 14.9.4. Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки |
| --- | --- |
| ООО «Теплотекс АПВ» | Участник №1 |

- Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ООО «НАМИ-Т» | На основании пп. а) 14.9.4. ЕОСЗ (Положения о закупке), а также пп. а) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации - не представлены технические условия на товар, оформленные по ГОСТ 2.114-95 и введенные в установленном для атомной энергетики порядке, с приложением актов межведомственных испытаний (для товара, поставленного на производство) или техническое задание на разработку товара (для товара, еще не поставленного на производство), отвечающее исходным техническим требованиям (ИТТ), технической характеристике закупаемого товара (копии документов). |
| ООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» | на основании подпункта д) пункта14.9.4., подпункта д) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации а именно: по причине не соответствия габаритных размеров предлагаемого оборудования: 1. По позиции 00EGD30AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - габаритные размеры предлагаемого оборудования длина 545, высота 920, ширина 320 мм. (в конкурсной документации требовалось -длина 398, высота 600, ширина 218 мм.); - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 640, горизонталь 140 (в конкурсной документации требовалось - вертикаль 488, горизонталь 89 мм.); - вес предлагаемого оборудования 136 кг. (в конкурсной документации требовалось- 62 кг.); - предлагаемые патрубки Ду 50 (в конкурсной документации требовались патрубки Ду 32). 2. По позиции 00NDA51(52,53,54)AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - габаритные размеры предлагаемого оборудования длина 1845, высота 2165 , ширина 780 мм. (в конкурсной документации требовалось - длина1804, высота 1562, ширина 877 мм.); - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 1478, горизонталь 353 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 915, горизонталь 465 мм.); - вес предлагаемого оборудования 2400 кг. (в конкурсной документации требовалось- 2302 кг.). 3. По позиции 00NDA55(56)AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль1338 , горизонталь 225 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 1756,5, горизонталь 310 мм.) 4. По позиции 00SBB21(22)AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 719, горизонталь 225 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 742.5, горизонталь 310 мм.) 5. По позиции 00SBB31(32)AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 719 , горизонталь 225 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 742.5, горизонталь 310 мм.) 6. По позиции 00SBB23AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 640, горизонталь 140 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 700, горизонталь 180 мм.) 7. По позиции 00SBB28AC001(2) спецификации (приложение 1 к договору): - габаритные размеры предлагаемого оборудования длина 545, высота 920, ширина 320 мм. (в конкурсной документации требовалось-длина 398, высота 600, ширина 218 мм.); - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 640, горизонталь 140 (в конкурсной документации требовалось - вертикаль 488, горизонталь 89 мм.); - вес предлагаемого оборудования 135 кг. (в конкурсной документации требовалось- 58 кг.); - предлагаемые патрубки Ду 50 (в конкурсной документации требовались патрубки Ду 32). |
| ООО "Корпорация АК "ЭСКМ" | На основании подпункта д) пункта14.9.4., подпункта д) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации а именно: по причине не соответствия габаритных размеров предлагаемого оборудования: 1. По позиции 00EGD30AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - габаритные размеры предлагаемого оборудования длина 450, высота 732,5 ширина 310 мм. (в конкурсной документации требовалось - длина 398, высота 600, ширина 218 мм.); - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 513, горизонталь 126 (в конкурсной документации требовалось - вертикаль 488, горизонталь 89 мм.); - вес предлагаемого оборудования 125 кг. (в конкурсной документации требовалось- 62 кг.); - предлагаемые патрубки Ду 50 (в конкурсной документации требовались патрубки Ду 32). 2. По позиции 00NDA51(52,53,54)AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - габаритные размеры предлагаемого оборудования длина 2680, высота 1370 , ширина 770 мм. (в конкурсной документации требовалось - длина1804, высота 1562, ширина 877 мм.); - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 770, горизонталь 395 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 915, горизонталь 465 мм.). 3. По позиции 00NDA55(56)AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 1386 , горизонталь 225 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 1756,5, горизонталь 310 мм.) 4. По позиции 00SBB21(22)AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 719, горизонталь 225 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 742.5, горизонталь 310 мм.) 5. По позиции 00SBB31(32)AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 719 , горизонталь 225 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 742.5, горизонталь 310 мм.) 6. По позиции 00SBB23AC001 спецификации (приложение 1 к договору): - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 719, горизонталь 225 (в конкурсной документации требовалось – вертикаль 700, горизонталь 180 мм.) 7. По позиции 00SBB28AC001(2) спецификации (приложение 1 к договору): - габаритные размеры предлагаемого оборудования длина 450, высота 732, ширина 310 мм. (в конкурсной документации требовалось - длина 398, высота 600, ширина 218 мм.); - межосевое расстояние предлагаемого оборудования вертикаль 513, горизонталь 126 (в конкурсной документации требовалось - вертикаль 488, горизонталь 89 мм.); - вес предлагаемого оборудования 130 кг. (в конкурсной документации требовалось- 58 кг.); - предлагаемые патрубки Ду 50 (в конкурсной документации требовались патрубки Ду 32). |
| ЗАО “Финансовая Энергетическая Компания“ | На основании пп. а) 14.9.4. ЕОСЗ (Положения о закупке), а также пп. а) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации- не представлены технические условия на товар, оформленные по ГОСТ 2.114-95 и введенные в установленном для атомной энергетики порядке, с приложением актов межведомственных испытаний (для товара, поставленного на производство) или техническое задание на разработку товара (для товара, еще не поставленного на производство), отвечающее исходным техническим требованиям (ИТТ), технической характеристике закупаемого товара (копии документов). |

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся.

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение: заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью «Теплотекс АПВ» соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе.

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе: заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью «Теплотекс АПВ» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по цене договора 11 328 000,00 (одиннадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек с НДС, предложенной участником процедуры закупки в заявке, и не превышающей начальную (максимальную) цену.

- Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора.

- Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

- Подписи:

| Председатель Единой комиссии: |  |
| --- | --- |
| Иванов Юрий Алексеевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: |  |
| Белоусова Ольга Александровна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: |  |
| Старцев Олег Николаевич | __________________ |
| Кряжев Михаил Васильевич | __________________ |
| Барова Татьяна Манвеловна | __________________ |
| Шкитилев Дмитрий Владимирович | __________________ |
| Лимаренко Дмитрий Валерьевич | __________________ |
| Кулаковский Сергей Васильевич | __________________ |
| Карасев Александр Тимофеевич | __________________ |
| Иванов Дмитрий Павлович | (опросный лист прилагается) |
| Чеботарев Александр Григорьевич | (опросный лист прилагается) |
| Тюкаев Дмитрий Алексеевич | (опросный лист прилагается) |