ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартного защитного сооружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартного защитного сооружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Бронепанели защитного сооружения (сборно – разборные металлоконструкции)
 
	Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций 5 класса пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112-97,  с общими габаритными размерами 2500х2500х2500(h)мм состоящая из:
- бронепанелей с бронированными пулестойкими рамами со стеклом В5 (окна глухие):            600х1100мм – 2шт., под окнами устанавливаются столешницы разм.1000х500мм;

500х1100мм – 4шт., с бойницами закрытого типа и  лотком глубиной 30мм для формата А4 

    900х1100мм-2шт., 

- двери бронированной (правого открывания) 5 класса пулестойкости с размерами 900х2000(h)мм с окном 500х600(h)мм (5 класс пулестойкости), с бойницей под окном, с возможностью установки замка электромагнитного «ML-194» и устройства для датчика магнитоконтактного Д5М-11.

Общие требования:

1). Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность ее поэлементной сборки на месте монтажа.
2). Сооружение устанавливается на существующий пол помещения ЦЛКПП.

3). Класс защиты конструкций от проникновения 3-й (РД78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность»)

4). Огнестойкость сооружения III степени (СНиП 21-01-97*)
5). Все металлоконструкции должны иметь элемент для присоединения заземляющего проводника.

6). Дверь должна обеспечивать возможность установки (вне заводских условий) замка  электромагнитного «ML-194» и устройства для датчика магнитоконтактного Д5М-11.

7). Рядом с дверью предусмотреть отверстие d=20мм для кабеля под кодонаборное устройство КНУ-АМ и защитить изнутри пулестойким коробом.
8). Все окна расположить на высоте 1050мм от уровня пола. 

9). Конструкция и размер передаточного щелевого лотка должны обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.

10). Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» (цвет – бронза, 25% светопропуска).Пленка «Хамелеон» наклеивается на стекло с внутренней стороны кабины.
11). Потолок должен иметь 5 класс пулестойкости и изготавливаться в соответствии с чертежом. 

12). Пол изготовить высотой 100мм.
13). В крыше вдоль оси А предусмотреть 4 отверстия d=40мм для подвода инженерных коммуникаций.

14). В углах крыши ( пересечение оси А и оси 1, пересечение оси Б и оси 2) выполнить отверстия d=100мм.

15). В углу крыши ( пересечение оси А и оси 2) предусмотреть отверстие d=50мм для межблочной связи сплит-системы.

16). На стене по оси 1 с внутренней стороны предусмотреть закладную металлическую пластину размером 740х250(h) мм на высоте 2000мм от уровня
пола кабины охраны для крепления внутреннего блока кондиционера ( m=8кг.).

17). Внутренняя отделка должна выполняться:

-стены - СМЛО или  панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок», цвет   отделки- светлый бук;

-потолок - СМЛО или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок», цвет   отделки- белый;

-пол - модульное напольное ПВХ покрытие «Унипол» 500х500мм толщиной 7мм с рисунком «рисовое поле»;

18). Наружная отделка выполняется сайдингом стеновым СС 270-055, цвет-белый.

19). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

20). Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. Отслаивание и шелушение покрытия не допускается.

  Прилагаемые документы: Приложение №1
	не менее 12

месяцев
	3

1
	компл.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, доставку, упаковку, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
       5. Требования к упаковке

Элементы конструкций должны быть упакованы в жесткую тару для транспортировки и сохранности изделий.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 30 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ В.Ф. Никитин
