## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка шкафов датчиков ГЦН. Машзал (ТЗЗ R4.04094.4.0.32) для энергоблока № 4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 5.ИСУП.5783859 | 4BA01C001 | Шкаф датчиков ГЦН |  | степень защиты IP31, нетиповой, напольного исполнения, одностороннего обслуживания, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 2200х800х600 |  | 3 | II | R4.04094.4.0.32 изм. 1 |  |  | R4.04094.3.0.36 изм. 1 |  | 1 | шт. | 86838.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2015-07-30 | Классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  |  | 2015-2074 | 2015-06-19
2 | 5.ИСУП.5783860 | 4BB01C001 | Шкаф датчиков ГЦН |  | степень защиты IP31, нетиповой, напольного исполнения, одностороннего обслуживания, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 2200х800х600 |  | 3 | II | R4.04094.4.0.32 изм. 1 |  |  | R4.04094.3.0.36 изм. 1 |  | 1 | шт. | 86838.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2015-07-30 | Классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  |  | 2015-2074 | 2015-06-19
3 | 5.ИСУП.5783861 | 4BC01C001 | Шкаф датчиков ГЦН |  | степень защиты IP31, нетиповой, напольного исполнения, одностороннего обслуживания, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 2200х800х600 |  | 3 | II | R4.04094.4.0.32 изм. 1 |  |  | R4.04094.3.0.36 изм. 1 |  | 1 | шт. | 86838.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2015-07-30 | Классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  |  | 2015-2074 | 2015-06-19
4 | 5.ИСУП.5783862 | 4BD01C001 | Шкаф датчиков ГЦН |  | степень защиты IP31, нетиповой, напольного исполнения, одностороннего обслуживания, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 2200х800х600 |  | 3 | II | R4.04094.4.0.32 изм. 1 |  |  | R4.04094.3.0.36 изм. 1 |  | 1 | шт. | 86838.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2015-07-30 | Классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  |  | 2015-2074 | 2015-06-19
[13 empty] | Итого: | 4 |  | 347355.24 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.