## Оборудование
Приложение №1.1.
№ | Наименование | Объем за год (оценочно) шт. | Цена за единицу, руб с НДС | Сумма, руб с НДС
1 | MIDEA MSA-12HRN1 | 20 |  | 0
2 | MIDEA MSA-18 HRN | 30 |  | 0
3 | MIDEA MSG-18 HR | 30 |  | 0
4 | MIDEA MSG-24HR | 30 |  | 0
5 | MIDEA MSX-18 HR N1 | 30 |  | 0
6 | MIDEA MSX-24HR | 30 |  | 0
7 | MIDEA MCX-36HR кассетный | 5 |  | 0
8 | MIDEA MCX-48HR кассетный | 5 |  | 0
9 | MIDEA MUC-36HR напольно-потолочный | 5 |  | 0
10 | MIDEA MUC-48HR напольно-потолочный | 5 |  | 0
11 | MIDEA Cyclone CN-85 P09CN мобильный | 5 |  | 0
12 | MIDEA Cyclone CN-95 P12CN мобильный | 5 |  | 0
13 | Kentatsu KSGC35HFAN1/KSRC35HFAN1 | 30 |  | 0
14 | Kentatsu KSGC26HFAN1/KSRC26HFAN1 | 30 |  | 0
15 | Kentatsu KSGJ53HFAN1 / KSRJ53HFAN1 | 30 |  | 0
16 | Kentatsu KSGJ70HFAN1 / KSRJ70HFAN1 | 30 |  | 0
17 | Kentatsu KSVP70HFAN1 кассетный | 5 |  | 0
18 | Kentatsu KSVP140HFAN3 кассетный | 5 |  | 0
19 | Kentatsu KFHE65HOEN1 напольно-потолочный | 5 |  | 0
20 | Kentatsu KSFU120XFAN3/KSRU120HFAN3 напольно-потолочный | 5 |  | 0
21 | Kentatsu KFHC78HOEN1 напольно-потолочный | 5 |  | 0
22 | Kentatsu KSFU160XFAN3/KSRU160HFAN3 напольно-потолочный | 5 |  | 0
23 | LENNOX CWC2ST420 (кассетный фанкойл с опциями, Тводы вх/вых=7/12С; Qx(на максимальной скорости)=6,16 кВт) | 6 |  | 0
24 | MDV MKAi-600R- фанкойл | 6 |  | 0
ИТОГО, руб с НДС |  |  |  | 0
Компания является платедльщом НДС 18% (Да/Нет)
| Отсрочка платежа | 30 дней
| Фиксация цен | 1 год
| Гарантия на оборудование | ___ мес
| Гарантия на работы | ___ мес
| Срок выполнения заявки по г. Сургут | не более___ дней
| Срок выполнения заявки по ХМАО и ЯНАО | не более___ дней

## Работы
Приложение №1.2.
№ | Наименование |  | Объем за год (оценочно) | Цена за единицу, руб с НДС 18% | Сумма, руб с НДС 18%
1. | Типовые ремонтные работы:
1.1. | Диагностика системы кондиционирования | шт. | 80 |  | 0
1.2. | Чистка дренажной помпы | шт. | 40 |  | 0
1.3. | Чистка внутреннего блока с полной разборкой | шт. | 40 |  | 0
1.4. | Дезинфекция кондиционера. Антибактериальная обработка испарителя (внутренний блок) | шт. | 40 |  | 0
1.5. | Замена или ремонт катушки 4-ходового крана | шт. | 10 |  | 0
1.6. | Замена или ремонт крыльчатки вентилятора внешнего блока | шт. | 10 |  | 0
1.7. | Замена компрессора | шт. | 15 |  | 0
1.8. | Замена масла в компрессоре | шт. | 20 |  | 0
1.9. | Замена платы электронного управления во внешнем блоке | шт. | 20 |  | 0
1.10. | Замена платы электронного управления во внутреннем блоке | шт. | 20 |  | 0
1.11. | Замена конденсатора вентилятора | шт. | 20 |  | 0
1.12. | Замена конденсатора компрессора | шт. | 20 |  | 0
1.13. | Замена 4-ходового крана | шт. | 20 |  | 0
1.14. | Замена шторок жалюзи внутреннего блока или их ремонт | шт. | 20 |  | 0
1.15. | Замена электромагнитного пускателя | шт. | 20 |  | 0
1.16. | Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока | шт. | 20 |  | 0
1.17. | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | шт. | 20 |  | 0
1.18. | Замена вентиля | шт. | 20 |  | 0
1.19. | Замена трансформатора | шт. | 20 |  | 0
1.20. | Мелкий ремонт электрический или механический части кондиционера на месте | шт. | 20 |  | 0
1.21. | Пайка (серебро содержащим припоем за 1 пайку | шт. | 20 |  | 0
1.22. | Поиск места утечки хладагента и ее устранение в легкодоступном / труднодоступном месте | шт. | 20 |  | 0
1.23. | Разборка/сборка внешнего блока | шт. | 20 |  | 0
1.24. | Ремонт трассы (исправление дефектов) | шт. | 20 |  | 0
1.25. | Ремонт электросхемы | шт. | 30 |  | 0
1.26. | Устранение засора в дренажной системе длиной до 8 м | шт. | 20 |  | 0
1.27. | Замена фильтра-осущителя | шт. | 20 |  | 0
1.28. | Ремонт дренажной системы | шт. | 20 |  | 0
1.29. | Устранение залома трассы | шт. | 20 |  | 0
2. | Типовые монтажные работы, услуги:
2.1. | Монтаж сплит-системы настенной мощностью охлаждения до 5 кВт включительно (трасса до 5 м) | шт. | 30 |  | 0
2.2. | Демонтаж сплит-системы настенной мощностью охлаждения до 5 кВт холода включительно (трасса до 5 м) | шт. | 30 |  | 0
2.3. | Монтаж сплит-системы настенной мощностью охлаждения от 5 кВт до 8 кВт (трасса до 5 м) | шт. | 30 |  | 0
2.4. | Демонтаж сплит-системы настенной мощностью охлаждения от 5 кВт до 8 кВт (трасса до 5 м) | шт. | 30 |  | 0
2.5. | Монтаж сплит-системы настенной мощностью охлаждения от 8 кВт до 10кВт (трасса до 5 м) | шт. | 5 |  | 0
2.6. | Демонтаж сплит-системы настенной мощностью охлаждения от 8 кВт до 10 кВт (трасса до 5 м) | шт. | 5 |  | 0
2.7. | Монтаж сплит-системы настенной мощностью охлаждения от 10 кВт до 15 кВт (трасса до 5 м) | шт. | 4 |  | 0
2.8. | Демонтаж сплит-системы настенной мощностью охлаждения от 10 кВт до 15кВт (трасса до 5 м) | шт. | 4 |  | 0
2.9. | Монтаж сплит-системы (канальной, кассетной, напольно-потолочной, колонной) мощностью охлаждения до 5 кВт (трасса до 5 м) | шт. | 10 |  | 0
2.10. | Демонтаж сплит-системы (канальной, кассетной, напольно-потолочной, колонной) мощностью охлаждения до 5 кВт (трасса до 5 м) | шт. | 3 |  | 0
2.11. | Монтаж сплит-системы (канальной, кассетной, напольно-потолочной, колонной) мощностью охлаждения от 5 кВт до8кВт(трасса до 5 м) | шт. | 3 |  | 0
2.12. | Демонтаж сплит-системы (канальной, кассетной, напольно-потолочной, колонной) мощностью охлаждения от 5 кВт до8кВт (трасса до 5 м) | шт. | 3 |  | 0
2.13. | Монтаж сплит-системы (канальной, кассетной, напольно-потолочной, колонной) мощностью охлаждения от 8кВт до10кВт(трасса до 5 м) | шт. | 2 |  | 0
2.14. | Демонтаж сплит-системы (канальной, кассетной, напольно-потолочной, колонной) мощностью охлаждения от 8кВт до10кВт (трасса до 5 м) | шт. | 2 |  | 0
2.15. | Монтаж сплит-системы (канальной, кассетной, напольно-потолочной, колонной) мощностью охлаждения от 10кВт до15кВт(трасса до 5 м) | шт. | 4 |  | 0
2.16. | Демонтаж сплит-системы (канальной, кассетной, напольно-потолочной, колонной) мощностью охлаждения от 10кВт до15кВт (трасса до 5 м) | шт. | 4 |  | 0
2.17. | Монтаж дополнительной трассы мощностью охлаждения до 5 кВт (включая материалы) | м.п. | 150 |  | 0
2.18. | Монтаж дополнительной трассы мощностью охлаждения свыше 5 кВт до10кВт(включая материалы) | м.п. | 150 |  | 0
2.19. | Монтаж дополнительной трассы мощностью охлаждения свыше 10кВт до15кВт(включая материалы) | м.п. | 60 |  | 0
2.20. | Монтаж электрического кабеля до электрического щита (включая кабель-канал) | м.п. | 300 |  | 0
2.21. | Монтаж зимнего комплекта | шт. | 30 |  | 0
2.22. | Монтаж дренажной помпы | шт. | 30 |  | 0
2.23. | Монтаж дренажного трубопровода (включая материалы) | м.п. | 30 |  | 0
2.24. | Монтаж гибких воздуховодов диаметром до 200 мм включительно (включая материалы) | м.п. | 20 |  | 0
2.25. | Монтаж гибких воздуховодов диаметром свыше 200 мм (включая материалы) | м.п. | 20 |  | 0
2.26. | Пробивка отверстия d=60 мм (начиная со второго) кирпич | шт. | 20 |  | 0
2.27. | Пробивка отверстия d=60 мм (начиная со второго) бетон | шт. | 20 |  | 0
2.28. | Высотные работы с применением альпинистского снаряжения | час | 48 |  | 0
2.29. | Демонтаж защитного ограждения, или козырька | шт. | 5 |  | 0
2.30. | Монтаж защитного ограждения, или козырька | шт. | 5 |  | 0
2.31. | Развальцовка, вальцовка, перевальцовка трубы 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" | шт. | 120 |  | 0
2.32. | Транспортные расходы, км. Город | км. | 2000 |  | 0
2.33. | Транспортные расходы, км., Область | км. | 8000 |  | 0
2.34. | Устройство штробы трассы за 1 м. | м. | 30 |  | 0
2.35. | Услуги авто-гидро подъемника высотой до 18 метров (мин. 3 часа) | Час. | 48 |  | 0
3. | Типовые детали/узлы:
3.1. | Регулятор скорости вентилятора | шт. | 50 |  | 0
3.2. | Обогрев картера | шт. | 50 |  | 0
3.3. | Обогрев дренажа для отвода конденсата | шт. | 30 |  | 0
3.4. | Дренажная помпа(Китай) | шт. | 10 |  | 0
3.5. | Дренажная помпа(Англия) | шт. | 20 |  | 0
3.6. | Заправка фреоном | Услуга. | 30 |  | 0
3.7. | Фреон R-22 | Руб/кг | 100 |  | 0
3.8. | Фреон R-410А | Руб/кг | 100 |  | 0
3.9. | Конденсатор компрессора до 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.10. | Конденсатор компрессора от 5кВт до 10кВт | шт. | 60 |  | 0
3.11. | Конденсатор компрессора от 10кВт до 15кВт | шт. | 5 |  | 0
3.12. | Конденсатор вентилятора наружного блока до 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.14. | Конденсатор вентилятора наружного блока от 5кВт до 10кВт | шт. | 50 |  | 0
3.15. | Конденсатор вентилятора наружного блока от 10кВт до 15кВт | шт. | 5 |  | 0
3.16. | 4-ходовой кран до 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.17. | 4-ходовой кран свыше 5кВт | шт. | 50 |  | 0
3.18. | Электромагнитный пускатель до 5кВт | шт. | 50 |  | 0
3.19. | Электромагнитный пускатель свыше 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.20. | Электродвигатель вентилятора внешнего блока до 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.21. | Электродвигатель вентилятора внешнего блока от 5кВт до 10кВт | шт. | 20 |  | 0
3.22. | Электродвигатель вентилятора внешнего блока от 10кВт до 15кВт | шт. | 5 |  | 0
3.23. | Электродвигатель вентилятора внутреннего блока до 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.24. | Электродвигатель вентилятора внутреннего блока свыше 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.25. | Вентиль до 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.26. | Вентиль свыше 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.27. | Трансформатор наружн./внутрен. блока сплит-системы до 5кВт | шт. | 20 |  | 0
3.28. | Трансформатор наружн./внутрен. блока сплит-системы свыше 5кВт | шт. | 50 |  | 0
3.29. | Универсальный ПДУ | шт. | 30 |  | 0
3.30. | Защитное ограждение | шт. | 20 |  | 0
3.31. | Козырек | шт. | 20 |  | 0
0
*Необходимо указать, что входит в стоимость обслуживания систем кондиционирования
** Необходимо указать какие работы и материалы входят в стоимость монтажа