	Техническое задание
по поставке преобразователя частоты  ПЧ –FE-6/0,4/6/-250 в комплекте




1. Наименование поставляемого товара.
	1.1. Универсальный  преобразователь частоты  ПЧ-FE-6/0,4/6-250. Поставка этого  оборудования  по  адресу:  Забайкальский  край,  г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное  горно-химическое объединение» 
2. Описание товаров  (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1.  Оборудование для ГМЗ.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Общие сведения:

· имеют в своем  составе два трансформатора  (понижающий, повышающий);
· низковольтный  ПЧ;
· синусоидальный фильтр.
Назначение:

· организация плавного  пуска ленточного  конвейера;
· снижение скорости движения ленты;
· изменение  частоты от нуля до 50 Гц  при изменении напряжения от нуля до 6 кВ.
Варианты изготовления:

· зависимости от места использования;

· особенностей технологического процесса;

· выходной  мощности  и  выходного тока  преобразователя;

· потребляемый ток электродвигателя. 

	Тип ПЧ 
	Максимальный ток преобразователя частоты
	Преобразователь частоты (0.4 кВ) со встроенным  синус-фильтром
	Трансформаторы, мощность, кВА, ток, А
	Номер технических
условий,
ГОСТов

	
	
	
	6/0,4
	6/0,4
	Климат. исполнение
	

	ПЧ-FE-6/0,4/6-250
	585
	FRN 325- G11S -4EN. 315 кВА


	400
38|577


	630

60|909
	  Y -3


	ГОСТ 24607-88


3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное  им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.
10.3. Поставку произвести с комплектом документации ( паспорт  изделия,  инструкция по эксплуатации и др.)
11. Требования к результатам работ
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
