
Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
Техническое задание

поставку аналитических электронных весов со столом для нужд  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	№
	Товар
	Марка, сорт, краткие технические характеристики
	Кол-во

	1
	Весы аналитические электронные серии AND GR 202
Или эквивалент

	· Наибольший предел взвешивания: 42/210г

· Дискретность: 0,00001/0,0001

· Класс: 1 специальный (ГОСТ 24104-01)

· Калибровка: внутренняя

· Время отклика: 8 сек; 3 сек.

· Размер платформы: d=85мм

· Габариты: (ДхШхВ): 330х249х328мм

· Вес: 6 кг

· Производитель: AND 

	1 шт.


1. Весы аналитические электронные серии AND GR 

Предназначены аналитические весы для статических измерений массы грузов в научно-исследовательских организациях, лабораториях, на ювелирных предприятиях и др. 
Класс точности аналитических весов - специальный (I) по ГОСТ 24104-01. 
В Госреестр средств измерений России весы аналитические внесены под № 28101-04.

2. Функциональные особенности весов: 
· Контрастный жидкокристаллический легкочитаемый дисплей; 

· Платформа весов изготовлена из нержавеющей стали; 

· Стеклянная витрина с трехсторонней загрузкой и механическим рычагом управления дверцами; 

· Двухслойная конструкция корпуса; 

· Влагозащищенные клавиатура и дисплей; 

· Автоматическая компенсация влияния изменений окружающей среды; 

· Внутренняя автоматическая калибровка и самокалибровка; 

· Самодиагностика; 

· Устройство установки по уровню - ампула уровня и регулируемые по высоте ножки; 

· Объем памяти на более чем 200 измерений; 

· 13 выбираемых единиц измерения массы (г, мг, %, шт, унция, тройская унция, карат, мом, пеннивейт, гран, тола, тайл); 

· Функция тарирования (обнуление массы тары во всём диапазоне взвешивания); 

· Режим процентного взвешивания (осуществление измерений в процентном соотношении компонентов); 

· Счетный режим (подсчет количества изделий, имеющих одинаковую массу); 

· Возможность определения плотности веществ (гидростатическое взвешивание) и взвешивания магнитных материалов; 

· Возможность взвешивания при помощи стандартного поддонного крюка крепящегося под весами; 

· Интерфейс RS-232С; 

· Программное обеспечение: WinCT; 

· Соответствие требованиям GLP; 

· Источник питания: сеть 220В/50Гц через сетевой адаптер; 

· Потребляемая мощность: 11Вт;

· Рабочий диапазон температур: от +5°С до +40°C; 

· Относительная влажность не более 85%; 

· Высокая скорость отклика. 
	№
	Товар
	Марка, сорт, краткие технические характеристики
	Кол-во

	1
	Стол весовой ЛАБ-600 ВГ
	· Материал столешницы: гранит (60мм)

· Габариты: (ДхГхВ): 600х400х780мм


	1 шт.


1. Стол весовой ЛАБ-600ВГ предназначен для установки  аналитических и лабораторных весов.

Наличие эффективной антивибрационной системы (специальные резиновые демпферы), поглощающей вредные колебания.

Гранитная столешница, установленная на сварную металлическую раму, окрашенная с помощью прочной порошковой краски. В каждой опоре обязательное наличие регулятора уровня высоты.

Комплект поставки: 

· стол весовой  ЛАБ-600 ВГ;

· паспорт на стол.

Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, имеющее сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое  заключение, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Замена вышеуказанного оборудования на эквивалент допускается, при условии полного соответствия технических характеристик эквивалента техническим характеристикам заявленного оборудования.

Необходимо наличие документации и комплекта винтов, креплений (краткое справочное руководство, руководство по настройке, справочник по самообслуживанию).
Весы с поверкой.
Контактное лицо: Кузнецова Лидия Михайловна (48439) 9-80-49.
PAGE  
2

