ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ «Пилот-М1» исп.4 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не раньше 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ предназначен для проверок:

- ручной клади, брошенных предметов;

- багажа и грузов, перевозимых различными видами транспорта;

- почтовой корреспонденции и бандеролей;

- одежды и документов физических лиц;

- производственных и жилых помещений;

- предметов интерьера, автомобилей и пр.;

 на наличие следовых количеств взрывчатых веществ и их паров путем отбора частиц и забора проб воздуха с последующим их анализом при оперативном обследовании различных объектов.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Рабочая температура от +5º С до  +40º С

-Относительная влажность воздуха не более 90 % (при +25º С)

Питание:

-Аккумуляторная батарея, расположенная внутри прибора (время работы от одной батареи не менее 4 часов)

-От сети 220 В/50 Гц

Габариты основного блока обнаружителя не более 300х270х90 мм Масса основного блока обнаружителя с аккумуляторной батареей не более 2 кг




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Возможность обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) на основе ТНТ, НГ, ТЭНа, ЭГДН, гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов, включая смесевые ВВ на их основе.

Способ ионизации пробы - коронный разряд. Радиоактивный источник излучения отсутствует.

Потребление прибора в режиме обнаружения паров - не более 3 Вт.

Срок службы ионизатора пробы должен быть не менее срока службы изделия

В приборе должен отсутствовать реперный канал с ВВ

В состав прибора должны входить программный пакет и кабель с разъемом, необходимые для его подключения к персональному компьютеру через USB порт обеспечивающие вывод на персональный компьютер информации и ее сохранение.

-Программное обеспечение должно позволять выводить на экран монитора персонального компьютера ионограммы, по которой оператор прибора может идентифицировать тип ВВ.

-Программное обеспечение должно передавать сообщения и получать команды по интерфейсу RS-485.

В состав прибора персональная ЭВМ не входит. 

Цикл работы прибора не менее 24 часов с перерывом не более 1 час

В комплект поставки должно входить:

-Детектор паров ВВ(основной блок) - 1 шт.

-Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт.

-Устройство нагрева пробы – 1 шт.

-Складная подставка для детектора – 1 шт.

-Пробоотборное устройство – 1 шт.

-Металлическая сетка-концентратор – 3 шт.

-Специальная (пробоотборная) салфетка – 30 шт.

-Сетевой адаптер – 2 шт.

-Зарядное устройство -1 шт.

-Аккумуляторная батарея – 2 шт.

-Пинцет – 1 шт..

-Кабель USB для подключению к компьютеру – 1 шт.

-Программное обеспечение для портативного обнаружителя паров ВВ на CD – 1шт.

-Транспортный чемодан – 1 шт. 

-Инструкция по эксплуатации – 1 шт


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Указывается в технической документации на оборудование.



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	В соответствии с технической  документацией изготовителя


	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ поставляется в транспортном кейсе.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. 




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 2014 г. 
 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Источник радиоактивного или рентгеновского излучения внутри прибора должно отсутствовать 




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	. 

Гарантия качества – не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Подраздел 14.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ



	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ «Пилот-М1» исп.4 (или эквивалент) – 3 шт

	Подраздел 14.2 СРОК ПОСТАВКИ



	Срок  поставки – в течение 60 дней с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 14.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


