от 17.10.2011 г. №1097 Р4-П-11-Р
Разъяснение положений документации по проведению закрытого запроса предложений по лоту №1097 Р4/П-11 «Поставка насосных агрегатов двухстороннего входа для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС» по запросу участника.
Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии п.4.2 документации по проведению открытого запроса предложений в электронном виде разъясняет положения документации по лоту №1097 Р4/П-11 «Поставка насосных агрегатов двухстороннего входа для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС»:

	Суть запроса
	Разъяснения

	Предоставление ТУ 26-06-1184-78 и ТУ 26-06-1184-88
	ТУ 26-06-1184-78 и ТУ 26-06-1184-88 являются интеллектуальной собственностью разработчика и не предназначены для передачи третьим лицам

	Предоставление ТТП R4.01963.10.0.12
	ТТП R4.01963.10.0.12 прилагаются.

	Уточнение материального исполнения четырех единиц оборудования, являющегося предметом открытого запроса предложений
	Материальное исполнение четырех единиц оборудования - углеродистая сталь.


