ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабельной продукции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Дата выпуска товара – не ранее 2013 г. Длины должны быть не менее строительных.
Вся указанная продукция должна быть поставлена с приемкой под контролем ВП МО РФ.

Продукция должна быть изготовлена в соответствии с частью 17  «Перечня электроизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов устройств и оборудования военного назначения (МОП 44 00.17-2001) на заводе-изготовителе, входящим в этот перечень.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ТППэп 10*2*0,5 (с приемкой ВП)
	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке.

Кабель должен соответствовать ГОСТ Р 51311-99
	не менее 12 месяцев
	14805
	м

	2
	Кабель ВВГнг(А)LS 3*2,5ок (N.PE)

 (с приемкой ВП)
	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke)
	
	28890
	м

	3
	Кабель КМПВнг(А)-LS 7*0,5

 (с приемкой ВП)
	Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением Low Smoke)
	
	10485
	м


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи, а также приемку «ВП».
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Кабель должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14 
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 25 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                               Д.П. Давыдов                                             

