- ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| Наименование марки предлагаемого к поставке оборудования | К-во | Ед. изм. | Комплектность | Класс безопасности/ категория сейсмостойкости | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дозиметр-радиометр | 4 | Компл. | -блок обработки информации БОИ - блок детектирования БДПА-01 - блок детектирования БДПБ-01 - блок детектирования БДКН-03 - упаковочный дипломат | 4Н | МКС-АТ1117М |
| Дозиметр-радиометр | 1 | Компл. | -блок обработки информации БОИ2 - блок детектирования БДКГ-04 - блок детектирования БДПА-01 - блок детектирования БДПБ-01 - блок детектирования БДКН-03 - штанга телескопическая 3 м - держатель для крепления БД на штанге - комплект для подключения БОИ к СОМ-порту ПЭВМ (кабель интерфейсный, ПО), 2 шт - комплект для подключения БД или БОИ к USB-порту ПЭВМ (кабель БД, адаптер USB-БД, кабель USB, ПО) - комплект запасных защитных пленок для блока детектирования БДПА-01, 5 шт. - комплект запасных защитных пленок для блока детектирования БДПБ-01, 5 шт. - упаковочный дипломат | 4Н | МКС-АТ1117М |
| Блок детектирования | 4 | Шт. | Блок детектирования БДПА-01. | 4Н | БДПА-01 |
| Блок детектирования | 4 | Шт. | Блок детектирования БДПБ-01 | 4Н | БДПБ-01 |
| Комплект принадлежностей к дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М | 4 | Шт. | Держатель для крепления блока детектирования на штанге |  | Держатель для крепления БД на штанге |
| Блок обработки информации | 1 | Шт. | блок обработки информации БОИ |  | БОИ |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск 2014 года, не бывшее в употреблении, не восстановленное, (не выставочный образец, а также оборудование, не собранное из восстановленных узлов и агрегатов) и работоспособное. Оборудование должно иметь первичную государственную поверку, действующую на момент поставки оборудования на склад покупателя , средства измерения должны быть зарегистрированы в Российском гос.реестре средств измерений. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц. Гарантийный срок 18 месяцев с момента приемки оборудования на складе покупателя.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ

#### Вся маркировка товара (оборудования) должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар (Оборудование) должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик обеспечивает упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) полностью должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). Вся упаковка и маркировка в ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |
| --- |
| Приемка товара должна осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. Поставщик вместе с товаром передает Покупателю: технические паспорта( с отметкой о первичной поверке, действующей на момент поставки товара на склад Покупателя для средств измерений), сертификаты соответствия товара, руководство по эксплуатации. - Покупатель проверяет комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара. - Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара. - Поставщик обязан вывозти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик. |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов |  |
| а) документы о сертификации товара (оборудования) (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии декларации соответствия и т.д.) б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара (оборудования на русском языке, свидетельство о первичной гос.поверке, действующей на момент поставки Товара на склад Покупателя; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) оригиналы счета, счет-фактуры, выставленных Покупателю; д) оригинал товарной накладной в 2-х экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) |  |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

#### Оборудование поставляется автотранспортом по адресу 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.5, ОАО «СПб «ИЗОТОП»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

#### Не требуются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам, приведённым в таблице 2 раздела 1 и сопровождается документом о качестве

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются