ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электрических конвекторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электрических конвекторов  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, серийным, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электрический конвектор со встроенным электронным термостатом NOBO C4E 05 Nordic
(или эквивалент)

	Потребляемая энергия, не более  500 Вт

Должен быть термостат 
Должно быть управление регулировки температуры

Варианты монтажа должны быть; настенный, напольный

Должны быть защитные функции отключение при перегреве

Габариты (ШхВхТ) от 423x398x54 мм до 427х402х56 мм
Вес, не более 3.3 кг

Класс защиты IP24 отвечающий требованиям европейских и российских стандартов безопасности (IEC 60675, ГОСТ 16617-87 и ГОСТ 27734-88)

Минимум 10 000 циклов работы

Температура на передней панели корпуса не должна превышать +60 °С.

Температура на задней стенке прибора не должна превышать +40 °С.

Конвектор не должен сжигать кислород и не сушить воздух

Поддержка заданной температуры должна быть с точностью до 0,1°С

Должна быть двойная изоляция от влаги
	не менее 12 месяцев 
с момента поставки
	74
	шт.


        Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
    4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Сертификаты в соответствии с действующим законодательством РФ и оформленный паспорт на каждое изделие. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 1 недели с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                                   подпись                                                                                                
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Д.А. Бухтояров
                                                                                                                                                                                    подпись                                                                                                                                                        
