 «УТВЕРЖДАЮ»

Врио генерального директора
 ФГУП «СНПО «Элерон»
___________________В.А.Коновалов
«___»_____________2010г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на поставку кабеля
08/12/10 № 770-16/ОЗ- __________
1. Информация о заказчике
	Наименование (полное, сокращенное)
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон», ФГУП «СНПО «Элерон»

	Место нахождения
	г Москва, ул.Генерала Белова д.14

	Почтовый адрес
	115563, Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Телефон
	(8-499)725-01-57

	Факс
	

	Адрес Интернет
	www.eleron.org 

	Контактное лицо организатора
	Шичкова О.В., Голубева В.В. 

	Адрес электронной почты
	ozeleron@mail.ru

	Телефон
	(8-499)725-01-57


2. Источник финансирования закупки
	Собственные средства


3. Нормативное регулирование
	Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года №317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии», федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», иных федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518.


4. Форма котировочной заявки
	4.1. Форма котировочной заявки содержится в приложении № 1 к запросу котировок.

	4.2. Документы, входящие в состав котировочной заявки:

Участник должен предоставить:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ).
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРИП);

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:

В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается руководителем:

а) копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя.

б) копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки.

В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается не руководителем, помимо указанных выше документов представляется:

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа;

- другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа

	Форма котировочной заявки содержится в приложении № 1 к запросу котировок.


5. Условия запроса котировок
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность


	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели


	Кол-во
	Единица

 Измерения



	1
	Кабель силовой медный ВВГнг-П 3х2,5
	ГОСТ 16442-80
	19,6
	км

	2
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х6
	ГОСТ 16442-80
	11,8
	км

	3
	Кабель силовой медный бронированный ВБбШв 4х16
	ГОСТ 16442-80
	3
	км

	4
	Кабель судовой КМПЭВнг 7х0,5 (или эквивалент)
	ТУ19-705.426-86. Кабели с медными гибкими жилами с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката с экранированными, частично экранированными или попарно-экранированными жилами; нг - не распространяющий горение.
	9,8
	км

	5
	Кабель радиочастотный РК 75-4-21
	ГОСТ 11326.42-79
	4
	км

	6
	Кабель телефонный ТПВнг-LS 10х2х0,5 (или эквивалент)
	ТУ16.К71-348-2005. Кабель телефонный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением; токопроводящая жила - медная мягкая проволока диаметром 0,50мм;
изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная; изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару; все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку; сердечник кабеля состоит и элементарных 10-ти парных пучков; скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка; поясная изоляция - синтетическая лента (ПЭТФ, ПВХ, ПЭТ-Э, ПЭ или полиамидная), наложенная продольно или спирально; экран - алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально; под экраном продольно проложена медная луженая проволока диаметром 0,5 мм; 
оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести;  температура эксплуатации от -40°С до +60°С; температура прокладки и монтажа от -10°С до +60°С;
радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля;
минимальный срок службы - 20 лет.
	9,8
	км

	7
	Кабель КИПЭПБП 2х2х0,6 (или эквивалент)
	ТУ16.К99-008-2001. Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA-485-A. Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из  ветостабилизированного полиэтилена. Поверх оболочки наложена броня в виде стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката или светостабилизированного полиэтилена. Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C, не более 10,0 Ом/100м; электрическое сопротивление цепи экрана постоянному току при температуре 20 °C для кабелей с числом пар N=2, не более 0,81 Ом/100м; асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более, 3%; Волновое сопротивление при частоте 1 МГц, 120 ± 10% Ом; электрическая ёмкость пары, не более 42 пФ/м; электрическая ёмкость между одной жилой и другими жилами, соединёнными с экраном, не более 71 пФ/м; коэффициент затухания при частоте 1 МГц, не более 2,1 дБ/100м. Число пар в кабеле -2; наружный размер кабеля не более 15,6 мм; min радиус изгиба кабеля 312,0 мм ; расчетная масса 1км кабеля - 233кг; диапазон рабочих температур – 60 ÷ 85°С; срок службы, не менее 25 лет 
	4
	км

	8
	Кабель КВВГнг-LS 10х2,5 (или эквивалент)
	ТУ16.К71-310-2001. Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Low Smoke, устойчивы к монтажным изгибам. Строительная длина кабелей не менее 150 м; срок службы не менее 30 лет;
гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию; Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Оболочка -  накладывается поверх скрученных изолированных жил.
	4
	км

	9
	Кабель КВВГнг-LS 7х2,5 (или эквивалент)
	
	2
	км


	Начальная  (максимальная) цена договора
	4 990 000 руб. 

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	В начальную цену включены: стоимость самого товара, НДС-18%, расходы по резке, погрузке, разгрузке, транспортировке товара до склада Покупателя, экспедирование, уплата таможенных сборов и пошлин  и другие обязательные платежи.

	Место доставки (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки
	Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку товара на склад ФГУП «СНПО «Элерон» г.Москва, ул. Генерала Белова д.14

	Сроки поставки: (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг)
	 Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки 30.12.2010г. 

	Сроки и условия оплаты
	Оплата в течение 60 рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

	Срок гарантии качества
	Дата выпуска  - не ранее 1 квартала 2010 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента получения оборудования Покупателем.

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.



	Дополнительные условия
	При поставке товара предоставить копии сертификатов соответствия на поставляемый товар.


6. Место и срок подачи котировочных заявок
	Информационное сообщение о запросе котировок опубликовано Заказчиком в сети «Интернет» на сайте www.a-k-d.ru.
Место направления котировочных заявок сайт www.a-k-d.ru;
Котировочная заявка подается в форме электронного документа посредством электронного документооборота на сайте www.a-k-d.ru;
Претенденты на заключение договора должны быть зарегистрированы на сайте  www.a-k-d.ru, порядок регистрации указан на сайте.

Срок подачи с 09.12.2010г. по 14.12.2010г. 10.00(время Московское)

 


7. Срок подписания договора 
	Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


8. Требования к участникам запроса котировок
	1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

            6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


9. Преференции  
	Вид преференции
	-

	Размер преференции
	-

	Порядок применения
	-


10. Порядок оформления участия в запросе котировок
	1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику, организатору размещения заказа в форме электронного документа  в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется средствами электронного документооборота, размещенными на сайте в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru. 
3. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в, отношении поданной им котировочной заявки не допускается. Все вопросы в отношении условий запроса котировок должны быть урегулированы до подачи котировочной заявки.     
4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 


11. Заключение договора  по результатам запроса котировок
	Срок для представления победителем запроса котировок подписанного договора Заказчику
	Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

	Порядок заключения договора
	1. Проект договора составляется Заказчиком  путем включения в форму договора, прилагаемую к котировочной документации, условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

2. Проект договора направляется победителю запроса котировок для подписания

3. Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

4. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.




12. Приложения к извещению о запросе котировок
	1. Форма заявки на участие в конкурсе (на _2-х_ листах)

2. Анкета участника размещения заказа ( на _2-х_ листах).
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