














ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку общей программы комплексного обследования, частной программы обследования строительных конструкций, частной программы радиационного обследования и методики определения остаточного ресурса пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения  филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» для проведения работ по продлению назначенного срока их эксплуатации.



Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 20__ года № _________________________



ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»



ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП

	Код
	Вид услуги

	7300000
	Оказание услуг по исследованиям и разработкам
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Техническое задание
на оказание услуг
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Разработка общей программы комплексного обследования, частной программы обследования строительных конструкций, частной программы радиационного обследования и методики определения остаточного ресурса пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения  филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» для проведения работ по продлению назначенного срока их эксплуатации



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
	1. Разработка общей программы комплексного обследования пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
2. Разработка частной программы обследования строительных конструкций пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
3. Разработка частной программы радиационного обследования пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
4. Разработка частных программ обследования  элементов пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки важных для безопасности.
5. Разработка методики определения  остаточного ресурса элементов пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки важных для безопасности.
6. Согласование с Заказчиком общей программы комплексного обследования пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки в установленном порядке.
7. Согласование с Заказчиком частной программы  обследования пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки в установленном порядке.
8. Согласование с Заказчиком частной программы радиационного обследования пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
9. Согласование с Заказчиком частной программы обследования  элементов пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки важных для безопасности.
10. Согласование с Заказчиком методики определения остаточного ресурса элементов пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки в установленном порядке.
11. Доставка Заказчику отчетной документации (разработанных программ и методики) осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой и вручается лично в руки адресату, либо уполномоченному лицу (имеющему соответствующую доверенность)  по адресу: 443068,г. Самара, ул. Мичурина, д. 112. Доставка осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя.



Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
	Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования
	Место оказания услуг: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»).


Сроки и график оказания услуг:
Дата начала оказания услуг  – дата подписания договора, дата окончания оказания услуг  –  не позднее 15 декабря 2014г.

Исходными данными для выполнения работ являются:
1. 1. Проектные данные на пункт дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
2. 2. Материалы радиационного контроля пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
3. Выезд специалистов на место оказания услуг, доставка средств измерений и иного оборудования и инструмента, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.



Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
	Разработка общей программы комплексного обследования, частной программы обследования строительных конструкций, частной программы радиационного обследования,   частных программ обследования элементов пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки важных для безопасности, методики определения остаточного ресурса элементов пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки важных для безопасности, входящих в состав пункта хранения Самарского отделения  филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» проводятся на основании:
1. НП-024-2000. Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии. 
2. Условия действия лицензии ГН-03-303-2422 от 10 сентября 2010 года выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Федеральному государственному унитарному предприятию «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).




Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности
	Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.



Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания и безопасности результата оказанных услуг
	При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, а также пропускной режим предприятия.




РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Подраздел 4.1. Требования по приемке оказанных услуг
	Прием, сдача оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями договора путем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.



Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
	По окончании работ Исполнитель представляет согласованные и утвержденные Заказчиком документы:
1.Общую программу комплексного обследования пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
2. Частную программу обследования строительных конструкций пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
3. Частную программу радиационного обследования пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки.
4.Частные программы обследования  элементов пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки важных для безопасности.
5. Методику определения остаточного ресурса элементов пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров и здания лаборатории перезарядки важных для безопасности.
6. При обнаружении недостатков в документации  Исполнитель по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
Все результаты, полученные в ходе проведения работ, являются собственностью Заказчика.




РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие

	2
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	3
	РАО
	Радиоактивные отходы

	4
	ГП
	Гигиенические нормативы
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