Приложение № 1 к Документации открытого  запроса

 предложений в электронной форме на право заключения договора: 

«Выполнение работ по замене трех пассажирских лифтов»  
__________________________________________________________________

ДОГОВОР ПОДРЯДА №________________________
г. Москва







«___»___________ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании                Доверенности №Д-110-11 от 13.07.2011г., с одной стороны и _____________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ по замене трех пассажирских лифтов на территории Заказчика (далее Работы).

1.2
Технические, экономические и другие требования к выполняемой Работе, содержатся в Техническом задании (или ТЗ) (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью договора.

1.3.
Наименование и сроки выполнения отдельных этапов Работ по договору определяются Графике производства работ (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4.
Основанием для заключения настоящего Договора является: ______________________________________________________________________________
1.5.
Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания; 

          окончание  - согласно Графику производства работ.
2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, приобретаются Подрядчиком.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2.4. Подрядчик гарантирует качество, надежность выполнения Работ, а также их соответствие полученной от Заказчика проектной документации. При обнаружении Заказчиком производственных дефектов, возникших по вине Подрядчика при приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации, Сторонами дополнительно согласовывается срок устранения недостатков.
2.5. Работы должны проводиться в соответствии с техническим регламентом «О безопасности лифтов» обученными и аттестованными в соответствующих органах и обладающими соответствующей квалификацией специалистами, (имеющими гражданство Р.Ф.), с присутствием на площадке ответственного руководителя.

2.6. Подрядчик должен иметь: Свидетельство об аккредитации на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, Свидетельство о членстве в СРО «Межрегиональ- ное объединение лифтовых организаций», а так же Лицензию Управления ФСБ России по г.Москве и м.о. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Работа выполняется поэтапно, согласно Графику производства работ. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Работы (этапа Работы) Подрядчик направляет Заказчику акт о приемке выполненных Работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма №КС-3).
3.2 В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик обязан подписать акты и вернуть один экземпляр Заказчику или направить в его адрес мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных Работ (форма №КС-2).
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от подписания акта о приемке выполненных Работ (форма №КС-2) и принятия выполненных Работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., в соответствии со Структурой договорной цены (Приложение №3 к Договору)
4.2. В случае изменения договорных условий, а также существенной корректировки Заказчиком проектной документации, Стороны вправе внести изменения в части объемов и стоимости выполнения Работ. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента подписания Сторонами.

4.3. Объем выполненных Работ по конкретному этапу Работ подтверждается на основании подписанных в двухстороннем порядке актов о приемке выполненных Работ (форма №КС-2) и справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма №КС-3).
4.4. Счета-фактуры за выполненные Работы выставляются Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании этапа Работ.

4.5. Оплата Работ производится в следующем порядке: 

4.5.1. Первый платеж – (аванс) 40% (Сорок процентов) от цены договора в сумме ____ (________) рублей __ копеек, включая НДС 18% ____ (________) рублей __ копеек, оплачивается на основании счета Подрядчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком надлежаще оформленной и соответствующей требованиям Заказчика банковской гарантии в соответствии с разделом 10 настоящего Договора «Обеспечение Договора». 
4.5.2. Последующие платежи общей суммой не более ___ процентов от цены Договора, т.е. в сумме ____ (________) рублей __ копеек, включая НДС 18% ____ (________) рублей __ копеек, производятся поэтапно на основании счетов Подрядчика за выполненные Работы в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания выставленных Подрядчиком акта о приемке выполненных Работ (форма №КС-2) и счетов-фактур с учетом ранее выплаченного Подрядчику аванса (аванс учитывается пропорционально отношению стоимости выполненных Работ (этапов Работ) к цене договора с НДС). Расчеты производятся на основании выставленных Подрядчиком счетов.
4.6. Форма оплаты: безналичный расчет платежными поручениями. Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата зачисления средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.7. В цену Договора входит: все расходы, связанные с выполнением Работ, в том числе все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места назначения материалов и оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения Работ, расходы на подготовку необходимой отчетной (технической) документации, а также другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен произвести в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8.В случае нарушения Заказчиком сроков перечисления аванса по независящим от Подрядчика причинам, сроки выполнения Работ сдвигаются на время задержки платежа.

4.9. В случае приостановки выполненной Работ (этапа Работ) или прекращения Работ (этапа Работ) Заказчик выплачивает Подрядчику сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

4.9.1. Подрядчик направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приостановки выполненных Работ (этапа Работ) или прекращения Работ (этапа Работ), а Заказчик производит проверку фактических затрат в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней после их получения.

4.9.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (одна десятая процента) от цены Работ, указанных в п. 4.1 Договора за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

5.4. В случае если имуществу Заказчика, либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб, либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных дефектами материалов, поставленных Подрядчиком по договору или качеством выполняемых им Работ, Подрядчик  обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).

5.5. В случае если Подрядчик не приступит к работам, указанным в п. 5.4. настоящего договора в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случаях его гибели или утраты), указанных в п.5.4. настоящего договора производятся Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента выставления такого требования Заказчиком.
5.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере непринятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
5.7. Подрядчик при нахождении на территории Заказчика обязуется соблюдать и несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований.
5.8. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1 Подрядчик вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего Договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Подрядчик выполняет функции заказчика.

Невыполнение соисполнителями обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Договора;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию;

6.2 Заказчик вправе:

а) во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Подрядчику обоснованные претензии по результатам выполненных Работ (этапа Работ);

в) в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата Работ (этапа Работ) в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты Работ (этапа Работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и Графиком производства работ и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет Подрядчика;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены за фактически выполненные Работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

6.3. Подрядчик обязан:

а) обеспечить выполнение Работ и предоставление услуг в таком объеме и такого качества, которое отвечает нормам и правилам технического регламента «О безопасности лифтов».
б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения Работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Договору;

в) информировать Заказчика о приостановлении Работ в трехдневный срок с момента приостановления Работ с соответствующими обоснованиями;

г) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов Работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных полученной от Заказчика проектной документации;

д) приостановить Работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения Работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями полученной от Заказчика проектной документации, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

е) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Подрядчика и привлекаемых соисполнителей свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта выполнения работ и соответствующие сертификаты, а так же документы, подтверждающие возможность проведения работ на режимном объекте (Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации, Свидетельство об аккредитации ФСБ Р.Ф. и Лицензию Управления ФСБ России по г.Москве и м.о.)  
Подрядчик имеет лицензии, сертификаты и свидетельства, необходимые для выполнения Работ:

· № ________________ от «____» _______________ _____ года на ____________________________________________________, выданн___ _______________________________________, со сроком действия до «____» _______________ _____ года;

ж) обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, относящейся к настоящему Договору;

з) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую Работу.

6.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты Работы в соответствии с настоящим Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных Работ;

б) оплатить понесенные Подрядчиком затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения Работ, возникших не по вине Подрядчика;

в) в случае невозможности достижения результатов Работы, установленных требованиями полученной от Заказчика проектной документации, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести по согласованию с Подрядчиком изменения в проектную документацию на проведение Работ и График производства работ либо принять решение о их прекращении.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (Трех) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого извещения.

7.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иным компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления другой стороне соответствующего уведомления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформления дополнений или изменений к нему. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.4. В случае неисполнения Работ (этапа Работ) более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в п.1.2. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), о чем письменно уведомляет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные п. 5.1. настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты направления уведомления о расторжении Договора Подрядчику.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Претензии рассматриваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента их получения.
9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

(если Контрагент относится к предприятиям ГК «Росатом/если Контрагент не относится к предприятиям ГК «Росатом», следует выбрать редакцию п. 9.2)
9.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
9.3. В ходе переписки Стороны могут пользоваться факсимильной связью, при этом факсимильная копия письма, являющаяся однозначно-читаемой, имеет полную юридическую силу оригинального письма до получения оригинала письма при условии его надлежащего оформления, наличия печати и подписи уполномоченного лица. При этом стороны обязуются выслать путем отправки почтой оригиналы соответствующих документов в 2-х недельный срок с момента их подписания.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору  должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии на сумму аванса.

10.2
 Подрядчик не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора предоставляет банковскую гарантию возврата аванса по Договору. Банковская гарантия должна быть действительна в течение срока выполнения Работ, установленного Договором, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

10.3
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

10.4.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новую банковскую гарантию.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
11.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами теряют силу, если они противоречат Договору.

11.2. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал.
11.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны своевременно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

11.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.9. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

· Приложение №1 Техническое задание;

· Приложение №2 График производства работ;

· Приложение №3 Структура договорной цены;
· Приложение №4 Перечень документации.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик:


	
	Заказчик:

ОАО «НИКИЭТ»

Юридический адрес: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН 1097746180740


13. ПОДПИСИ СТОРОН

	Подрядчик:

___________________________
	
	Заказчик:

Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам
____________________ Зубаков В.А.



Приложение 1
к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену  трёх  пассажирских  лифтов в административном здании 

ОАО «НИКИЭТ», по адресу:  Москва, ул.Малая Красносельская, д. 2/8,

на лифты импортного производства

1. Наименование товара (работы или услуги);

Поставляемое оборудование: три пассажирских лифта  гр/п 630 кг и 1000 кг.(имп.

произв.) и комплекс работ по их монтажу и сдаче в эксплуатацию. (см.п.2,  Т.З.)

2.  Технические и функциональные характеристики товаров (описание работ, услуг);

Для товаров:

       I Лифтовое оборудование 

	Характеристика лифта
	Пассажирский
	Пассажирский 

	Здание
	Административное
	Административное

	Грузоподъемность, кг. (гр/п существ.      .лифтов)
	630 (500)
	630 (500)

	Скорость, м/с
	1,0
	1,0

	Количество остановок / ДШ
	5/5
	5/5

	Высота подъема, м.
	16,20
	16,20

	Габариты шахты, мм
	1550 х 2000
	1700х2600

	Габариты кабины (существ. лифтов) 
	1080х1420
	1080х2270

	Тип кабины (со звукопоглощением и изоляцией)
	Не проходная
	Не проходная

	Тип дверей противопожарные
	Автоматические
	Автоматические

	Требования к огнестойкости
	ЕI 60
	ЕI 60

	Пожарный режим: при пожаре лифт приходит на гл.посадочный этаж и остаётся там с открытыми дверями
	+
	+

	Проем двери лифта, мм
	700
	700

	Расположение М.П.
	Верхнее
	Верхнее

	Исполнение оборудования (нового)
	Обшивка купе кабины и створок дверей кабины – рельеф- ная нержавеющая сталь, обрамление дверных проёмов и
створок дверей шахты – шлифованная нержавейка, зеркало до поручня,  пол – рифлёный алюминий, два лифта – с пар- ным управлением, все лифты – с системой собирательного  управления, в кабинах предусмотреть вентиляцию.

	Шахта
	Кирпичная
	Кирпичная

	Количество лифтов
	2
	1


Для работ/ услуг. 
Замена лифтов включает следующие работы:         

- разработку проектной документации на замену трёх пассажирских лифтов; 
- приобретение и доставка лифтов Заказчику;  

- одновременный демонтаж двух старых и монтаж двух новых лифтов, после сдаче смонтированных лифтов, приступить к замене 3-го лифта, согласно согласованного с Исполнителем  «Графика производства работ».
- отделка обрамлений дверных проёмов на этажах панелями из нержавеющ. стали; 

- пусконаладочные и электроизмерительные работы; 

- полное техническое освидетельствование; 

- оформление декларации; 

- поочерёдный ввод лифтов в эксплуатацию и передача их Заказчику после подписания комиссией «Акта приёмки работ».

- требование к огнестойкости всех лифтов ЕI-60, двери шахты лифтов - противопожарные; 

-  пожарный режим: при пожаре лифт приходят на главный посадочный этаж и остаётся там с открытыми дверями;

- исполнение оборудования: обшивка купе кабины и створок дверей кабины–рельеф ная нержавеющая сталь (рисунок рельефа: «Tahoe Leather»G), обрамления дверных проёмов и створок дверей шахты – шлифованная нержавеющая сталь,  зеркало до поручня, пол кабины – рифленый алюминий, в кабинах лифтов предусмотреть вен- тиляцию, два лифта – с парным управлением, все лифты -  с системой собиратель- ного управления. 

3. Необходимые чертежи могут быть предоставлены по запросу. 

4. Требования к качеству товара (работ/услуг);

 Поставляемое оборудование (пассажирские лифты) должны быть новыми, без дефектов материала и повреждений, иметь сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий его качество. Качество работ должно удовлетворять требованиям нормативных документов и стандартов, принятых для данного вида работ.

Все применяемые на объекте материалы и изделия должны иметь действующие сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми. 

Поставка и монтаж лифтов должны соответствовать требованиям законодательства Р.Ф., установленным:

- Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-  Федеральным законом от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-  Федеральным законом РФ от 22.07.2008г.№123-ФЗ   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  постановлением Правительства РФ от 02.10.2009г. №782 «Технический регламент о безопасности лифтов»;

-  национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

-  «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов», ПБ-10-558-03;

-  межгосударственным стандартом ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия.
-  Государственным стандартом ГОСТ 22845-85 (1991г), «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приёмки монтажных работ»;
-  СТ СЭВ 291-76  «Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт»;-  СТ СЭВ 726-85  «Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим»;
-  СНиП  2.01.02.85,  «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»;- СНиП  21-01-97,  «Пожарная безопасность зданий и сооружений», постановление Мин-   строя России от 13.02.1997г. №18-71.    
5. Требования к безопасности товара (работ/услуг);

· Все работы по замене лифтов должны проводиться в соответствии с техническим регламентом «О безопасности лифтов»;
· Применяемый при производстве работ эл.инструмент и приспособления должны иметь отметку о проверке их электробезопасности;
· К договору должно быть приложено сопроводительное письмо, в котором дол- жны быть указаны цель проведения работ, поимённый список персонала, выпол- няющие работы, с указанием квалификационной группы по электробезопаснос- ти, копии удостоверений (протоколов проверки знаний) и фамилия лица (из  этого списка), ответственного за выполнение персоналом требований правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности (IV гр), пожарной безопасности и режимных требований.  
· Требования к объему технической документации;

После сдачи лифта в эксплуатацию Заказчику должен быть выдан полный комплект всей необходимой технической документации со всеми необходимыми сертификатами  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010 и «Техническим регламентом о безопасности лифтов». Все применяемые на объекте материалы и из-

делия должны иметь действующие сертификаты соответствия, паспорт качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и разрешены для

использования на территории РФ, быть новыми и ранее не использованными.

7. Требования к необходимости и условиям монтажа и/или пуско-наладке поставляемого оборудования;

Одновременна замена сначала двух лифтов и после сдачи их в эксплуатацию -   замена третьего лифта. 

Работы по замене лифтов проводить согласно «Графика производства работ». 

8. Требования к количеству и квалификации персонала, привлекаемого к выполнению работ, оказанию услуг или к монтажу и/или пуско-наладке поставляемого оборудования (в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормами и правилами).

Осуществляемые работы должны проводиться обученными и аттестованными в соответствующих органах и обладающими соответствующей квалификацией специалистами, (имеющими гражданство РФ), с присутствием на площадке ответственного руководителя работ. 
9. Требования к сроку и(или) объему предоставления гарантий качества товара (работ/услуг), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

Гарантия завода-изготовителя 12 месяцев с даты пуска лифта в эксплуатацию (подписания акта приёмки лифта), но не более 18 месяцев после поставки Оборудо- вания -  на безвозмездную замену запчастей лифта или лифта в целом, в случае вы- хода из строя при условии соблюдения требований по эксплуатации, хранению, транспортированию и монтажу;

Гарантия на монтаж сроком  не менее 24 месяцев со дня подписания акта приёмки лифта на безвозмездное устранение недостатков монтажа, выявленных в период эксплуатации при условии соблюдения требований по эксплуатации и техническому обслуживанию.

10. Требования к упаковке и/или консервации (для товаров);

Упаковка оборудования, комплектующих  и материалов должна обеспечивать защиту от проникновения внутрь атмосферных осадков в осеннее-зимний период его хранения. 

11. Место и условия поставки согласно «Инкотермс 2000» (для товаров);

Доставка оборудования и материалов лифта - автотранспортом подрядной организации.

Место складирования и хранения доставленного оборудования и материалов  - территории объекта  за корп. 4Б или 4,  (ул.Малая Красносельская, д.2/8).

12. Место и условия проведения работ/оказания услуг (для работ/услуг);

Холл перед лифтами на 1 этаже кор.4, шахта, машинное помещение лифтов корп. 4.

13. Сроки (периоды) поставки товара (проведения работ/оказания услуг);

Срок изготовления 3-х лифтов и доставки лифтового оборудования на объект со- ставляет: 4,5 рабочих месяцев с даты перечисления Исполнителю аванса за оборудо- вание.

Срок выполнения демонтажно-монтажных и других сопутствующих работ одного лифта: 55 рабочих дней со дня доставки оборудования лифта на объект. 

Планируемый срок окончания всех работ и сдачи в эксплуатацию последнего лифта:  декабрь  2012г.

14. Прочие условия и требования к товару (работе/ услуге);

Место проведения работ (холл кор.4 перед демонтируемым лифтом) огородить съёмными секционными ограждениями.

	Подрядчик:

___________________________
	
	Заказчик:

Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам

____________________ Зубаков В.А.




Приложение 2
к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

 График производства работ

по замене 3-х пассажирских лифтов в кор.4

	№

п/п
	Наименование

этапа
	Сроки выпол-

нения работ
	Примечания

	1
	Поставка трёх новых лифтов на объект
	45 раб.дней
	С момента оплаты аванса по Договору

	2
	Разработка 3-х проек- тов на замену лифтов
	30 раб.дней
	С момента оплаты аванса по До- говору, параллельно с поставкой

новых лифтов

	3
	Параллельный демон- таж 2-х старых лифтов 
	10 раб.дней
	С момента оплаты аванса по До- говору и поставки новых лифтов на объект

	4
	Параллельный монтаж  2-х новых лифтов
	20 раб.дней
	С момента завершения демонтажа 2-х старых лифтов



	5
	Пусконаладочные работы 2-х лифтов
	3 раб.дня
	С момента окончания строитель-ных работ 2-х лифтов

	6
	Эл.измерительные работы 2-х лифтов
	2 раб.дня
	С момента окончания пусконала-дочных работ 2-х лифтов 

	7
	Полное техническое освидетельствование
	2 раб.дня
	С момента окончания эл.измери- тельных работ 2-х лифтов

	8
	Оформление деклара- ции 2-х новых лифтов
	7 раб.дней
	С момента проведения полного технического освидетельствован.

	9
	Ввод в эксплуатацию 2-х лифтов
	1 раб.день
	С момента оформления деклара-ции 2-х лифтов

	10
	Замена 3-го лифта
	(п. 3 – 10)
	Сроки выполнения работ по замене 3-го лифта, при условии поэтапного  проведения этих работ, аналогичны с этапами работ, приведёнными в прилагаемой таблице (см.п. 3 - 10)


Примечание 
-  в графике проведения монтажных работ лифтов не заложены строительно-              отделочные работы; организация их проведения возлагается на Заказчика.

	Подрядчик:

___________________________
	
	Заказчик:

Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам

____________________ Зубаков В.А.




Приложение 3
к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

Структура договорной цены

Выполнения работ по замене трех пассажирских лифтов грузоподъемностью 500 кг. на территории Заказчика:

	№ п/п
	Наименование
	Сумма, руб.

	1
	Заработная плата
	

	2
	Эксплуатация машин и механизмов
	

	3
	Материалы
	

	4
	Накладные расходы
	

	5
	Сметная прибыль
	

	
	Итого
	

	
	НДС 18%
	

	
	Итого с НДС
	


	Подрядчик:

___________________________
	
	Заказчик:

Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам

____________________ Зубаков В.А.




Приложение 4
к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

Перечень документации

	Подрядчик:

___________________________
	
	Заказчик:

Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам

____________________ Зубаков В.А.




