Том 2 Техническая часть

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

Подраздел 1.1	Наименование	3

Подраздел 1.2	Сведения о новизне	3

Подраздел1.3	Код ОКП	3

РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Подраздел 4.1	Основные параметры и размеры	3

Подраздел 4.2.	Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	3

Подраздел 4.3.	Требования к надежности	3

Подраздел 4.4	Требования к комплектности	3

Подраздел 4.5	Требования к маркировке	3

РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4

Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	4

Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	4

РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	5

РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	5

РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	5

РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ	5

РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	5

РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	5

РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	5

РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Подавитель анионный Типа AERS 500 или эквивалент, - Подавитель катионный Типа CERS 500 или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые подавители должны быть новым, выпуска не ранее 2015 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел1.3 Код ОКП

42 15498 6

РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подавители предназначены для проведения ионохроматографического анализа технологических водных сред в составе ионного хроматографа Dionex ICS-3000.

РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойкость к воздействию климатических условий: - температура окружающей среды от 5 до 50С - давление абсолютное от 0.084 – 0.1032 МПа - относительная влажность до 80% при 35С без конденсации влаги. - Температура анализируемой среды – от плюс 15 до плюс 35С

РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Расход элюента – 0,5 – 3,0 мл/мин. Диаметр используемых с подавителями аналитических колонок – 4 мм.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подавители должен обеспечивать полную совместимость с ионным хроматографом Dionex ICS-3000 c возможностью установки плотности тока подавления на устройстве от программного обеспечения Chromelion 6.1

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Сохранение работоспособности при пропускании не менее 120л элюента при соблюдении заданных производителем условий эксплуатации

Подраздел 4.4 Требования к комплектности

В состав поставки должны входить: - Подавитель катионный типа CERS 500 P/N 082542 или эквивалент - 1 шт. - Подавитель анионный типа AERS 500 P/N 082540 или эквивалент - 1 шт. - Описание подавителя в электронном виде - 1шт.

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

На подавителе должны быть указаны: - Наименование подавителя - Серийный номер

РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент её передачи от Поставщика к Заказчику на складе Заказчика. Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания акта приема-передачи (товарной накладной) обязан обеспечить условия для проведения приемки (входного контроля) по количеству, качеству и комплектности. Акт входного контроля Продукции должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству, качеству, комплектности. При положительных результатах проведения входного контроля Заказчик в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12). При обнаружении в результате приемки Продукции (входного контроля) недостачи, некачественности, некомплектности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации (несоответствий) и/или при обнаружении несоответствий Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление Акта о выявленных несоответствиях. При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами Заказчика по проведению входного контроля Продукции в соответствии с Требованиями к обеспечению качества с оформлением Акта. Срок прибытия представителей Поставщика для участия в подписании Акта – 10 (десять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представители Поставщика должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания Акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление Акта о недостаче, несоответствиях некомплектности, выявленных в ходе приемки продукции, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Акт, в том числе составленный Заказчиком в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некачественности, некомплектности, несоответствии Продукции условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности, недостачи Продукции. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Заказчиком в таком Акте.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: товарных накладных (ТОРГ – 12); товарно-транспортных накладных (ТТН); счетов; счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту; описание подавителя в электронном виде.

РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Подавители должны транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Заказчика.

РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Подавители должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на открытом воздухе.

РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Подавитель неремонтопригодное изделие.

РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие материалов, из которых изготовлен подавитель на окружающую среду, должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в РФ нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемых подавителей должно соответствовать действующей нормативной и конструкторской документации Изготовителя.

РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставки по исходному документу – в соответствии с п. 4.4. Сроки поставки в течение 15 дней с момента подписания договора.