ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в документацию о запросе предложений в электронной форме №99 от 11.07.2013 года
Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в документацию о запросе предложений в электронной форме на право заключить договор купли-продажи транспортных средств:
1.1.  Приложение №2 к документации о запросе предложений по Лоту №1 изложить в новой редакции:
Техническая часть 1 (Лот №1)
1. Наименование товара: автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» на базе Volkswagen Crafter 35|30 Kasten (средняя база, высокая крыша).
2. Количество поставляемого товара: 1 штука
3. Страна происхождения товара: Российская Федерация
4. Характеристики поставляемого товара, в том числе технические характеристики, комплектация товара: 
	Технические характеристики VW Crafter 35 (средняя база, высокая крыша): 

	Габаритные размеры, мм 
	5905/1993/2705 

	Размеры пассажирского салона, мм 
	3265/1780/1940 

	Двигатель (Евро 5) 
	biTDI 2.0 120кВт/163л.с 

	Автономный пред пусковой подогреватель  двигателя 4 кВт (WEBASTO)

	КПП 
	механическая, 6-ступенчатая 

	Привод 
	задний 

	Тормоза передние/задние 
	дисковые вентилируемые 

	Цвет 
	белый 

	Характеристики и комплектация медицинского салона класса «В»

	1. Кузов, медицинский салон 

	1.1 
	Теплоизоляция медицинского салона 
	наличие

	1.2 
	Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования 
	наличие

	1.3 
	Отделка боковых панелей и потолка медицинского салона композитными материалами на основе алюминия 
	наличие

	2. Ступени, подножки 

	2.1 
	Подножка задней двери 
	1

	3. Пол медицинского салона 

	3.1 
	Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие 
	наличие

	3.2 
	Бордюр по нижней части боковых панелей из нержавеющей стали 
	наличие

	3.3 
	Гидроизоляция швов 
	наличие

	4. Перегородка 

	4.1 
	Перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижной форточкой 
	наличие

	5. Остекление медицинского салона 

	5.1 
	Окна в задних дверях медицинского салона 
	наличие

	5.2 
	Раздвижное окно в боковой двери медицинского салона 
	наличие

	5.3 
	Матирование на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона 
	наличие

	6. Оклейка, спец. сигналы 

	6.1 
	Балка свето-акустическая (светодиодная) с пультом управления и системой внешней трансляции речи, два светодиодных маяка 
	наличие 

	6.2 
	Оклейка автомобиля согласно ГОСТу Р50574-2002 (Схема А1). Светоотражающая 
	1

	7. Поручни, леера 

	7.1 
	Поручень раздвижной двери 
	1

	7.2 
	Поручень задних дверей 
	1

	7.3 
	Потолочный леер-поручень вдоль приемного устройства с одним кронштейнам крепления инфузионной системы 
	1

	8. Отопление и вентиляция 

	8.1 
	Потолочный светопрозрачный люк в медицинском салоне с возможностью использования в качестве аварийного выхода 
	1

	8.2 
	Потолочный приточно-вытяжной вентилятор 
	1

	8.3 
	Стояночный электрообогреватель медицинского салона 220V c регулятором температуры 
	1

	8.4 
	Автономный  отопитель медицинского салона 5,0 кВт (WEBASTO)
	1

	8.5 
	Кондиционер медицинского салона с разводкой в отсек водителя 
	наличие

	8.6.
	Отопитель салона работающий от  системы охлаждения двигателя
	1

	9. Водоснабжение 

	9.1 
	Умывальник, с емкостями для чистой и отработанной воды, с крышкой обеспечивающей возможность использования поверхности в качестве рабочего столика 
	1

	10. Электрооборудование 

	10.1 
	Плафоны освещения по всей длине медицинского салона, светодиодные 
	наличие

	10.2 
	Светильник освещения прилегающей территории раздвижной двери 
	1

	10.3 
	Светильник освещения прилегающей территории задней двери 
	1

	10.4 
	Точечный светильник над поверхностью носилок 
	4

	10.5 
	Дополнительная аккумуляторная батарея 
	1

	10.6 
	Электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования 
	4

	10.7 
	Электрическая розетка 220V для питания медицинского оборудования 
	2

	10.8 
	Электрическая розетка 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона 
	2

	10.9 
	Преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети 
	1

	10.10 
	Вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля со стороны водителя 
	1

	10.11 
	Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров) 
	1

	10.12 
	Панель управления электропитанием АСМП 
	1

	11. Система газоснабжения 

	11.1 
	Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона 
	наличие

	11.2 
	Кислородный баллон на 10 л. с устройством крепления в закрытом шкафу, расположен по левому борту медицинского салона 
	1

	11.3 
	Баллон с закисью азота на 10л. 
	1

	11.8 
	Редуктора к баллонам 
	2

	11.9 
	Кислородные розетки с быстроразъемным соединением 
	2

	11.10 
	Розетка для закиси азота с быстроразъемным соединением 
	1

	12. Сиденья, посадочные места медицинского салона 

	12.1 
	Поворотное кресло с ремнем безопасности в головном конце носилок, с подголовником и подлокотниками 
	1

	12.2 
	Банкетка по правому борту c поясничной подушкой 
	1

	12.3 
	Откидное кресло с ремнем безопасности по правому борту 
	1

	13. Медицинские шкафы, мебель 

	13.1 
	Подпотолочная полка левого борта со сдвижными стеклами с закрывающимся на ключ ящиком в составе 
	наличие

	13.2 
	Крепеж одного кислородного баллона по левому борту в закрытом шкафу 
	наличие

	13.3 
	Крепеж одного баллона с закисью азота по правому борту с защитном чехле 
	наличие

	13.4 
	Шкаф медицинский левого борта с полками и с рольставнями 
	1

	13.5
	Носилки -каталка Ferno F2
	1

	13.6 
	Комплект эксплуатационной документации 
	наличие

	14. Дополнительные опции 

	14.1 
	Полотенце держатель 
	1

	14.2 
	Диспенсер 
	1

	14.3 
	Корзина для мусора, не менее 5 л 
	1

	14.4 
	Носилки кресельные, складные 
	1

	14.5 
	Носилки ковшовые 
	1

	14.6 
	Фонарь аккумуляторный 12V 
	1

	14.7 
	Огнетушитель 2 л 
	2

	14.8 
	Аварийный набор автомобилиста 
	1

	14.9 
	Присвоение VIN-номера завода-изготовителя 
	1

	14.10 
	Сервисная, гарантийная книжки 
	1

	14.11 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке 
	1

	14.12
	Комплект эксплуатационной документации 
	наличие


Наименование медицинского оборудования
	1.
	Носилки складные вдоль и поперёк с металлическим каркасом КСППП - ММ
	1

	2.
	Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов КСТ — 6 (на 6 флаконов)
	1

	3.
	Носилки  кресельные складные- комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСППП-ММ
	1


Поставляемый товар должен быть новым (год изготовления 2013), то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Автомобиль должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, автомобиль должен быть полностью укомплектован, все параметры автомобиля, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. Автомобиль должен быть вымыт и вычищен и полностью готов к эксплуатации.

5.Требования к качеству, требования к безопасности товара:  товар должен соответствовать ГОСТ Р 52567 — 2006:  иметь одобрение типа ТС, регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, сертификат соответствия; ГОСТ Р 50574 — 2002 (схема А1), приказу  Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005г. № 752.

6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантия на медицинский салон АСМП — 5 лет без ограничения пробега, на дополнительное оборудование гарантия осуществляется в соответствии с условиями предприятий-изготовителей.
Прочие условия открытого запроса предложений остаются прежними.
Генеральный директор                                                                                                                     М.Л. Берман  ОАО «Омский аэропорт»                                                                                                                  15.07.2013 г.    
