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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	 
	наименование
	Доп. характеристики
	ед.изм
	кол.

	1
	Набор перемешивающих якорей 5шт для магнитной мешалки IKA C-MAG HS 7 длина 40мм треугольные кат.№0356500, эквивалент не допустим
	 Производитель IKA
	НАБ
	1

	2
	Устройство RSE идентификационный номер 0001293100 магнитной мешалки IKA C-MAG, эквивалент не допустим
	 Производитель IKA
	ШТ
	1

	3
	Воронка фильтровальная пористость 4 вместимость 75мл ф45мм кат.№25 852 14FisherScientific
	Производитель Schott,
№25 852 14 FisherScientific
	ШТ
	10

	4
	Емкость пластиковая 15мл В0193233 500шт
	материал – PP, для проб (пробирка) мерная  PP 15мл с широким горлом с винтовой крышкой, 500шт/уп В0193233 Perkin Elmer 
	ШТ
	4

	5
	Емкость пластиковая 50мл В0193234 500шт
	материал – PP,для проб (пробирка) мерная  50мл с широким горлом с винтовой крышкой РР свободностоящая 500шт В0193234 Perkin Elmer 
	ШТ
	3

	6
	Коробка-диспенсер для наконечников 3 камеры кат№930145
	акриловый, прозрачный, для хранения наконечников, Ficherbrand
	ШТ
	5

	7
	Ложка измерительная 140мм код 9220168
	ложка -шпатель, дл.140-150мм,нержавеющая сталь, Bochem
	ШТ
	2

	8
	Ложка измерительная 250мм код 3458190
	ложка -шпатель, дл.250мм, нержавеющая сталь, Bochem
	ШТ
	2

	9
	Ложка-шпатель 150мм н/ж арт. 9220471
	ложка -шпатель, дл.140-150мм,нержавеющая сталь, Bochem
	ШТ
	4

	10
	Пинцет прямой анатомический 140мм арт. 15.7001
	с закругленными концами из электрополированнойнержавеющей сталиAISI304, арт. 15.7001Simas
	ШТ
	3

	11
	Пленка Parafilm 9.170005 герметизирующая Brand, шир.100мм дл.75м
	герметизирующая,не токсично, темп.плавления:60°С, темп.вспышки:301°С, раб. диапазон темп.:-45°С +50°С,Способность к растяжению:200%,Предел разрыва:300% от начальной длины,Проницаемость газов за 24 часапри t=23°C и при относительной влажности 50%: кислород < 350 см,азот<105 см3/м2,углекислый газ <1100 см3/м2,Проникаемость водяных паров за
24 часа при t=37°C и относительной влажности воздуха 90%:0,8г/м
	ШТ
	2

	12
	Пробирка РР 50мл 25шт GR-210261
	Материал – РР, центрифужная с градуировкой свободностоящая РР 50мл 30х115мм с винтовой крышкой25шт/уп. GR-210261 Greiner
	УП
	100

	13
	Пробирка центрифужная 15мл 500шт артикул 947 43 85
	Материал - PP, 500шт/уп, со шкалой, в штативе, с винтовой крышкой, прозрачные, стерилизованы, автоклавируемые, с уплотнительным кольцом, арт. 9474385 FisherScientific
	УП
	3

	14
	Пробирка центрифужная 15мл Corning арт.3382052 FisherScientific
	Материал - PP, 500шт/уп, со шкалой, коническим дном, с винтовой крышкой, прозрачные, стерилизованы, автоклавируемые, арт.3382052 FisherScientific
	УП
	8

	15
	Пробирка центрифужная 50мл арт.9477505
	Материал - PP, 400шт/уп, со шкалой, с винтовой крышкой, прозрачные, стерилизованы, автоклавируемые, арт.9477505FisherScientific

	УП
	6

	16
	Пробирка центрифужная Oak-Ridge 10мл, 2шт/уп арт.9315701
	Материал - FEP/ ETFE, микроцентрифужная,мерные,прозрачные, с закручивающейся крышкой, не допускает утечки, термостойкие, автоклавируемые,круглое дно, арт.9315701 FisherScientific
	УП
	100

	17
	Пробирка центрифужная Oak-Ridge 30мл арт.9315702
	Материал - FEP/ ETFE, микроцентрифужная,мерные,прозрачные, с закручивающейся крышкой, не допускает утечки, термостойкие, автоклавируемые,круглое дно
	УП
	50

	18
	Пробирка центрифужная Oak-Ridge 50мл арт.9315703
	Материал - FEP/ ETFE, микроцентрифужная,мерные,прозрачные, с закручивающейся крышкой, не допускает утечки, термостойкие, автоклавируемые,круглое дно, арт.9315703FisherScientific
	УП
	50

	19
	Промывалка FEP 125мл арт.9223231
	Материал -FEP
	ШТ
	2

	20
	Промывалка FEP 250мл арт.9223232
	Материал - FEP
	ШТ
	2

	21
	Промывалка FEP 500мл арт. 9223233
	Материал - FEP
	ШТ
	2

	22
	Сифон силиконовый для пипеток  2мл, арт.9660490 
	прозрачно-белый, арт.9660490 FisherScientific
	ШТ
	10

	23
	Флакон широкогорлый из ПФА 1000мл арт.3423298 vitlab
	диам.96мм,выс.217мм,крышка с упорной резьбой и уплотняющей кромкой, для работы с особочистыми материалами, термостойкость от-200+260грЦ 
	УП
	4

	24
	Флакон широкогорлый из ПФА 250мл арт.3423296 vitlab
	Материал – PFA. диам.61мм,выс.150мм,крышка с упорной резьбой и уплотняющей кромкой, для работы с особочистыми материалами, термостойкость от-200+260грЦ, арт.3423296 vitlab
	УП
	3

	25
	Флакон широкогорлый из ПФА 500мл арт.3423297 vitlab
	Материал – PFA, диам.76мм,выс.179мм,крышка с упорной резьбой и уплотняющей кромкой, для работы с особочистыми материалами, термостойкость от-200+260грЦ , арт.3423297 vitlab
	УП
	2

	26
	Флакон-капельница FEP 30мл арт.9073300
	Материал корпуса FEP, крышка и подвешиваемый винтовой колпачок из ETFE, арт.9073300FisherScientific
	ШТ
	5

	27
	Цилиндр мерный PFA 100мл арт.3041711
	Материал – PFA, для агрессивных жидкостей, автоклавируемый, ц.д.2мл, арт.3041711FisherScientific
	ШТ
	2

	28
	Цилиндр мерный PР 25мл арт.9274932
	Материал – РР, с контрастной градуировкой, ц.д.0,5мл, арт.9274932FisherScientific
	ШТ
	2

	29
	Цилиндр мерный РР 250мл арт. 9274935
	Материал – РР, с контрастной градуировкой, ц.д.2мл, арт. 9274935 FisherScientific
	ШТ
	2

	30
	Шпатель лабораторный никелированный 3шт CZ-06369-06
	из никеля и нержавеющей стали лаборатории шпатель, 1 5/8 "L плоский остроконечный конец и 1 5/8" L плоский округлый конец, Bochem
	УП
	1

	31
	Шпатель лабораторный никелированный CZ-06369-16 3шт
	Никель/лаборатории нержавеющей стали лопаткой, с 1 1/8"L ложечке конца и 1 5/8"L плоский квадрат конец, Bochem
	УП
	1

	32
	Щипцы для колб с лапками 15.6012
	для лабораторных штативов, арт. 15.6012Simas
	ШТ
	2

	33
	Щипцы для лабораторных стаканов 15.6014
	для лабораторных штативов, арт.15.6014Simas
	ШТ
	2


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть оригинальным, изготовленным фирмой-производителем  соответствующего оборудования, новым, не должен быть  восстановленным, должен быть обеспечен гарантийными талонами и  изготовлен не ранее 2014 года, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, действующего на территории Российской Федерации. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по Товарно-транспортным накладным и счет-фактуре, предоставленным Поставщиком. 

Проверка соответствия Товара требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации Товара. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика хотя бы одной единицы Товара по одной из позиций, вся партия может быть возвращена Поставщику. В случае несоответствия количества, качества и ассортимента Товара, данным, указанным в Спецификации Товара, Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара. Акт о несоответствии с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок составляется представителями Поставщика и Заказчика. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки Товара устранить указанные недостатки за свой счет.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товарно-транспортные  накладные на поставленный Товар и счет-фактура.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Согласно рекомендации производителя


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в заводских упаковках, в сухих крытых помещениях, при температуре от 0 до + 30 градусов и относительной влажности до 80%.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичные и агрессивные вещества.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно рекомендации производителя


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Начальник ОМТО
_________________   А.В. Лапа«____» ______2014г.
Экономист по МТО    _________________ Л.В. Мариди «____» ______2014г.
Согласовано:

Начальник ОКП ________________   М.П. Митиенко      «____» ______2014г.
Проверено ОЗА                       _________________/_______________/ «____» ______2014г.
Сведений, содержащих государственную, служебную, коммерческую тайну, не содержится

Начальник ОЗИ                      ________________   И.А. Куимов            «____» ______2014г.
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