Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Обследование и экспертное заключение о техническом состоянии откидного затвора сухого дока СД-10 (включая экспертизу подводной части со стороны моря) в Центре по обращению с РАО - отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обследование и экспертное заключение о техническом состоянии откидного затвора сухого дока СД-10 (включая экспертизу подводной части со стороны моря)  в Центре по обращению с РАО   отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала  ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ

Заказчик работ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Пантелеева Валерия Николаевича.

Основанием для проведения работ является:

- Договор (соглашение) о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования (субсидии юридическим лицам) между ГК «Росатом» и ФГУП «РосРАО» в лице директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Годовая программа закупок СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» на 2015 год.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

# Цели выполняемых работ:

# - обследование откидного затвора сухого дока СД-10 для выявления дефектов его конструктивных элементов, определение физического износа конструкций, составление заключения о техническом состоянии сооружения и продление срока его эксплуатации;

# - выполнение требований РД 31.52.22-88 Правила технической эксплуатации судоподъемных сооружений, в т.ч.:

# - обследование и очистка от посторонних предметов затворного шкафа сухого дока СД-10;

# - промер глубин и очистка от посторонних предметов подходного канала к сухому доку СД-10;

# - обследование и очистка от посторонних предметов приемных и отливных отверстий сухого дока СД-10.

# Объемы работ представлены в Ведомости – приложение к Техническому заданию

# Результаты обследования должны содержать:

# - характеристики выявленных дефектов элементов сооружения, представленные в ведомости дефектов;

# - фотоматериалы выявленных дефектов, характеризующих состояние элементов и узлов сооружения;

# - графические материалы оформленные в соответствии с п.7.3 ГОСТ Р 54523-2011;

# - данные о состоянии материалов, определенные на месте с помощью методов неразрушающего контроля, сведения о результатах измерений и испытаний;

# - характеристики коррозионного износа материала откидного затвора сухого дока СД-10, замеры толщин силовых элементов откидного затвора сухого дока, включая подводную часть со стороны моря;

# - расчет прочности откидного затвора сухого дока СД-10;

# -  перечень использованных архивных материалов.

# Экспертное заключение о техническом состоянии откидного затвора сухого дока СД-10 должно содержать:

# - характеристики выявленных значительных и критических дефектов, причины их возникновения и возможные последствия;

# - расчетный физический износ групп элементов и сооружения  в целом;

# - рекомендации по дальнейшей эксплуатации сооружения (по ремонту сооружения, мероприятиям, предотвращающим появление и развитие дефектов, режиму эксплуатации сооружения).

# В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ. О техническом регулировании;

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

РД 31.35.10-86. Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий;

РД 31.52.22-88. Правила технической эксплуатации судоподъемных сооружений;

РД 5.90.2532-87. Правила по обращению с радиоактивными отходами;

РД 5.0281-79. Организация условий труда. Общие положения;

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ. Об охране окружающей среды;

Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ. Об отходах производства и потребления

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ. О санитарно – эпидемиологическом  благополучия населения

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и рабочая документация не разрабатывается.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Мурманская область, ЗАТО г. Островной, техническая территория Центра по обращению с радиоактивными отходами  –  отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО»  -  филиала ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды,  содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ –  дата подписания договора.

Окончание выполнения работ –   25 декабря 2015 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля.

Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика  в части порядка (технологии) выполнения  работ,  качества и  технических характеристик используемых инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Производство  работ  будет вестись на территории действующего  режимного предприятия, в связи с этим  к  Исполнителю  предъявляются   следующие требования:

- Наличие свидетельства об аккредитации в качестве экспертной организации в сфере обследования, освидетельствования гидротехнических сооружений;

- Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010г. №294, раздел 3, п.30.2; п.30.11;

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановлением №207 от 24.03.2011г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих. При выполнении работ должны соблюдаться правила охраны труда, а также требования ГОСТ 12.0.004 и руководящих документов по безопасности работ, применяемых при обследовании сооружений.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По результатам работ Подрядчик оформляет следующую документацию:

- экспертное заключение о техническом состоянии откидного затвора сухого дока СД-10;

- отчет в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011, состоящий из описания конструкции объекта обследования, результатов обследования, заключения по результатам обследования; фотоматериалов, фиксирующих повреждения конструкций откидного затвора; ведомости дефектов по установленной в ГОСТ Р 54523-2011 форме;

- акт освидетельствования  технического состояния откидного затвора сухого дока СД-10 (включая подводную часть со стороны моря) в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011;

- свидетельство о годности к эксплуатации (акт продления срока эксплуатации);

- извещение о необходимости  выполнения ремонтных работ;

- карта глубин подходного канала СД-10;

- сметная документация, определяющая стоимость ремонта откидного затвора сухого дока СД-10;

- исполнительные схемы, акты водолазного обследования;

- акт сдачи-приемки выполненных работ;  акт по форме КС-2, справка КС-3.

- счет, счет-фактура.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Экспертное заключение предоставляется Заказчику в бумажном варианте в 4-х экземплярах и в электронном виде на диске. Остальная документация – в 2-х экземплярах.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение  представителей Заказчика не планируется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1.  ГК «Росатом»  -  Государственная корпорация по атомной энергии   «Росатом»

2.	СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП  «РосРАО»  - Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал  федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

- РД –   руководящий  документ

- ФЗ – федеральный закон

- РАО – радиоактивные отходы

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение – Ведомость объемов работ № 1 на 2-х листах