PAGE  
7

[image: image1.jpg]DejtepalibHOE FOCYIAPCTBEHHOE YHHTAPHOE NPeANpPHSITHE

«Kombunar «Jaexkrpoxumnpudop»

VTBEP
PyKOBO[Ll%Te)?!: %J,(l‘)/Q/—

.B. JIpaiioB
AT BZ 2013on
P4

0-06
H.M. Kozy6enko

10

1

Texuuueckoe 3ajlaHie Ha OKa3aHUe yClyr
1o nposejernto padot B 2014 roy 1o skcnepTuse npo-
MBILIEHHOM 0€301aCHOCTH oGopyuosaHm razoBoro Hajsopa
OI'VIT "KomGunar "Diekrpoxumnpubop” na 2014 ron

(K 3anpocy npeuiokeHuii B 91eKTpOHHOM (PopMe Ha 1IpaBo 3aKIoueHHs
JIOroBOpa Ha MpoBeJieHne padoT 110 HKCIepTi3e NPOMbIILICHHOT GezonacHocTn
ofopy/10BaHms ra30Boro Haa3opa B 00bEMe, coracho "I'paduky sKenepTH3bl
oGopyosanus razosoro naazopa ®I'VIT "KomGuuat "dnexrpoxumnpubop” Ha
2014 roa™)

2014

2

Wcnonnurens \%A/w_ﬁCa»{aee A.W. (34342)-9-56-63
P2 TR




СОДЕРЖАНИЕ

	1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ                                                                                                           3                                                                                                                
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ                                                                                                                          3
2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг                                                                                            3
2.2 Описание оказываемых услуг                                                                                                          3
2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки                3
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ                                                                                                            3 
3.1 Общие требования                                                                                                                            3
3.2 Требования к качеству оказываемых услуг                                                                                   3
3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг                                                4
3.4 Требования к конфиденциальности                                                                                               4
3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг       4   
3.6 Требования по обучению персонала заказчика                                                                             4 
3.7 Требования к составу технического предложения участника                                                     4
3.8 Специальные требования                                                                                                                7
4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ                                                                                               7
4.1 Описание конечного результата оказанных услуг                                                                        7
4.2 Требования по приемке и передаче услуг                                                                                      7                  
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА                    8
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ                                                                                     8 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ                                                                                                             8
Приложение 1: "График экспертизы оборудования газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на 2014 год" на 2 л.                                                                                             9


1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение работ в 2014 году по экспертизе промышленной безопасности оборудования газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Перечень выполняемых работ согласно "Графику экспертизы оборудования газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на 2014 год", приведённому в приложение 1 к данному Техническому заданию (далее по тексту "Графику…").
2.2 Описание оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами в области промышленной безопасности на основании лицензий на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России.
2.3 Объём оказываемых услуг согласно "Графику…, приведённому в приложение 1 к данному Техническому заданию
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
3.1 Общие требования

3.1.1 Работы выполняются в соответствии с "Графиком …" Заказчика. Сроки выполнения каждого этапа работ согласовываются дополнительно, так как из-за возникших производственных проблем Заказчика сроки подготовки оборудования к экспертизе могут быть изменены в обе стороны. Изменение сроков готовности оборудования и сроков проведения экспертизы достигается по взаимному соглашению сторон без оформления Дополнительных соглашений. 
О незапланированных "Графиком …"  работах (приобретение нового оборудования, ремонт оборудования с применением сварки и др.) Заказчик ставит в известность Исполнителя за 1 (один) месяц до начала проведения работ. Дополнения к договору оформляются Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2 Результатом выполненной работы является - 2 экземпляра зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора Заключения промышленной безопасности и запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  режимах и сроках его дальнейшей эксплуатации;

3.1.3. Организация Исполнитель работ должна иметь аттестованных экспертов в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы и специалистов неразрушающего контроля, аттестованных по видам необходимых контролей в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы, в количестве не менее 1 человека; 

 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель несет ответственность за качество проведенных работ. Качество должно соответствовать требованиям нормативно- технической документации по экспертизе промышленной безопасности оборудования газового надзора. 
Порядок, объёмы проведенных исследований состояния оборудования и формы отчётной документации должны соответствовать требованиям нормативной документации:

- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года  № 116-ФЗ;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом от 14.11.2013г. № 538;

- ПБ 12-529-03  Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;
- "Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах", утверждён Приказом Минприроды России от 30.06.2009 № 195;

- Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. Приказом по Ростехнадзору от 15.11.2013г. № 542;

- "Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов", утв. 10.06.2003г.
3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с обязательными требованиями, изложенными в пункте 3.2. 
3.4 Требования к конфиденциальности
Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении полученной, созданной или ставшей известной в ходе выполнения работ информации, опыта и других научно-технических сведений, в т. ч. методике исполнения работ; их передача третьим лицам производится только по взаимному согласию сторон.

3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.
Исполнитель должен:

3.5.1. Соблюдать требования правил по охране труда, СБ, ПБ действующих на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

3.5.2. Обеспечить безопасное производство работ.

3.5.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

3.5.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском.

3.5.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

3.5.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда, ПБ при выполнении работ по экспертизе технических устройств.

3.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

3.5.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

3.5.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

3.5.10. Направлять персонал, привлекаемый к работам на оборудовании, территории и на

 объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,  для прохождения вводного инструктажа  

с карточкой (листом) прохождения инструктажа.

3.5.11. Направлять персонал, привлекаемый к работам на оборудовании, территории и 

на объектах  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в соответствующее подразделение

для прохождения первичного инструктажа.

3.5.12. Проведённые исследования состояния оборудования должны выявить факторы, которые могут привести к аварийным ситуациям и останову оборудования. При выявлении оборудования не безопасного в эксплуатации в Заключении должны быть сделаны выводы о запрете его эксплуатации или возможности проведения ремонтных работ. 

3.5.13. Проведённые исследования состояния оборудования должны выявить факторы, которые могут привести к аварийным ситуациям и останову оборудования. При выявлении оборудования не безопасного в эксплуатации в Заключении должны быть сделаны выводы о запрете его эксплуатации или возможности проведения ремонтных работ. 
3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Обучение персона заказчика не требуется.
3.7. Требования к составу технического предложения участника
Требования к составу предложения участника приведены в Документации на проведении запроса предложений.
3.7.1 Требования к участникам запроса предложений

Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
б) быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

в) обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, приобретаются в рамках заключаемого договора;

г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

д) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
е) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

ж) должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе предложений информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников запроса предложений, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса предложений, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой
 компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. 
В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров;
з) должен иметь лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности объектов газового надзора;
и) должен иметь лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (эксперты и специалисты неразрушающего контроля, которые будут проводить обследование технических устройств на промышленных площадках, должны иметь третью форму допуска
к) должен иметь опыт проведения экспертиз оборудования газового надзора;
л) наличие системы управления охраной труда;

м) должны иметь аттестованных экспертов в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы и специалистов неразрушающего контроля, аттестованных по видам необходимых контролей в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы, в количестве не менее 1 человека; 

н) должны иметь аттестованную лабораторию неразрушающего контроля;
о)  не должно быть сведений об участнике запроса предложений в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3.7.2 Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.7.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

а) отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
б) отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника запроса предложений (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе предложений подписывается по доверенности);

в) отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

г) отсканированные оригиналы специальных разрешений: лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности объектов газового надзора и лицензии ФСБ;
д) отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников запроса предложений, применяющих ее);

е) подтверждение о не нахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о не приостановлении экономической деятельности участника, об отсутствии задолженности у участника запроса предложений по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника запроса предложений;

ж) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной;
з) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с  заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью;
и) информацию о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных);
к) копии свидетельств об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;
л) копии удостоверений аттестованных экспертов в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы и специалистов неразрушающего контроля, аттестованных по видам необходимых контролей в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы, в количестве не менее 1 человека; 
м) справку об опыте работы экспертной организации за последние 3 года с указанием количества проведённых экспертиз c утверждёнными в Ростехнадзоре заключениями промышленной безопасности оборудования газового надзора;
н) справку о материально-технических ресурсах;

о) справку о кадровых ресурсах;

п) справку о перечне и объёмах выполненных договоров сопоставимых по характеру и объёму предмету закупки за последние три года с указанием сроков выполнения данных договоров, наименования заказчика, перечня работ, суммы выполненных договоров, сведений о рекламациях по перечисленным договорам с приложением копий договоров.
3.8 Специальные требования
Организация должна иметь лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а эксперты и специалисты неразрушающего контроля, которые будут проводить обследования оборудования на промышленных площадках, должны иметь третью форму допуска; 

4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
4.1.1 Результатом выполненной работы является - 2 экземпляра зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора Заключения промышленной безопасности и запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  режимах и сроках его дальнейшей эксплуатации;

4.1.2   Требования по приемке и передаче услуг
а) На выполненный объем работ Исполнитель составляет двухсторонний Акт сдачи-приёмки выполненных работ не менее, чем в двух экземплярах. В Акте каждый объект указывается с инвентарным номером и стоимостью работ. 

б) Исполнитель не позднее последнего дня текущего месяца, либо первого числа месяца, следующего за отчётным, представляет в адрес Заказчика Акты сдачи-приёмки выполненных работ и счета-фактуры. Акты  и счета-фактуры подписываются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения их от Исполнителя. Счет-фактура оформляется Исполнителем в установленном порядке. 
 в) Вторые экземпляры подписанных Заказчиком Актов сдачи-приёмки направляются Исполнителю.
г) Полностью законченные работы Исполнитель передаёт Заказчику:

- через представителя Заказчика – инженера ФГУП "комбинат "Электрохимприбор" Сажаева Анатолия Ивановича (паспорт: 65 00 355054, выдан 10.02.2001г.);

- либо путем отсылки по почте, датой сдачи работ Исполнителем считается дата получения Заказчиком отчётной документации по почтовому штемпелю;

- либо иным согласованным сторонами способом.

д) В случае обоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

е) Исполнитель в срок  не позднее пятнадцати дней с даты заключения  договора  представляет Заказчику  копию справки по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолжности. 
Оплата работ производится только при условии соответствия Исполнителя требованию подпункта е) пункта 3.7.1 об отсутствии налоговой задолжности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Обучение персона заказчика не требуется.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПБ
	Промышленная безопасность

	2
	СБ
	Специальная безопасность

	3
	ФАС
	Федеральная антимонопольная служба

	4
	ФГУП
	федеральные государственные унитарные предприятия, в отношении которых Корпорация осуществляет от имени Российской Федерации права собственника имущества

	5
	ФСБ
	Федеральная служба безопасности


7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	"График экспертизы и технического освидетельствования оборудования газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на 2014 год"
	9

	
	
	


Приложение 1 к Техническому заданию
[image: image2.jpg]IaBabrii
orym"

“« 30 "

MOpHAT “DirekTpoxumnpudop

2014r.

I'padux 3xcnepTu3sbl
000pyI0BaHMsI ra30BOr0 HAA30pa

OI'YII "Kombunar "Jaexrpoxumnpudop' Ha 2014 roa.
o1 30.01.2014r. Ne 063/85

”»

. A. Bunorpajios

Jlucr 1, smcros 2

Ne O6o3Hauenne Ton Mecro yc- Cpok rotos- Cpok Tlpume-
wn BBOJA TAHOBKH HOCTH 060pY- | OKOHYa- | uaHWe

B 3KC- JloBaHus HHsA npo-

ya- BEJIeHUs

Ta- IKCMEepTH-
LMK 3bl
IKenepTH3a NMO/A3eMHO - HAIZEMHBIX IA301IPOBOI0B
Ilex 005

1| PacnipenesnmrenbHblii ra30npoBos HU3Koro nasie- | 1974 ropoa 11 kB. I kB. nacnopt
us - K. 62, 64, 65 (10 15.05) | (2030.09) | 32
per. Ne 29-47 uuB. Ne 6712004
(Ppa6=0,013krc/em® ; L=2415m, JI-159, 133, 108,

89, 76, 57mm)

2 | PacnpenenuTenbHbIi ra3onpoBOJI BLICOKOIO aB- 1974 ropon 11 k8. 11 k8. IMacnopt
nenus - Benuckoro, Durenbea (k IPI1-4). (n0 15.05) (0 30.09) 30
per. Ne 29-45 nHB. Ne 6804029
(Ppa6= 6krc/em” ; L=582m, JI-76Mm)

3 | PacnpenesuTebHbIH ra3sonpoBOJI HU3KOTO JaBJie- I kB. 1V k8. nacrnopt
Hust - K. 2. (10 20.05) (0 30.10) 33
per. Ne 29-48 nuB. Ne 6712004 1974 -I-

(PpaS:O.OI3)<rc/cMz ; L=648,5m, J1-159, 89,
57mm)

4 | PacnipenenuTenbHbiii ra30npoBO/l HH3KOTO faBie- I k8. 1V k8. nacnopt
Hus - KB, 61. (10 20.06) (10 30.11) 34
per. Ne 29-49 nuB. Ne 6712004 1974 -ll-

(PpaG=0,0I3Km/cm2 3 L=1561,6m, 1-133, 108, 89,
57MMm)

5 | PacnpenenutenbHblii ra30npoBOA HU3KOTO NaBJie- I kB. 1V k8. nacnopt
Hus - KB.9, kB.14 1974 - (10 01.06) (10 30.11) 35
per. Ne 29-52 uHB. Ne 6712004
(Ppa6=0,013kre/cm” ; L=628.7m, JI-57MMm)

6 | I'PI1-6 (kapran 18, 24). 11 kB. IV k8. nacnopt
per. Ne 29-12 nuB. Ne 7007213 1972 /- (110 20.05) (10 30.10) 12
(Ppa6= 6 /0,013krc/cm?)

7 | PacnipenenutesibHbli ra3onpoBo HU3KOTO JaBJie- ks, 1V k8. TMacnopr
Hust - I1. TopHblif kB.2, (10 10.07) (n0 30.11) 39
per. Ne 29-57 | HHB. Ne 7511166 1975 -

(Ppa6=0,013krc/em™ ; L=252,8m. [1- 219, 159,
108mm)

8 | PacnipenesuTeNbHbIN ra3onpoBO HH3KOTO JiaBJie- ks, - Tacnopt
nus - MKP-1, kB.32, (10 10.07) 40
per. Ne 29-16 nuB. Ne 6712004 1975 -

(Ppa6=0,013krc/em” ; L=5275m, JI-133, 108, 89,
76, 57)





[image: image3.jpg]Jluer 2

Ne OGosHauenue Ton Mecro yc- Cpok rotos- Cpok Tpume-
nn BBOJIA TAHOBKH HOCTH 06OpY- OKOHYa- | vaHue
B 9KC- JIoBaHUs HUSA IO~
iya- BeJICHA
Ta- IKCNEepTH-
MO 3bl
9 | PacnpenenuTenbHbIi ra3onpoBoJI BLICOKOIO JlaB- ks, - Macnopt
nienns - kot.1t.006 (31.17a). 1975 - (10 20.07) 36
per. Ne 29-58 unB. Ne 6804029
(PpaG = 6 krc/em’ ; L=100m, 1-219)
10 | PacnipenenuTenbHbiii ra30MpoBOL BLICOKOTO 1aB- IlIkB. -ll- IMacnopr
sienus - 11, FopHbiii. 1975 - (10 20.07) 37
per. N 29-55 nus. Ne 6804029
(Ppa6= 6 krc/cm” ; L=843m, J1-89)
IKENepTH3A ra30NpOBOIOB KOTJIOB
Ilex 006
11 | I'a3. oGopynosanne koria TI1-20 ct. Ne 3, 1971 Kotesnbhas kB, IV k8.
per. Ne 11499 uns. Ne 5202653 3nanue 17 (110 30.06) (mo 11.11)
Ilex 024
12 | I'a3. oGopynosanue kotia TI1-20 ct. Ne | 1971 | KkorenbHas ks, 1V k.
per. Ne 11491 unB. Ne 5600485* 3nanue 33 (110 30.06) (mo 11.11)
13 | I'a3. oGopynosanue kotna TI1-20 ct. Ne 3, 1971 -ll- 1 k8. 11 kB.
per. Ne 11493 uns. Ne 5600485* (10 30.01) (n0 14.05)
14 | I'a3. oGopynos. kotna JIKBP 4-13 ct. Ne | 1982 c/x 1kB. 1V kB.
per. Ne 11485  uub. Ne 8112512* "TaéxHblit" (10 30.06) (no 11.11)
15 | T'a3. oGopynos. koia JIKBP 4-13 cr. Ne 3 1982 c/x IkB. ks,
per. No 11488 wmp. Ne 8112512% "Tagxnpiit’ | (1020.03) | (1021.07)
* - HHBEHTAPHBIH HOMEP 110 3/IaHHIO KOTEJIbHOH
3am. rnasuoro umkenepa no CB, I16 u OT LG TG A A, I'pebuon
Havansnux otyena OT u 16 E.A. Jlebenen
oIy

CorsiacoBano:
InaBublii sHepreTHK KoMOuHaTa
“Onexrpoxumnpubop”

Hcnomaurens é&yf A Caxaes

D4

N

TR

.

AN

H.M. Kosy6enko





