                                                                                                                             
Приложение № 3

к договору подряда №_____________

от «____»___________2012
Подразделение: завод … 










Утверждаю
Цех (участок)   цех …











Главный приборист
















___________________ 
















«____»_____________2012
Ведомость дефектов № 01-4 от « 30 »  января  2012 г.

На капитальный ремонт щита технологического контроля и сигнализации  зд…. инв. № 0823125.

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Прим.

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Щиты управления, шкафы, панели кроссировочные.
Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.

2. Стативы блокировочные, планшеты управления ПУ.
Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.

3. Электроприводы, блоки записи и детектирования.
Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.
	
	1. Произвести ремонт 
Пульт управления  (поз.1)

Щит станции управления   (поз.2)

Панель СР (поз.6)

Панель УПП (поз.8, 9, 10)

Статив Б (поз.20)

Статив ПБ (поз.21) 

Статив ББ (поз.22)  

Статив А (поз.23)
Статив СБ (поз.24)

Планшет (поз.32, 33, 34, 35, 46, 50)

Блок 591-100 (поз.27)

Блок записи БЗ (поз.28)

Блок детектирования БДБСЗ (поз.29)

Электроприводы (поз.172, 173, 174, 175)

Терминал вычислительной связи (поз.228)
Преобразователь Сапфир (поз.18, 19, 183, 184, 185)

	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

	1
1
3
7
2
3
3
2
2
3
2

2

2

60
2
26


	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

Пусковые станции ПСУ-8.1 

КПЕШ.422419.001-01.18

Концентратор резервированный МАИС КПЕШ.422419.001-01.67

Станция включения ПСВ-8.1
КПЕШ.422419.001-01.71

Ремонтный комплект Н-А2-01

Двигатель АИР56В4 IM3681 F85

Кабель PIMF600

Кабель комм. 9841, 305 м/кат.

Кабель комм. 9844, 305 м/кат.

Кабель комм. 3084А, 305 м/кат.

Кабель КМПЭВ 3х0,35

Кабель КМПЭВ 3х0,5

Кабель КМПЭВ 2х0,5

Кабель ВВГ 4х1,5

Провод ПВ3
Комплект кабельных лотков 
Комплект разъемов ШР (СШР)
Стойка резервированного контроллера АСУТП-120/11 КПЕШ.422419.001-02.33
Компьютерная стойка системы управления КПЕШ.422419.001-02.28

Устройство визуализации системы управления

Устройство визуализации аварийной сигнализации

АРМ наладчика

Датчик давления/разряжения АИР-20

Термопреобразователь ТПУ-0304/Ех/М3

Стойка резервированного контроллера КРБ-120/11 КПЕШ.422419.001-02.31

Ящик соединительный СЯ-171
КПЕШ.422419.001-02.05

Ящик клеммный КЯ-171
КПЕШ.422419.001-02.06

Блок сигнализации

Комплект кабельных лотков
Кабель КМПЭВ 12х0,5
Кабель КМПЭВ 7х0,5

Кабель КМПЭВ 4х0,5

Кабель КМПВ 19х0,5

Кабель КМПВ 3х0,5
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м
шт.

шт.

шт.

м
м
м
м

м

компл.

компл.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

м

м

м

м

м
	32
2

1
60

50

1000

4

2

6

4200

4200

1200
1200
200

1

1

1
1

3

5

3

64

42

2

30
160
160
1
8500
6000

1000

8500

1000
	
	

	
	
	3. Провести маркировку смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Заместитель главного прибориста _________________ 






















