Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения _ЗЦ в ЭФ_ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Светотехническая продукция
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм
	Количество

	1
	 Стартер для 
люминесцентных ламп 20С-127 FS-2
Типа

S2 Ecoclick 4-22Вт
или эквивалент
	 Мощность подключаемых ламп 4-22Вт. 

Номинальное напряжение 110-130В. Описание системы Схема с двумя лампами.
	шт.
	150

	2
	 Стартер для люминесцентных ламп Philips 
S10 4-65W 220-240V
Типа

S10 Ecoclick 4-65Вт
или эквивалент
	 Мощность подключаемых ламп 4-65Вт. Номинальное напряжение 220-240В. Описание системы Схема с одной лампой.
	шт.
	300

	3
	Лампа
Типа

ДНАТ-250
или эквивалент
	Напряжение 230В 50Гц

Мощность 250Вт

Цоколь Е40

Диаметр 48мм

Длина250мм

Световой поток 27000лм

Срок службы 10000ч
	шт.
	40

	4
	Лампа
Типа

ДНАТ-400
или эквивалент
	Напряжение 230В.50Гц

Мощность 400Вт

Цоколь Е40

Диаметр 48мм

Длина 278мм

Световой поток 48000лм

Срок службы 8000ч
	шт.
	40

	5
	Лампа
Типа

ДРЛ-250
или эквивалент
	Напряжение 250Вт

Цоколь Е40

Диаметр 91мм

Длина228мм

Световой поток 13500лм

Срок службы 8000ч
	шт.
	70



	6
	Лампа
Типа

ДРЛ-400
или эквивалент
	Лампа ртутная. 
Цоколь Е40. Мощность лампы - 400 Вт. 
Напряжение 220. Длина 250. Диаметр 90 мм. 
Цвет белый. 
Колба грушевидной формы.
	шт.
	10

	7
	Лампа 

Типа
Navigator

LED NLL-PAR16-7W-230-3K
или эквивалент
	Мощность 7Вт 
Цоколь GU10  
диаметр 50мм, 
высота 57мм.
	шт.
	70

	8
	Лампа 
Типа ДНАТ
SON-T Pro
или эквивалент
	Мощность1000Вт  
Цоколь  E40 
	шт.
	12

	9
	Лампа 
газоразрядная   
Типа

HPL-N 250Вт/542. Код PC 13795
(Philips)

или эквивалент
	  Диаметр 91мм. Длина 228мм.  
Назначение - наружное и внутренне освещение. 
Номинальная мощность 250Вт. 
Номинальное напряжение 230В. 
Рабочее положение - универсальное

Световой поток 12700лм

Срок службы 16000ч

Тип колбы - эллипсоидная 

Тип цоколя  Е40 

Цвет колбы матовый

Цветовая температура 4100К
	   шт.
	24

	10
	Лампа галогеновая
Типа

 JCDR 
или эквивалент
	 Мощность 50Вт

Цоколь  GU10 230В. 

 Диаметр 50мм. Длина 57мм. 

 Назначение - акцентное рабочее декоративное освещение. 

 Срок службы 2000ч. 

Угол светового пучка 30 градусов
	   шт.
	170



	11
	Лампа галогеновая 
Типа

JCDR 
или эквивалент
	 Мощность 50W Цоколь GU5.3 
Напряжение 220V Диаметр 50мм

Длина47мм

Назначение - акцентное рабочее декоративное освещение

Срок службы 2000ч

Угол светового пучка38 градусов
	   шт.
	40



	12
	Лампа зеркальная
Типа

NR 63
или эквивалент
	Мощность 60 Вт  Цоколь E27 
	   шт.
	40

	13
	Лампа зеркальная
Типа

OSRAM CONCENTRA
или эквивалент
	Напряжение 230V 
Мощность 60W 
Цоколь Е27 
Форма колбы R80

Срок службы 2000ч
	   шт.
	40

	14
	Лампа 
комплектная
Типа

NCL-SH-10-15-860 E27
или эквивалент
	Энергосберегающая люминесцентная 
 Напряжение 230В 50Гц

Мощность 15Вт

Цоколь Е27

Диаметр 48мм

Длина 98мм

Световой поток 915лм

Цветовая температура 6400К

Тип колбы полуспираль ,тип трубки Т2
Срок службы 10000ч 
	   шт.
	300

	15
	Лампа 
комплектная
Типа

NCL-SH-20-827
Цоколь  E27
или эквивалент
	энергосберегающая люминесцентная 
 Мощность 20Вт

Цоколь Е27

Диаметр 46мм

Длина 112мм

Цветовая температура 2700К

Световой поток 1300лм

Срок службы 8000ч
	   шт.
	600

	16
	Лампа 
люминесцентная  
Типа

TL-D
FL80W
или эквивалент
	Мощность 58 Вт

54-765 

Цоколь G13.   Диаметр 28мм. 

Длина 1514,2мм. 

Назначение - внутреннее освещение помещений. 
Номинальная мощность 58Вт. Тип колбы T8. 
	   шт.
	440



	17
	Лампа 
люминесцентная 
Типа

 L18W
или эквивалент
	 Мощность 18W/765 Цоколь G13. 

 Диаметр 26мм.

 Длина 590мм.Общая длина 601 мм 

 Световой поток 1050лм. 

Срок службы 18000 ч

Тип колбы Т8

Тип цоколя G13

Цветовая температура 6500К
	шт.
	1750



	18
	Лампа люминесцентная
Типа

 Osram L36W
или эквивалент
	 Мощность 36W/765 Цоколь G13. 

 Диаметр 26мм. 

Длина 1200мм. Общая длинна 1213.6мм 

Назначение - внутреннее освещение помещений.  Световой поток 2500лм. 

Срок службы 18000ч

Тип колбы Т8

Тип цоколя G13 

Цветовая температура 6500К
	шт.
	2060


	19
	Лампа 
люминесцентная
Типа

PL-C/2P
или эквивалент
	компактная с цоколем G24d1 

мощностью 13Вт. 13W/840 
	   шт.
	20

	20
	Лампа 
люминесцентная
для светильников БС 833-9
Типа

DULUX S/E
или эквивалент
	комплектная  9W/21-840

 цоколь 2G7 

Мощность 9Вт

 
	   шт.
	20

	21
	Лампа 
люминесцентная
Типа

TL Е22 W/33
или эквивалент
	круглая трубчатая 4-х штырьковая с цоколем G10g мощностью 22Вт 
	   шт.
	20

	22
	Лампа 
накаливания
	Мощность 60 Вт Напряжение  12В

Цоколь Е27

Срок службы 1000ч
	   шт.
	135



	23
	Лампа 
накаливания
	Мощность 60 Вт Напряжение24В

Цоколь Е27

Срок службы 1000ч
	   шт.
	120

	24
	Лампа 
накаливания
	Мощность 60 Вт Напряжение36В

Габаритные размеры диаметр 50мм

Длина98мм

Цоколь Е27

Световой поток 950лм

Корпус - стеклянная колба, металлический цоколь

Срок службы 1000ч
	   шт.
	120

	25
	Лампа 
накаливания
	Мощность 75 Вт Напряжение220В

Цоколь Е27

Срок службы1000ч
	   шт.
	900



	26
	Лампа 
накаливания
	Мощность 95 Вт Напряжение 220В

Цоколь Е27

Срок службы 1000ч
	   шт.
	1300



	27
	Лампа 
накаливания
Типа

ЛН-60Вт,  Е27
или эквивалент
	 Диаметр 55мм. Длина 103мм. 

 Назначение - бытовое и общее освещение. 
Номинальная мощность 60Вт.

 Номинальное напряжение 230В. 

Положение горения ламп произвольное. 
Световой поток 710

Срок службы 1000ч

Тип колбы шар. гриб

Цоколь Е27

Цвет колбы прозрачный
	   шт.
	200

	28
	Лампа 
накаливания 
Типа

МО 12В 40вт
или эквивалент
	Напряжение12В Мощность 40Вт (120). 

 Диаметр 60мм. Длина 108мм. 

Назначение - освещение рабочих мест станочного парка. Положение горения ламп произвольное. 
Световой поток 580лм

Срок службы 1000ч

Тип колбы гриб/груша

Тип цоколя Е27

Цвет колбы прозрачный 
	   шт.
	50

	29
	Лампа 
светодиодная
Типа

SL-LED-PR-R39-6W
SUPRA
или эквивалент
	 3000/E14

Мощность 6Вт Цоколь Е14 
	   шт.
	50

	30
	Лампа 
светодиодная
Типа

SL-LED-PR-R63-8W
SUPRA
или эквивалент

	3000/E27

Мощность 8Вт 
Цоколь Е27
	   шт.
	100

	31
	Лампа свеча
Типа

OSRAM
или эквивалент
	Напряжение 230V Мощность 40W

Размеры D-35мм C100мм 
Цоколь Е14 
Форма колбы В35 
Срок службы 1000ч
	   шт.
	30

	32
	Лампа 
энергосберегающая
	Напряжение 220-240В ,50Гц

Мощность 20W

Цоколь е27

Форма колбы А75

Световой поток 1200лм

Срок службы 8000ч
	шт.
	50

	33
	Лампа 
энергосберегающая
	Напряжение 220-240В,50Гц

Мощность 26W

ЦокольЕ27

Форма колбы А75

Срок службы 8000ч
	   шт.
	50

	34
	Лампа 
энергосберегающая
Типа
NLL-R63-5-230-2.7K-E27
Ecola Reflector R63  
или эквивалент
	Лампа светодиодная 63мм.
Цоколь Е27.

Применяется для общего  и акцентного освещения .Напряжение 220В

Мощность 5W
Цоколь E27
Срок службы 8000ч

Световая температура 2700K
Цвет очень теплый

Рабочее положение любое

Длина 105мм

Диаметр 63мм  DER/R63C 220V 
	   шт.
	20



	35
	Лампа 
энергосберегающая
Типа

NCL-6U-105-840-E40

или эквивалент
	Напряжение 220-240В.50Гц

Цоколь Е40

Диаметр 104мм

Длина 296мм

Световой поток 5880лм

Цветовая температура 4200К

Тип колбы 6U
Срок службы 8000ч
	   шт.
	60

	36
	Лампа 
энергосберегающая
Типа

Navigator
или эквивалент
	Напряжение 220В 50Гц 
Мощность 11W

Цоколь E14 

Цветовая температура 4000К

Размеры Диаметр 34мм

Длина98мм

холодный белый свет
	   шт.
	10

	37
	Пускорегулирующее устройство 

	Блок пускорегулирующего аппарата для четырех люминесцентных ламп мощностью18Вт с дросселем BTL 418 U-OUT-350V

	   шт.
	20

	38
	Светильник 
Типа

ЛПО-01-1*36-012 с ЭПРА Кристалл
или эквивалент
	 Предназначены для общего освещения жилых, офисных и других помещений. Светильник рассчитан для работы  в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.  

В светильниках применяются трубчатые лампы Т8 мощностью 36Вт. Допускается применение ламп 40Вт

Индивидуальная установка одного светильника на несущую поверхность.

Светильник имеет встроенный в конструкцию пускорегулирующий  аппарат типа ЭПРА.

Материал: основание - сталь, окрашенная белой порошковой краской. 

Рассеиватель - прозрачный экструдированный трапецевидный профиль с призматическими преломляющими элементами из светостабиллизированного полистирола. 
Крышки - ударопрочный полистирол.

Лампа Т* цоколь G13количество 1.мощность 36Вт

Коэффициент мощности не менее 0.96

Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УЗЛ4

КПД не менее 70%

Размер L*B*H 1245*44*64 мм 
	   шт.
	3

	39
	Светильник
Типа

 ЛПО-01-2*36-012 с ЭПРА Кристалл
	 Предназначены для общего освещения жилых, офисных и других помещений.

 Светильник рассчитан для работы  в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА

 В светильниках применяются трубчатые люминесцентные лампы  Т8 мощностью36Вт

Допускается применение ламп 40Вт

Установка индивидуальная установка одного светильника. Крепление на  несущую поверхность.

Имеют встроенный  в конструкцию пускорегулирующий аппарат типа ЭПРА.

Материал: основание сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель - прозрачный  экструдированный трапецевидный профиль с призматическими элементами из светостабилизированного  полистирола.

Крышки ударопрочный полистирол

Лампа  тип Т8  цоколь G13 количество 2

Мощность 36Вт

 Коэффициент мощности не менее 0.96 

Степень защиты IP20

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4

КПД не менее 60%

Размеры L*B*H 1245*150*64мм   
	   шт.
	3

	40
	Стартер
Типа
LUXS PREMIUM QUALITY S-2-4
или эквивалент
	мощность 22W 
Напряжение 220-240V
	   шт.
	150

	41
	Стартер
Типа
PHOEIX LIGHT single 220-240V– 4
или эквивалент
	Мощность 80W
	   шт.
	1150

	42
	Стартер
Типа

ST 111 BASIC OSRAM
или эквивалент
	 Напряжение 220-240В 50Гц 
Мощность 4-40 60вт
	   шт.
	2250

	43
	Стартер
Типа

ST1514

или эквивалент
	22Вт 
	   шт.
	2500

	44
	Стартер
Типа

ST111 4
или эквивалент
	80Вт
	   шт.
	2700

	45
	Лампа ртутная высокого 
давления 
Типа

ДРЛ1000
или эквивалент
	 цоколь Е40 
Длина 375мм 
Диаметр 152мм 

Масса 520г

Напряжение 220В 50Гц 
	   шт.
	30

	46
	Лампа 
Типа СГ или эквивалент.
	Лампа накаливания сигнальная -1.2.
Напряжение 24В

Мощность1.2

Цоколь S6s/10

Срок службы1400ч

Длина 17мм

Диаметр 5.5мм
	   шт.
	1050



	47
	Лампа 

люминесцентная компактная 

Типа

LH-45
или эквивалент
	Цоколь Е27 Напряжение220-240 

Мощность 45Вт

Световой поток 2475лм

Цветовая температура 4200К

Длина176мм

Диаметр 71мм
	   шт.
	60


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

· гарантийный срок – не менее установленного производителем;

· товар должен быть новым, не  бывшим в употреблении, не  с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);выпуска не ранее 2014 г.
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

