ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	___________________
	Г.Г. Ивачев

	«____»________ 2011 г.
	

	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку медицинского оборудования для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от .20.04.2011 года №193-3-9/4891
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	Согласовано:


	

	
	

	Начальник ОПРА 
	 Т.Б. Жигмонт

	Начальник БОКиМ 
	А.В. Разумов

	Инженер БОКиМ
	В.А. Тимошик

	Cпециалист по конкурсным торгам
	Ю.А. Зайцева


Озерск 2011 г.
Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
на право заключения Договора на поставку медицинского оборудования  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок в электронной форме
Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31
Адрес электронной почты: Zaytseva@po-mayak.ru
Контактное лицо: Тимошик Виталий Анатольевич, Зайцева Юлия Александровна
Номер контактного телефона: (35130) 4 00 39, 2 03 62
Номер факса: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.
Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика
Форма котировочной заявки: см. Приложение №1
Форма анкеты: см. Приложение №2

Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поста-вляемого Товара
	Особые условия поставки
	Срок

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стол массажный многофункциональный «Lojer Capre 115E»

(или эквивалент)

1. Эргономичная конструкция стола, позволяющая врачу удобно расположиться по отношению к пациенту

2. Металлический каркас, крашен порошковой краской

3. При обработке металла применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость крашеной поверхности

4. Усиленный каркас, максимальная нагрузка на ложе стола – 210 кг. 

5. Электрическая регулировка высоты при помощи ножной педали в диапазоне 45-92 см
6. Головная секция с вырезом для лица

7. Регулировка головной секции при помощи газовой пружины +45  -90º

8. Секция для ног регулируемая

9. Диапазон регулировки угла ножной секции +70 -12º, конструкция стола позволяет опускать ножную секцию ниже уровня ложа.

10. Ножки стола выполнены из металлической трубы прямоугольного сечения

11. Ножки стола имеют дугообразную выгнутую к центру стола форму. 

12. Основания ножек снабжены защитными накладками овальной формы, выполненными из светлой резины, не оставляющей следов на полу

13. Ножки снабжены встроенными регуляторами положения стола по уровню пола

14. Опоры для рук, регулируемые по высоте механически

15. Регулировка высоты опор для рук проводится за счет нажатия рычага, расположенного под опорой. 15. Рычаг имеет резиновую нескользящую накладку желтого цвета.

16. Средняя секция стола имеет вырезы для размещения опор для рук при их максимально высоком расположении. При опускании опор для рук вниз вырезы позволяют удобно расположить руки пациента при манипуляциях лицом вниз.

17. Ручки регулировки ножной секции расположены с двух сторон стола и имеют резиновые нескользящие накладки желтого цвета.

18. Покрытие - бесшовный кожзаменитель SKAI (Германия) – выбор из 15 цветов.

19. Ширина стола 75 см.

20. Длина стола 200 см.

21. Гарантия- 24 месяца на электромотор, газовые пружины, кожзаменитель  и 10 лет на металлический каркас и детали, подвергшиеся сварке при производстве

22. Дополнительные принадлежности:

-опоры для рук, убирающиеся в стороны для использования в качестве боковых секций

- центрально-блокирующиеся колеса
	шт
	2
	1. Регистрационное удостоверение Минздрава России 

2. Сертификат соответствия Госстандарта России
3. Инструкция по эксплуатации на русском языке
	До 30.06.2011 года

	2
	Кушетка процедурная в полной комплектации «SPA CLINICIAN».

(или эквивалент)
Технические условия:

1. Полка для хранения принадлежностей

2. Регулируемый подголовник

3. Регулируемые подлокотники

4. Регулировка высоты

5. Каркас, выполненный из дерева

6. Трехсекционная столешница

7. Комфортный мягкий наполнитель столешницы

8. Динамическая нагрузка до 139 кг.

9. Размер столешницы, длина 182 см

10. Регулировка высоты, 61-91 см

11. Вес, 68 кг
	шт
	2
	1. Регистрационное удостоверение МЗ РФ

2. Сертификат соответствия

3. Гарантийное обслуживание 1 год

4. Инструкция на русском языке
	До 30.06.2011 года

	3
	Аппарат комбинированный электро- и ультрозвуковой терапии INTELECT ADVANCED CC (цветная версия).

(или эквивалент)
1. Модуль лазерной терапии. 

2. Датчик диодный лазерный 850/200мВ. 

3. Модуль вакуумной терапии.

Техническая характеристика: 

1. Напряжение питания, В~220 /50 Гц

2. Потребляемая мощность не более, Вт0,25 КВт 

3. Класс защиты Class I, Electrotherapy Type BF, 

Ultrasound Type B

4. Тип заземления Тип BF

5. Мощность на выходе УЗ 1 МГц / 3 МГц, макс 0 – 10 Ватт

6. Максимальный ток не более 200 мА

7. Возможность автономной работы прибора от батарейного блока (без подключения к эл. сети)

8. Тип выходного сигнала Лазера: инфракрасная лампа (Лазер)

9. Максимальное время процедуры лазера:

4 минуты для любого лазера;

10 минут для светодиода

10. Габаритные размеры основного блока:

не более 33х24х29см

11. Масса основного блока системы, не более 3.2 кг.
12. Размеры системы (без тележки): 33см х 24см х 29см.

13. Размеры тележки: 86х44х42см.

Масса всего аппарата: не более 9 кг.

Режимы работы:

1. Легко читаемый, цветной, жидкокристаллический дисплей.

2. 2 независимых канала электротерапии (независимые настройки: вид тока, параметры тока, амплитуда, таймер)

3. 2 Pole IFC (2-х полярная интерференцтерапия премодулированные)

4. 4 Pole IFC (4-х полярная интерференцтерапия)

5. Постоянный (непрерывный и со среднечастотными перерывами)

       Galvanic (Гальванический)

6. High Voltage Pulsed Current (HVPC) (Импульсный ток высокого напряжения)

7. Microcurrent (Ток очень низкой интенсивности)

8. VMS (Симметричный двухфазный циклически меняющийся сигнал, непрерывный, пачечный)

9. TENS (TENS - двухфазный сигнал) 

10. Russian (ток средней частоты – ток Котса)

11. Träbert (ток Траберта)

12. Monophasic (монофазный прямоугольный импульсный, непрерывный, треугольный импульсный, волнообразный)
13. Diadynamic (Выпрямленный однонаправленный переменный сигнал).

14. TENS (ассиметричный 2-х фазный, симметричный 2-х фазный, альтернирующий прямоугольный, однофазный прямоугольный)

15. Surgetd/Faradic (волнообразный)

16. Кнопка экстренной остановки процедуры

17. Функция поверхностной EMG
18. Импеданс входа сигнала EMG>1000000 ом

19. Чувствительность входа сигнала EMG< 1,0 мкВ эффективного сигнала

20. Частотный диапазон сигнала EMG 

15 Гц – 300 Гц с СMMR >120 дБ

 СMMR при 50/60 Гц > 180 дБ

21. Частота ультразвука 1 МГц и 3 МГц

22. Плотность мощности на выходе при 1 МГц, не менее 3 Вт/см2

23. Плотность мощности на выходе при 3 МГц, не менее 1 Вт/см2

24. Водонепроницаемый излучатель 5 кв.см, работающий на 2-х частотах (1 МГц/3МГц)

25. Импульсный и непрерывный режимы ультразвука

26. Частота импульсов 100 Гц

27. Рабочий цикл 10%, 20%, 50%, непрерывный

28. Датчик контроля контакта в излучателе

29. Совместная работа контроля контакта и таймера с возможностью отключения 

30. Контроль контакта:  световой индикатор и звуковой сигнал

31. Автоматическая калибровка излучателей при включении аппарата или замене излучателя

32. Сочетанная терапия (ток + ультразвук)

33. Независимые настройки интенсивности и параметров электростимуляции для каждого канала.

34. Встроенные протоколы лечения по заболеваниям с графическими схемами воздействия, не менее 250

35. Память  в аппарате для хранения созданных протоколов лечения, не менее 100

36. Программное обеспечение на русском языке

37. Таймер процедуры

38. Возможность работать совместно с аппаратом вакуумной терапии (использование вакуумных электродов)

39. Встроенный цветной анатомический атлас

40. Тележка для прибора

41. Встроенный блок вакуумной терапии

42. Встроенный блок лазерной терапии (независимая терапия)

43. Возможные вакуумные режимы:

Непрерывный,

1,65с вкл. – 0,35с выкл. или

0,25с вкл. – 0,75с выкл.

44. Непрерывный вакуум с возможностью регулировки интенсивности: 0 – 600 мбар максимум

       0 – 17,7 мм.рт.ст. максимум

45. Рабочие циклы лазера: Импульсный режим
90 %

46. Постоянный режим 100 %

47. Частота импульсов лазера: 2.5 Гц - 20000 Гц

и постоянный.

48. Длина волны лазера: 670 - 950 нм (в зависимости от аппликатора)

49. Выходная мощность лазера: 10 - 1440 мВт (в зависимости от аппликатора)

50. Точность лазера: + / - 20 % от номинального значения

51. Максимальное время процедуры лазера: 4 минуты для любого лазера; 10 минут для светодиода

52. Отображение мощности лазерного излучения в Джоулях или Дж/см кв

53. Непрерывный и импульсный режим воздействия

54. Контроль в режиме реального времени за количеством энергии

55. Готовые терапевтические программы

56. Встроенный датчик поиска акупунктурных точек со звуковым оповещением

Комплект аксессуаров.

1. Гибкие угольные электроды 6х8 см, 4 шт.

2.  Губчатые прокладки для угольных электродов 6х8 см, 4 шт.

3. Кабель для подключения электродов (каналы 1,2), 2 шт

4. Лента из нилатекса для закрепления электродов, 2 шт

5. Кнопка экстренного прерывания процедуры, 1 шт.

6. УЗ излучатель 1& 3MHz / 5cм², 1шт.

7. Провода для электромиографии, 1 шт.

8. Интравагинальный датчик для EMG, 1шт.

9. Карта пациента, 1 шт.

10. Гель кондактор, 1 шт.

11.  Круглые самоклеющиеся электроды для электротерапии, 4 шт.

12. Круглые самоклеющиеся электроды для EMG, 12 шт.

13. Вакуумные электроды, диаметр 60 мм, 4 шт.

14. Губчатые прокладки для вакуумных электродов, диаметр 60мм, 4 шт.

15. Провода для соединения вакуумных электродов для 1/3 и 2/4 каналов электротерапии, 2 шт.

16. Очки защитные (от лазерного излучения) для пациента и врача, 2 шт.

17. Датчик-уловитель акупунктурных точек, 1шт.

18. Соединительные болты для лазерного блока, 4шт.

19. Лазерный диодный датчик 850 nm 200 mW, 2 шт.

20. Кабель питания, 1 шт.

21. Инструкция по эксплуатации на CD 1 шт.
	шт
	2
	1.  Регистрационное удостоверение Минздрава России

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке на CD
4. Меню аппарата на русском языке

5. Сервисный центр по обслуживанию аппарата на территории РФ
6. Гарантия 1 год.

	До 30.06.2011 года

	4
	Прибор аудиовизуальный стимуляции Mind’s Eye.

(или эквивалент)

Технические условия и комплектация:

1. Управляющее устройство
2. Специальные очки – LiteFrames
3. Наушники
4. Стереошнур-адаптер
5. Сетевой адаптер для подзарядки аккумулятора
6. 50 программ по следующим направлениям:
- расслабление;
- исследование;
- обучение;
- изменение состояния;
- энергизация.
7. Дополнительно загружаемые сеансы

8. Использование внешнего источника звука с внутренними сеансами

9. Воздействие мерцающим светом и ритмическим звуком
10. Питание 220 Вольт

11. Время зарядки батареи от сети – 8-9 часов

12. Полный заряд обеспечивает работу 8-12 сеансов

13. Встроенный аккумулятор обеспечивает 7000 часов работы прибора
	шт
	2
	1. Сертификат соответствия

2. Гарантийное обслуживание 1 год

3. Пост гарантийное обслуживание

4. Инструкция на русском языке


	До 30.06.2011 года

	5
	Аппарат «Неоритм 16-32».

(или эквивалент)

Технические характеристики и комплектация:

1. 8 каналов для миостимуляции и лимфодренажа,

2. 9-й канал для микротоковой терапии и лифтига.

3. 16 -32 многоразовых электродов из токопроводящего латекса,

4. Таймер,

5. Звуковой сигнал окончания процедуры.

6. Готовые программы (10), 
7. Три диапазона силы тока: 
для тела 0-120 мА, 
для лица 0-10мА, 
для микротоковой терапии 0-600 мкА, 
8. Регулируемая частота 10-200 Гц, 
9. Автоматический дрейф частоты, 
10. Групповой и кольцевой способы работы каналов. Возможность проводить миостимуляцию одновременно на лице и теле.

11. В комплекте учебный фильм на DVD, пошаговые методики.
	шт
	1
	Наличие сертификата и паспорта, заверенных подлинной печатью Поставщика.
	До 30.06.2011 года

	6
	Электростимулятор транскраниальный импульсный «Трансаир-03» (врачебный двухпрограмный).

(или эквивалент)

Технические характеристики и комплектация:

1. Форма стимулирующего тока:

- прямоугольные биполярные импульсы;

- прямоугольные монополярные импульсы.

2. Диапазон регулировки силы тока:

- импульсный биполярный ток от 0 до 3 мА

- импульсный монополярный ток от 0 до 3 мА

3. Установка длительности процедуры от 5 до 40 минут

4. Дискретность установки времени таймера - 5 мин.

5. Питание 220 В, 50 Гц

6. Габаритные размеры 200х111х64 мм

7. Масса 0,5 кг

8. Срок службы аппарата не менее 5 лет

9. Средняя наработка на отказ не менее 3000 ч

10. Классификация по электробезопасности: ГОСТ Р50267.0-92: переносной, корпус обычный, режим работы продолжительный, класс II типа BF для случая питания от сети.
	шт
	2
	1. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

2. Сертификат соответствия Росстандарта РФ

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение

4. Инструкция по эксплуатации на русском языке
5. Наличие сервисной службы в России.
6. Гарантийное сервисное обслуживание 1 год
7. Приведенные данные должны быть подтверждены: официальной технической документацией (паспорт)
	До 30.06.2011 года

	7
	Инфракрасный обогреватель Theramed 4. 

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Передвижная напольная модель на штативе

2. Тепловое воздействие на кожу пациента перед проведением процедуры массажа

3. Возможность локальной инфракрасной терапии

4. Сочетанные методики

5. Диапазон регулировки высоты не менее 148-203, см

6. Не менее 4-х источников инфракрасного излучения Philips Infraphil PAR 38

7. Возможность включения каждой лампы в отдельности

8. Общая излучаемая мощность, 600 Вт

9. Встроенный таймер 0-60 мин

10. Диапазон вращения в горизонтальной плоскости, 360 град

11. Диапазон вращения в вертикальной плоскости, 0-90 град

12. Шарнирное устройство, позволяющее бесступенчато устанавливать теплоизлучатель 

13. Боковые хромированные ручки

14. Габариты излучателя без штатива, 506х490х160 мм

15. Вес 7,2 кг
	шт
	2
	1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ

2. Сертификат соответствия Росстандарта РФ

3. Доверенность производителя

4. Гарантия с момента ввода установки в эксплуатацию

не менее 1 года

5. Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом установки в эксплуатацию

6. Инструкция по эксплуатации установки и паспорт на русском языке

7. Возможность заключения договора на пост гарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром Продавца.
	До 30.06.2011 года

	8
	Двухместная инфракрасная кабина HIS 20.

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Небольшие размеры кабины, позволяющие установить её на площади не более 1,3 м2
2. Материал кабины канадский кедр
3. Внешние панели обработаны биодеградируемым материалом
4. Система нагрева CarbonFlex™
5. Двери: безопасное закалённое стекло
6. Освещение: низковольтные точечные светильники
7. Цифровая панель управления: устанавливается снаружи и внутри
8. Глубина 1120 мм
9. Ширина 1220 мм
10. Высота 1950 мм
11. Требования к электричеству: розетка 13А, 230В
12. Суммарная мощность: 1740 Вт.
	шт
	2
	1. Регистрационное удостоверение Минздрава России 

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке
	До 30.06.2011 года

	9
	Массажное кресло RestArt RK-7802.

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Виды массажа:

роликовый, разминающий, постукивающий, точечный
2. Варианты комбинаций массажа: более 10

3. Позиция нулевой гравитации

4. Массаж всей руки одновременно

5. Антицеллюлитный массаж бедер

6. Воздушно - компрессионный массаж ног

7. Требования к электричеству: розетка 220В

8. Частота: 60 Гц

9. Вес нетто, кг 108/122,4, 25,4/32
	шт
	2
	1. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Паспорт изделия
	До 30.06.2011 года

	10
	Бактерицидный облучатель рециркулятор ДЕЗАР - 5.

(или эквивалент)

Технические характеристики:
1. Бактерицидное обеззараживание воздуха помещений I категории (операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей). 
2. Конструкция корпуса: Ударопрочный, химически стойкий пластик. 
3. Бактерицидная эффективност: 99,9 %. 
4. Производительность: 100 м3/час. 
5. Источник излучения: Лампа бактерицидная TUV 30 W 
6. Количество ламп: 2 шт. 
7. Срок службы ламп: 8000 часов. 
8. Фильтрация воздушного потока: Кассетный фильтр, фильтрация частиц размером более 10 мк. 
9. Защита от ультрафиолетового излучения: Экранная светоизоляция, исключающая выход наружу ультрафиолетового излучения, как прямого так и отраженного. 
10. Санитарная обработка входных и выходных защитных воздушных решеток: Обеспечивается конструкцией решеток: легкосъемные пластиковые на упругих фиксаторах. 
11. Уровень шума: Не более 46 Дб. 
12. Напряжение сети: 220±10% В. 
13. Частота: 50-60 Гц. 
14. Мощность:300 Вт. 
15. Габаритные размеры: 890х370х140 мм. 
16. Масса: 7,2кг. 
17. Обработка корпуса, воздушных решеток: допускается многократная санитарная обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.

	шт
	2
	1. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Паспорт изделия.
	До 30.06.2011 года

	11
	Биоптрон компакт со стойкой и системой светофильтров.

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Параметры электросети  100 - 240 V~ 50/60 Hz

2. Потребляемая мощность 160VA

3. Номинальная мощность лампы 50W

4. Класс защиты II, IP 20

5. Тип прибора В

6. Вес  3.4 kg (с настольной стойкой) 
        7,8 kg (с напольной стойкой)

7. Соответствует стандартам
EN/IEC 60601-1
EN/IEC 61000-3-2/-3

8. Температура окружающего воздуха

при использовании от + 10°С до + 40° С

при хранении от + 5°С до + 45° С

9. Длина волны 480-3400 nm

10. Степень поляризации >95% 
590-1550 nm

11. Удельная мощность в среднем 40 мВт/cм2

12. Плотность потока световой энергии в минуту 2,4Дж/см2

13. Диаметр фильтра 11 см

14. Встроенный таймер: звуковой сигнал по окончании процедуры

15. Набор цветофильтров: красный, оранжевый, желтый, зеленый
	шт
	2
	1. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Паспорт изделия.
	До 30.06.2011 года

	12
	Монитор пациента MEC 1200.

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Параметры: ЭКГ, дыхание, НИАД, SpO2,ЧСС, температура

2. Габариты, мм 152х318х264
3. Объем 12760,7 см3
4. Вес, кг 4

5. Питание 220В, 50Гц
6. t° эксплуатации ,°С 0~40
7. Влажность (%) 15~95
8. Дисплей 21см (8,4"), TFT
9. Разрешение 800х600
10. Кол-во отображаемых кривых 4

11. V отображения кривой, мм/с 6,25; 12,5; 25; 50
12. Подключение к центральной станции “Mindray Hypervisor VI” на 64 монитора

13. "Длинный" тренд: 72ч, разрешение: 1 минута

14. "Короткий" тренд 1ч, разрешение: 1 и 5сек

15. Отображение личных данных пациента

16. Звуковая и световая тревоги для всех параметров(3 уровня громкости) 

17. ЭКГ

18. 3 отведения (I, II, III)

19. ЭКГ-волна 2 волны
20. Масштаб х0,25; х0,5; х1;х2, автоматич
21. V развертки, мм/с 12,5;25;50
22. Диапазон ЧСС: уд/мин (взрослые) 15-300
23. Диапазон ЧСС: уд/мин (дети/новорожденные) 15-350
24. Точность ±1 уд/мин или ±1%
25. Разрешение, уд/мин 1

26. Защита от дефибрилляции и ЭХВЧ

27. Определение пейсмейкера

28. Фильтр диагностический >90Дб; 0,05-100Гц
29. Фильтр мониторинг >105Дб; 0,5-40Гц
30. Фильтр хирургический >105Дб; 1-20Гц
31. Звуковая и световая тревоги
32. Расчет смещения сегмента ST

33. Анализ аритмий

34. ДЫХАНИЕ

35. Метод: грудной импеданс

36. Диапазон измерения, ДД/мин (взрослые) 6~120
37. Диапазон измерения, ДД/мин (новорожденные, дети) 6~150
38. Разрешение, ДД/мин 1

39. Точность, ДД/мин ±2
40. Время тревоги при апноэ 10-40сек
41. НИАД

42. Метод: осциллометрический

43. Режимы: ручной/автоматический

44. Единицы измерения: мм.рт.ст./кПа

45. Измеряемые параметры (сист., диаст., среднее давления, ЧСС)

46. Диапазон, мм.рт.ст. взрослые 10~270
47. Диапазон, мм.рт.ст. дети, новорожденные 10~200
48. Защита от избыточного давления

49. Разрешение, мм.рт.ст 1

50. Тревоги (систолическое, среднее, диастолическое давления)

51. SpO2 
52. Диапазон измерений 0~100%
53. Разрешение 1%
54. Точность: взрослые, дети ±2% (70~100%)
55. Точность: новорожденные ±3% (70~100%)
56. Пределы тревог 0~100%
57. Частота пульса: диапазон, уд/мин 0~254
58. Частота пульса: разрешение, уд/мин 1

59. Частота пульса: точность,  уд/мин ±2
60. ТЕМПЕРАТУРА

61. Диапазон измерений 0~50°С
62. Разрешение, С° 0,1
63. Точность, °С ±0,1
64. Каналы 1

Аксессуары (стандартная комплектация)

1. SpО2 -датчик взрослый, многоразовый (Mindray)

2. 1 Кабель-удлинитель,  для  SpO2 Mindray (с 6-ти штырьковым коннектором)

3. 1 ЭКГ-кабель 3-х отведений  для  взрослых (6 PIN, IEC)

4. 1 НИАД трубка (3m) с коннектором для соединения манжет НИАД

5. 1 манжета взрослая (CM1203, 25cm-35cm)

6. набор одноразовых электродов (10 шт).

Модули (СТАНДАРТНАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ)

1. SpО2
2. ЭКГ 

3. Дыхание

4. НИАД

5. Температура (1 канал)

6. Возможность подключения к центральной станции

7. Количество мониторов до 64 к одному системному блоку
8. Интерфейс на русском языке
9. Возможность подключения мониторов Sensitec, Mindray к одной центральной станции

10. Выведение данных на экран одного 19` дисплея не менее 16 мониторов
11. Отображать информацию от 32 мониторов в одноэкранном режиме и 64 мониторов в двухэкранном режиме
12. Поддержка многоэкранного режима отображения, включая два основных дисплея и несколько вспомогательных дисплеев
	шт
	2
	1. Регистрационное удостоверение Минздрава России

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке

4. Русскоязычное меню

5. Гарантийный период обслуживания 18 месяцев
	До 30.06.2011 года

	13
	Лечебное одеяло ОЛМ-01
(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Изделие выполнено из нескольких слоев, внутренний экранирующий слой изготовлен из синтетических пленок с металлизацией микронной толщины.

2. Габаритные размеры: 215±5Х160±5 см

3. Вес не более 5 кг
	шт
	2
	1. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Паспорт изделия
	До 30.06.2011 года

	14
	Дозатор шприцевой Спэйс Перфузор.

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Размеры (Ш х В х Г) / Вес 249 х 68 х 152 мм / 1.4 кг.

2. Меню прибора: Русифицированное.

3. Графический дисплей.

4. Высокое разрешение, регулировка подсветки.

5. Используемые шприцы 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей.

6. Определение объема шприца: Автоматическое

7. Точность инфузии ± 2%, включая расходные материалы 

Скорость инфузии 0.01 – 999.9 мл/ч 

Задаваемый объем инфузии 0.1 – 9999 мл

10. Задаваемое время инфузии 00ч 01м – 99ч 59м

11.Ввод данных: Автоматический расчет скорости через объем и время.

4. Изменение скорости без прерывания инфузии

5. Контроль промежуточного объема и времени инфузии расчет дозы.

6. Автоматический расчет скорости при вводе дозы в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, веса пациента, времени мин/ч/24ч

7. Скорость болюсной инфузии до 1800 мл/ч

8. Варианты болюсной инфузии 
Болюс «по требованию» 

Болюс с заданным объемом/временем/дозой

9. Ввод болюса в единицах/кг Режим «Открытая вена»

10. Возможность настройки и отключения Пауза

11. Выбор нажатием одной кнопки, таймер обратного отсчета.

12. Интегрированный Список Лекарств 

Сохранение до 720 препаратов в памяти с внешним ПО; группировка в категории.

13. Параметры препаратов, доступные в программе насоса:

Наименование

Концентрация

Скорость по умолчанию

Ограничение скорости

Память

Хранение и отображение последних 1000 событий

14. Программное обеспечение Windows – совместимое лицензионное программное обеспечение, устанавливаемое на ПК с целью создания, редактирования и ввода в память инфузионного насоса. 23. Списка лекарств с заданными параметрами инфузии.
	шт
	2
	1. Регистрационное удостоверение Минздравсоц развития РФ
2. Сертификат соответствия Госстандарта РФ

3. Инструкция по применению на русском языке

4. Гарантия 24 месяца
	До 30.06.2011 года

	15
	Тонометр UA-705.

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Безболезненная манжета SlimFit 

2. Возможность работы от сети: питание от сети: не требуется 

3. Высший класс точности А/А

4. Гарантия на прибор 10 лет

5. Звуковой сигнал

6. Измерение нажатием одной кнопки + накачка манжеты грушей вручную

7. Индикатор аритмии 

8. Индикатор уровня зарядки ЭП
9. Кейс для хранения прибора
10. Количество и тип элементов питания 1хАА 

11. Количество строк дисплея 3
12. Память 30 измерений
13. Переключатель уровня накачки манжеты: не требуется
14. Подсветка кнопки: нет

15. Размер манжеты большая 32-45 см.
16. Расчет среднего давления Есть, по всем измерениям хранящимся в памяти
17. Речевой выход на русском языке Нет 
18. Автоматическое отключение прибора Есть
19. Цветная шкала уровня давления по ВОЗ.
	шт
	2
	1. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Паспорт изделия
	До 30.06.2011 года

	16
	Термометр электронный LD-302.

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Предназначен для измерения аксиллярным, оральным, ректальным способами;

2. Цифровой жидкокристаллический дисплей, дискретность измерения температуры не более 0,1°С;

3. Атравматический полужесткий наконечник;

4. Время измерения: аксиллярно – не более 5 минут, орально – не более 2 минут, ректально – не более 2 минут;

5. Водонепроницаемый,

6. Возможность дезинфекции;

7. Наличие звукового сигнала окончания измерения;

8. Память последнего измерения;

9. Автоматическое выключение для увеличения срока службы элемента питания;

10. Ударопрочный корпус, наличие защитного футляра
	шт
	2
	1. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

2. Сертификат соответствия Госстандарта России

3. Паспорт изделия

	До 30.06.2011 года

	17
	Стол продцедурный Спп-01.

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Должен быть предназначен для использования в больницах, клиниках и прочих лечебно-профилактических учреждениях.

2. Полки: 2 шт

3. Опора: одна центральная ножка

4. Колёса: 4 самоориентирующиеся опоры-колеса

5. Изготовлен из легкодезинфицируемого гипоаллергенного акрилового пластика, устойчивого к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

6. Габариты: не более 600×400×845 мм

7. Масса: не более 13,5 кг.

8. Цвет: белый.

9. Температура эксплуатации: от +10 до +40 ºС
	шт
	2
	1. Сертификат соответствия Госстандарта РФ
2. Регистрационное удостоверение Минздравсоц развития РФ
	До 30.06.2011 года

	18
	Кресло «Астек».

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей

2. Максимальная нагрузка - 120 кг.

3. Регулировка по высоте осуществляется с помощью газовой пружины.

4. Опора для ног

5. Масса - 11,3 кг

6. Габариты: 620х530х630…880 мм
	шт
	2
	1. Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	До 30.06.2011 года

	19
	Стул табурет медицинский лабораторный.

Технические характеристики:

1. Детали основания изготовлены из прочных металлоконструкций, покрытых порошковой эпоксидной краской белого цвета, устойчивой к дезинфекции

2. Стул имеет устойчивое основание, снабжённое пятью колёсными опорами

3. Обивка сиденья выполнена из искусственной кожи с поролоновой подкладкой

4. Конструкция изделия имеет механизм регулирования высоты сиденья — газ-лифт

5. Масса — 10,4 кг

6. Габаритные размеры 580х370х 430 — 580 мм
	шт
	2
	1. Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	До 30.06.2011 года

	20
	Инфузионная стойка (I-N11114).

(или эквивалент)

Технические характеристики.

1. Применение: используется для крепления шприцевых дозаторов, инфузоматов, размещения флаконов и пластиковых контейнеров с инфузионными растворами

2. Общая высота от 1,35 до 2,15 метра

3. Высота несущей стойки 1 метр

4. Материал Хромированная или нержавеющая сталь

5. Диаметр трубы 25/18 мм

6. Крючки для удержания капельных систем весом до 2 кг.

По 2 шт. на каждой стойке

7. Максимальная нагрузка на крючки 2 кг

8. Держатели бутылок по 2 шт. на каждой стойке

9. Максимальная нагрузка на держатели 2 кг.

10. Максимальная нагрузка 15 кг

11. Утяжеление основания стойки: возможно, при нагрузке более 15 кг.

12. Основание стойки 5 двойных пластиковых

13. Колеса со стопорами Два

14. Диаметр основания 635 мм

15. Регулировка высоты одной рукой: кнопка фиксатор

16. Стакан для капель: крепится к стойке

17. Вес основания 1,9 кг

18. Общий вес 3,9 кг
	шт
	2
	1. Сертификат соответствия Госстандарта РФ
2. Регистрационное удостоверение Минздравсоц развития РФ
	До 30.06.2011 года

	21
	Тумба под физиоаппарат En-Car, Enraf Nonius.

(или эквивалент)

Техническая характеристика:

1. Полки с регулируемой высотой, 2 шт

2. Возможность установки дополнительной полки

3. Встроенный ящик

4. Ролики для перемещения

5. Габариты: 47 x 60 x 109,5 см

6. Диапазон регулировки верхней полки: от 50 до 105 см

7. Диапазон регулировки нижней полки: от 20 до 50 см

8. Канал для прокладки питающих кабелей
	шт
	2
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	До 30.06.2011 года

	22
	Therpy Air Ion ионизатор и очиститель воздуха.

(или эквивалент)

Техническая характеристика:

1. Размеры помещения: не более 30 кв. м

2. Максимальный объем пропускаемого воздуха: 5,8 м3/мин

3. Напряжение сети: 220-240 В

4. Вес: 8,8 кг

5. Размеры: 54,4 х 1 8,1 х 51,0 см

6. Фильтры: Предварительный   электростатический фильтр

7. Антибактериальный средний фильтр НЕРА-фильтр

8. Противоаллергенный защитный фильтр

9. Угольный дезодорирующий фильтр

10. Генератор отрицательных ионов
	шт
	2
	1. Сертификат соответствия Госстандарта РФ
2. Регистрационное удостоверение Минздравсоц развития РФ
	До 30.06.2011 года


Способ и место доставки поставляемого Товара:
· доставка до склада Заказчика в г. Челябинск, ул. Игуменка, 37 (склад экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»).

· доставка до склада Заказчика в г. Озерск, Челябинская обл.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА! 

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 (с изменениями от 03.04.1997г., 08.08.2003г., 22.04.2009 г.):
- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя запроса котировок, задействованных на поставку товаров по предмету Договора.
Для оформления въезда на территорию г. Озерска участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 4 00 39 с момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска, по допуску или отказу в допуске Участнику.

Срок и условия оплаты поставок Товара: по факту поставки Товара в течение 15 банковских дней со дня получения Заказчиком Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (накладная и счет-фактура) на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. №914 (в действующей редакции).
Начальная (максимальная) цена Договора. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.:

3 179 670 (три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 коп.
Место подачи котировочных заявок: http://www.a-k-d.ru
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
дата и время начала приема заявок: 

20 апрель 2011 года в 14:30 (время московское).

дата и время окончания подачи заявок: 

29 апрель 2011 года в 06:30 (время московское).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.
Порядок заключения Договора с Победителем: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
2. Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки:

2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
2.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара.

2.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

2.4. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.
В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение Договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.
2.5. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

·  будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

·  будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

·  будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

2)  если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий договора.

2.6. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:
- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;
- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».

3. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
3.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить файлами: 

- котировочную заявку, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

- необходимые документы, заверенные должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf, указанные в котировочной заявке (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме);

- анкету, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

3.2. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), участник процедуры закупки представляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.
3.3. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».
Площадка работает в круглосуточном режиме. 
Размещение заказа производится по правилам работы электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.
3.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, указание слов «или эквивалент» или двусмысленности в формулировках не допускается.
3.6. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.

3.7. Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме (п. 3.1.) должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

Проект Договора прилагается.
Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

Котировочная заявка

(котировка цен)

на поставку ____________________________________________________________________

(наименование поставляемого Товара)

№ закупки __________/_________/_________


          «__»_________ 20____ г.
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: ________________________________________________________________________

                       наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

	Банковские реквизиты:
	
	

	Юридический адрес
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Расчетный счет
	
	в
	

	Корреспондентский счет
	
	

	БИК
	
	ИНН
	

	ОКПО
	
	ОКВЭД
	


Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров: 

	№ 
п/п
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, Товарный знак


	Ед.

изм.
	Кол-во


	Особые условия поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена котировочной заявки), руб.
(Итого):
	
	
	


Примечание: 
- Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.1 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы). 

- Использование слов «или эквивалент» в столбце №2 не допускается.
*Цена указана, включая______________________________________________
(Сведения о включенных (не включенных) в цену Товара расходах, связанных с поставкой Товара, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, упаковку и т.д.)

Срок и условия оплаты поставок Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса ценовых котировок.

Способ и место доставки Товара ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Подавая настоящую котировочную заявку, ____________________________ выражает 

     (наименование Участника размещения закупки)

свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму ___________________ руб. ___ коп. (_______________________________________________)

 (сумма поставляемых Товаров)                                                                 (сумма поставляемых Товаров прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № ___________________ о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на поставку _______________, 







                                   
(наименование поставляемого Товара)
размещенном на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru.
         (адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов (в формате pdf):

а) анкету, по желанию, участника размещения заказа (Приложение №2) (Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

б) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).
В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом.

Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки.

Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя.
г) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица (оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя).
Все документы должны быть заверены руководителем предприятия, либо иным уполномоченным лицом.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.
	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
	г. Озерск
	«____» ________ 20___ г.


ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса ценовых котировок в электронной форме на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком по адресу:__________________.
2.4   Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет____________________________________________руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: _______________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка
6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132 с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленными. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ______________. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:
- по факту поставки Товара (Оборудования) (партии Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 
12.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.
12.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон

16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.
	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 4 00 39 Факс:  (35130)  2 00 24

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 

в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

БИК  047501602


17. Подписи сторон

	От Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________20___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________20__ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.
	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________20__ г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


