# Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения ________________ на закупку

(вид процедуры закупки)

Радиаторы биметаллические секционные

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| # № п/п | # Наименование | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | # Ед. изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биметаллические радиаторы Global Style применяются в централизованных и автономных системах отопления. Внутренняя часть биметаллических радиаторов Global, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Межосевое расстояние, мм – 500, 350 Габариты секции (ВхДхГ), мм – 565х80х80 Мощность секции, Вт – 171 |  |  |  |  |
| 1 | Радиатор биметаллический секционный Global Style | 6 секций, 500 мм | шт. | 20 |
| 2 | Радиатор биметаллический секционный Global Style | 8 секций, 500 мм | шт. | 64 |
| 3 | Радиатор биметаллический секционный Global Style | 8 секций, 350 мм | шт. | 6 |
| 4 | Радиатор биметаллический секционный Global Style | 10 секций, 500 мм | шт. | 52 |
| 5 | Радиатор биметаллический секционный Global Style | 12 секций, 500 мм | шт. | 22 |
| 6 | Радиатор биметаллический секционный Global Style | 14 секций, 500 мм | шт. | 12 |
| 7 | Комплект для подключения радиатора Global Style | Д3/4" | шт. | 159 |
| 8 | Комплект для подключения радиатора Global Style | Д1/2" | шт. | 26 |
| 9 | Прокладка силиконовая для заглушки и муфты Global Style | 100 штук в упаковке | к-т | 1 |
| 10 | Прокладка для ниппеля Global Style | 100 штук в упаковке | к-т | 1 |
| 11 | Кронштейн с самофиксирующимся дюбелем Global Style |  | шт. | 502 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная (либо универсальный передаточный документ), сертификат соответствия;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013 года;

- товар должен быть рассортирован по видам;

- качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /

должность	подпись	Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /

подпись	Фамилия И.О.