	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	Заместитель директора "НИКИРЭТ" - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" - директор ТЦ СФЗ

	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Технические требования

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	"Коробка ИБПУ 668-СОЭН.100" в составе:

	№п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол-во
	Примечание

	1
	Коробка
	1529510
	1
	RITTAL

	2
	Авт. выкл.DZ47-60 2P 1A 4.5KA х-ка C
	 
	1
	 

	3
	Клемма
	280-901
	4
	Wago 

	4
	Клемма
	281-681
	4
	Wago 

	5
	Клемма
	282-681
	2
	Wago 

	6
	Торцевая пластина
	280-308
	1
	Wago 

	7
	Торцевая пластина
	281-324
	1
	Wago 

	8
	Торцевая пластина
	282-308
	1
	Wago 

	9
	Оконечный стопор
	249-116
	3
	Wago 

	10
	Маркировка 
	793-501
	1
	Wago 

	11
	Несущая шина TS 35/7,5 
	Арт.№SZ 2315.000 
	1
	RITTAL

	12
	Винт
	2489000
	2
	RITTAL

	13
	Фиксатор (пара)
	1591000
	1
	RITTAL

	14
	Крепежный материал
	2559000
	1
	RITTAL

	15
	Муфта труба-коробка
	PAM12M16N
	4
	ДКС

	16
	Гайка М16х1,5
	PAGM16
	4
	ДКС

	17
	Муфта труба-коробка DN 23 мм
	PAM23M25N
	2
	ДКС

	18
	Гайка М25х1,5
	PAGM25
	2
	ДКС

	19
	Знак С100 W08
	 
	1
	 

	20
	Кабель заземления 
	2565100
	2
	RITTAL

	21
	Кабель заземления 
	2570000
	1
	RITTAL

	22
	Крепление на мачту д/KL,AE,KS
	2584000
	1
	RITTAL

	23
	Трансформатор тока 10/5A, класс 0.5, 5VA, на ДИН-рейку
	ELCCTA/10 
	1
	АВВ

	24
	Сумеречное реле TW1
	 
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	"Коробка ИБПУ 668-СОЭН.200" в составе:

	№п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол-во
	Примечание

	1
	Коробка
	1529510
	1
	RITTAL

	2
	Клемма
	280-901
	4
	Wago 

	3
	Клемма
	281-681
	4
	Wago 

	4
	Клемма
	282-681
	2
	Wago 

	5
	Торцевая пластина
	280-308
	1
	Wago 

	6
	Торцевая пластина
	281-324
	1
	Wago 

	7
	Торцевая пластина
	282-308
	1
	Wago 

	8
	Оконечный стопор
	 249-116
	4
	Wago 

	9
	Маркировка 
	793-501
	1
	Wago 

	10
	Несущая шина TS 35/7,5 
	Арт.№SZ 2315.000 
	1
	RITTAL

	11
	Винт
	2489000
	2
	RITTAL

	12
	Фиксатор (пара)
	1591000
	1
	RITTAL

	13
	Крепежный материал
	2559000
	1
	RITTAL

	14
	Муфта труба-коробка
	PAM12M16N
	4
	ДКС

	15
	Гайка М16х1,5
	PAGM16
	4
	ДКС

	16
	Знак С100 W08
	 
	1
	 

	17
	Кабель заземления 
	2565100
	2
	RITTAL

	18
	Кабель заземления 
	2570000
	1
	RITTAL

	19
	Крепление на мачту д/KL,AE,KS
	2584000
	1
	RITTAL

	20
	Трансформатор тока 10/5A, класс 0.5, 5VA, на ДИН-рейку
	ELCCTA/10 
	1
	АВВ

	21
	Сумеречное реле TW1
	 
	2
	 

	22
	Авт. выкл.DZ47-60 2P 1A 4.5KA х-ка C
	 
	1
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	"Коробка ИБПУ 668-СОО.200" в составе:

	№п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол-во
	 

	1
	Коробка
	1503510
	1
	RITTAL

	2
	Монтажная панель
	1563700
	1
	RITTAL

	3
	Винт
	2489000
	6
	RITTAL


	4
	Саморез
	2486500
	2
	RITTAL

	5
	Настенное крепление
	1590000
	1
	RITTAL

	6
	Кабель заземления
	2565100
	2
	RITTAL

	7
	Крепежный материал
	2570000
	2
	RITTAL

	8
	Каб. Зажим
	7077000
	3
	RITTAL

	9
	Проф.шина
	4944000
	1
	RITTAL

	10
	Дин-рельс
	210-197
	1
	Wago 

	11
	Клемма
	284-681
	5
	Wago 

	12
	Торцевая пластина
	284-308
	1
	Wago 

	13
	Стопор
	249-116
	3
	Wago 

	14
	Маркировка 
	793-501
	1
	Wago 

	15
	Шина нулевая
	YND10-2-07-100
	1
	ДКС

	16
	Муфта труба-коробка DN 17 мм
	PAM17M20N
	3
	ДКС

	17
	Гайка М20х1,5
	PAGM20
	3
	ДКС

	18
	Авт. выкл.DZ47-60 1P 1A 4.5KA х-ка B
	 
	1
	 

	19
	Знак С80 W08
	 
	1
	 

	20
	Установочное реле E259R11-230
	 
	2
	 

	21
	Трансформатор тока 10/5A, класс 0.5, 5VA, на ДИН-рейку
	ELCCTA/10 
	1
	АВВ

	22
	Сумеречное реле TW1
	 
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	"Коробка ИБПУ 648- КМ.ОС.100" в составе:

	№п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол-во
	 

	1
	Шкаф
	1030500
	1
	RITTAL

	2
	Клемма
	279-901
	52
	Wago 

	3
	Торцевая пластина
	279-325
	1
	Wago 

	4
	Маркировка (1 пластина на 100 клемм)
	209-701
	1
	Wago 

	5
	Клемма
	281-901
	10
	Wago 

	6
	Торцевая пластина
	279-325
	1
	Wago 

	7
	Маркировка (1 пластина на 100 клемм)
	793-501
	1
	Wago 

	8
	Стопор
	249-116
	2
	Wago 

	9
	Нес.шина
	2317000
	1
	RITTAL

	10
	Винт
	2489000
	2
	RITTAL

	11
	Крепежный материал
	2559000
	3
	RITTAL

	12
	Провод заземления
	2565120
	1
	RITTAL

	13
	Извещатель Эстет-Сейф
	 
	1
	 

	14
	Настенное крепление
	2503010
	1
	RITTAL

	15
	Каб.ввод
	2411620
	7
	RITTAL

	16
	Каб.ввод
	2411620
	3
	RITTAL

	17
	Установочное реле E259R11-230
	 
	2
	 

	18
	Трансформатор тока 10/5A, класс 0.5, 5VA, на ДИН-рейку
	ELCCTA/10 
	1
	АВВ

	19
	Сумеречное реле TW1
	 
	2
	 

	20
	Авт. выкл.DZ47-60 2P 1A 4.5KA х-ка C
	 
	1
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	"Шкаф ШУО ИБПУ 668-СОО.100" в составе:

	№п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол-во
	 

	1
	Шкаф
	1031500
	1
	RITTAL

	2
	Винт
	2489000
	4
	RITTAL

	3
	Настенное крепление 
	2508010
	1
	RITTAL

	4
	Кабель заземления
	2565110
	2
	RITTAL

	5
	Провод заземления
	2565120
	1
	RITTAL

	6
	Крепежный материал
	2570000
	2
	RITTAL

	7
	Каб.ввод
	2411620
	1
	RITTAL

	8
	Каб.ввод
	2411630
	3
	RITTAL

	9
	Нес.шина
	2317000
	2
	RITTAL

	10
	Клемма
	284-681
	18
	Wago 

	11
	Торцевая пластина
	284-308
	2
	Wago 

	12
	Стопор
	249-116
	4
	Wago 

	13
	Перемычка
	284-402
	4
	Wago 

	14
	Маркировка 
	793-501
	1
	Wago 

	15
	Шина нулевая
	YND10-2-07-100
	2
	ДКС

	16
	Авт. выкл.DZ47-60 3P 5A 4.5KA х-ка C
	 
	1
	 

	17
	Авт. выкл.DZ47-60 3P 2A 4.5KA х-ка C
	 
	1
	 

	18
	Сигнальная лампа ENR-22 240В Белая
	 
	1
	 

	19
	Сигнальная лампа ENR-22 240В Желтая
	 
	1
	 

	20
	Сигнальная лампа ENR-22 240В Зеленая
	 
	3
	 

	21
	Переключатель ONA1PB
	 
	3
	 

	22
	Переключатель ONWS2PB
	 
	1
	 

	23
	Сумеречное реле TW1
	 
	1
	 

	24
	Установочное реле E259R11-230
	 
	1
	 

	25
	Пускатель ПМ12-010100 220В 10А
	 
	2
	 

	26
	Знак С25 W08
	 
	1
	 

	27
	Провод ПВ3 2,5
	 
	40
	 

	28
	Пленка LOMOND
	 
	1
	 

	29
	Установочное реле E259R11-230
	
	5
	 

	30
	Трансформатор тока 10/5A, класс 0.5, 5VA, на ДИН-рейку
	ELCCTA/10 
	5
	АВВ

	31
	Дождевая крыша д/1006/08 391x25x250mm
	2472000
	1
	RITTAL

	32
	SK цифровой индикатор температуры
	3114200
	1
	RITTAL

	33
	SK RTT Обогреватель 18-20 Вт
	3105320
	1
	RITTAL

	34
	SK Гигростат 1шт
	3118000
	1
	RITTAL

	35
	SZ Фланш-панель пластик 1шт
	2561500
	1
	RITTAL

	36
	Сумеречное реле TW1
	 
	6
	 

	37
	SZ Поворотная ручка 1шт
	2575000
	1
	RITTAL


ИБПУ 668-СОО.ТТ

1. НКУ должно обеспечивать автоматическое переключение на резервное электропитание при исчезновении напряжения нормального электропитания в сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.

2. НКУ типоисполнения ЯА 8302-0274-УЗ-И по ТУ 3435-013-51969725-06 должно иметь конструкцию в виде шкафа настенного исполнения с габаритами 400х200х200 из металлического корпуса и крышки.

3. В НКУ должны размещаться:

- оборудование АВР (номинальный ток шкафа 25 А);


- пять шин: А, В, С – фазные шины, N – нулевая рабочая шина, РЕ – защитная шина;


- один однофазный (номинальный ток 12,5 А, характеристика Z) и один трехфазный (номинальный ток 10 А, характеристика Z) автоматические выключатели на выходе.

4. Ввод кабеля в НКУ – снизу.

5. НКУ предназначено для эксплуатации в помещении.

6. Электрическая однолинейная схема НКУ приведена на рис. 1.

[image: image1]






КМ1, КМ2 – пускатель ПМЛ-2500;






QF1 – трёхфазный автоматический выключатель






QF2 – однофазный автоматический выключатель









Рис. 1. Схема НКУ
Составил

Главный инженер проекта








Проверил

Начальник СТУ-3









[image: image2.emf] 

Ввод1  


Ввод1





Ввод2





Схема АВР





КМ1





КМ2





АВС





QF1





QF2








