Техническая часть 
на поставку газообразного и сжиженного газа для  нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Техническая часть 

на поставку газообразного и сжиженного газа для  нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 8. ООСБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Ед изм.
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Газообразный кислород   
	
	ГОСТ 5583-78
	         
	м.куб.
	
	12 000
	
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.

	2.
	Газообразный азот   
	
	ГОСТ 9293-74
	
	м.куб.
	
	4 000
	
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.

	3.
	Сжиженный газ пропан-бутан   
	
	
	
	кг
	
	30 000
	
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.. 

	4.
	Азот жидкий 
	
	ГОСТ 9293-74
	
	л.
	
	87 000
	
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.


	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Ед изм.
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	5.
	Сжатый воздух в баллонах
	
	
	
	м.куб.
	
	600
	
	Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Продукцию принимают партиями. 

Качество и количество продукции проверяют выборочным контролем.

Допускается в соответствии с условиями договора осуществлять проверку сплошным контролем. 

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;

- условное обозначение продукции;

- объем продукции в партии;.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Продукцию транспортируют в специальных транспортных средствах в соответствии с правилами ПОГАТ и ДОПОГ. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Продукция должна изготовляться в соответствии требованиями ГОСТ 5583-78 и                           ГОСТ 9293-74  по технологической инструкции, согласованной сторонами.   


РАЗДЕЛ  7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Поставщик и Заказчик должны руководствоваться условиями заключаемого договора, действующим законодательством, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ03-576-03, «Правилами безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха» ПБ11-544-03. Поставка осуществляется строго по предварительным заявкам Заказчика, количество и размер партии определяет Заказчик и указывает в заявке. Поставка продукции производится не позднее двух часов с момента подачи заявки. Поставщик должен возвращать неисправные баллоны с оформлением заключения об их непригодности. Баллоны и ёмкости с газовой продукцией должны быть освидетельствованы и не иметь неисправностей. Доставка продукции осуществляется до складских площадок потребителей (подразделений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»).. Поставщик должен иметь разрешения и лицензии на все виды выполняемых работ, связанные с выработкой и транспортировкой газовой продукции Поставка жидкого азота выполняется криогенными транспортными емкостями потребителей V=0,5 куб.м. Поставщик обеспечивает возможность поставки газовой продукции круглосуточно, в том числе и выходные дни. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки. Руководители и специалисты должны аттестованы по областям аттестации Ростехнадзора: А.1; Б.1.21.; Б.1.23.; Б.1.26.; Б.8.16. периодичность аттестации 5 лет. Поставщик должен иметь разрешения на все виды выподлняемых работ. Связанные с выработкой и транспортировкой газовой продукции. А именно: лицензии на эксплуатацию взрывопораопасных производственных объектов; на эксплуатацию химическиопасных производственных объектов. Разрешения на наполнения и освидетельствование баллонов сжатых и сжиженных газов. Наличие у Поставщика системы менеджмента в соответствии с ISO 9001:2008 «Производство и наполнение технических, медицинских и пищевых газов». Обязательное наличие сертификатов соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Протоколы ежегодной проверки знаний у рабочих по требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Наличие системы управления охраной труда (СУОТ). 


РАЗДЕЛ 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО  Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, Постноавление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 № «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной  энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченного им лицом только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданином Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопастного функционирования института.  


1
2

