## Общий
[6 empty] | Спецификация на электрооборудование.. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 5.ИСУП.5786244 | - | Дифференциальный автоматический выключатель | Acti 9 DPN N Vigi | In= 20 А, 380 В, 50 Гц, кривая С, Im= 30 мА, Кат.№ A9D31720 | - | 4 | II | R4.03853.2.0.31 | 180 | - | R4.03853.3.3.36 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Башня ревизии трансформаторов с маслохозяйством | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0 |  | -
2 | 4.ИСУП.6017744 | - | Реле промежуточное двухпозиционное | РП 8 УХЛ4 | -220 В, постоянного тока,7 з/7 р | ТУ 16-523.072-75 | 4 | II | R4.04838.2.0.32 | 1 | - | R4.04838.3.0.36 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 | 3 | -
3 | 4.ИСУП.6017748 | - | Реле промежуточное | РП16-54 УХЛ4 | -220 В, 4з/3р, заднее присоединение | ТУ 16-647.003-84 | 4 | II | R4.04838.2.0.32 | 2 | - | R4.04838.3.0.36 | 2 | 10 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 | 3 | -
4 | 4.ИСУП.6017754 | - | Реле промежуточное | РП17-54 УХЛ4 | -220 В, 4з, заднее присоединение | ТУ 16-647.003-84 | 4 | II | R4.04838.2.0.32 | 3 | - | R4.04838.3.0.36 | 3 | 4 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 | 3 | -
5 | 4.ИСУП.6017770 | - | Реле промежуточное | РП18-64 УХЛ4 | -220 В, 4з, 1р, заднее присоединение | ТУ 16-647.003-84 | 4 | II | R4.04838.2.0.32 | 4 | - | R4.04838.3.0.36 | 4 | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 | 3 | -
6 | 4.ИСУП.6017774 | - | Реле времени | РВ01 УХЛ4 | -220 В; 0,1-50 с; заднее присоединение | ТУ 16-523.557-78 | 4 | II | R4.04838.2.0.32 | 5 | - | R4.04838.3.0.36 | 5 | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 | 3 | -
7 | 4.ИСУП.6017777 | - | Резистор | С5-35В-50 | 1 кОм ± 5 %, 50 Вт | ОЖО.467.551 ТУ | 4 | III | R4.04838.2.0.32 | 8 | - | R4.04838.3.0.36 | 10 | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 | 3 | -
8 | 5.ИСУП.6015101 |  | Реле мощности статическое | РСМ13-11-2811 | 1 А, 100 В, 50 Гц, присоединение внешних проводников - переднее винтом, угол максимальной чувствительности - 0 (минимальное реле активной мощности) | ТУ 16-647.009-84 | 4 | III | R4.04839.2.0.32 | 1 | - | R4.04839.3.0.36 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Противоаварийная автоматика. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
9 | 5.ИСУП.6015102 |  | Реле промежуточное | РП16-44 УХЛ4 | -220 В, 1 А, 2з, 2р, Заднее присоединение | ТУ 16-647.003-84 | 4 | III | R4.04839.2.0.32 | 3 | - | R4.04839.3.0.36 | 3 | 18 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Противоаварийная автоматика. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
10 | 5.ИСУП.6015103 |  | Реле промежуточное двухпозиционное | РП8 УХЛ4 | 7з, 7р; -220 В | - | 4 | III | R4.04839.2.0.32 | 2 | - | R4.04839.3.0.36 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Противоаварийная автоматика. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
11 | 4.ИСУП.6013829 | - | Кросс оптический | W502-ST-4MM-4MMC | в составе: ST розетки многомодовые-4 шт.; пигтейлы ST/PC, 62,5/125 мкм-4 шт.; ложемент для КДЗС – 1 шт. | - | 4 | III | R4.04866.2.0.32 | 1 | - | R4.04866.3.0.36 | 1 | 8 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
12 | 4.ИСУП.6013848 | - | Патчкорд | ST/PC-ST/PC-CC-3 | 3м | - | 4 | III | R4.04866.2.0.32 | 5 | - | R4.04866.3.0.36 | 4 | 9 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
13 | 31.ИСУП.5969077 |  | Преобразователь измерительный для АСУ | Satec PM175 | Satec PM175-U-1-50 Hz-ACDC-A04, Iвх = 0 - 1 А, Uвх = 100 В, класс точности 0,2S, Iвых. 4-20 мА. Диапазон измерений напряжения 0-500 кВ, диапазон измерений тока 0-1000 А. | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 1 | - | R4.04053.3.0.36 | 1 | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
14 | 4.ИСУП.5967932 |  | Модуль расширения | GLC-LH-SM (100BASE-LX/LH transсeiver module MMF/SMF, 1310 nm wavelength) | - | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 8 | - | R4.04053.3.0.36 | 11 | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
15 | 5.ИСУП.5967943 |  | Реле промежуточное | PLC-RSC-230 UC/21-21 | U -220 В, 2 переключающих контакта | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 2 | - | R4.04053.3.0.36 | 3 | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
16 | 5.ИСУП.5969081 |  | Миниатюрное реле РТ | SCHRACK SREL-SL-4-UKE-M1-220G-06 | 4-полюсный 6 А, Катушка постоянного напряжения, 4 переключающих контакта, Включаемая мощность до 3000 ВА, Конструкт. высота 29 мм, Не содержащий кадмия материал контакта, Механический и электрический индикатор рабочего состояния, Защищенная от прикосновений контрольная кнопка, блокировка по выбору, Белое поле для данных, Универсальное применение в системах управления и машиностроении | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 3 | - | R4.04053.3.0.36 | 4 | 5 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
17 | 5.ИСУП.5969472 |  | RC-модуль PTMU0730 | - | RC-звено 110...230 В пост./перем. тока | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 5 | - | R4.04053.3.0.36 | 6 | 5 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
18 | 7.ИСУП.5967929 |  | Кросс оптический | R589-1U-SM-SC-8 | портов 8, розетки SC 8, сплайс-кассет 1, пигтейл SC/UPC 9/125 мкм, габариты 432x44x230. | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 6 | - | R4.04053.3.0.36 | 8 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
19 | 7.ИСУП.6135419 |  | Кросс оптический | W902-SC-8SM-8UPC-2 | портов 8, розетки SC 8, сплайс-кассет 2, пигтейл SC/UPC 9/125 мкм, настенного монтажа | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 7 | - | R4.04053.3.0.36 | 9 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
20 | 9.ИСУП.5967940 |  | Патч-корд оптический | LC/UPC-SC/UPC-AA-2 | Тип полировки торца UPC; волокно 9/125 мкм; диаметр кабеля 3 мм; длина 2 м | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 9 | - | R4.04053.3.0.36 | 13 | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
21 | 9.ИСУП.5967947 |  | Патч – корд | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-BL | - | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 10 | - | R4.04053.3.0.36 | 14 | 3 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
22 | 31.ИСУП.6135485 |  | Кросс оптический | W502-ST-4MM-4MMC | - | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 25 | - | R4.04053.3.0.36 | 32 | 5 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
23 | 31.ИСУП.6135486 |  | Конвертор оптического сигнала | FCS-02-220 | - | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 26 | - | R4.04053.3.0.36 | 34 | 5 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
24 | 9.ИСУП.6135484 |  | Патч-корд оптический | ST/PC-ST/PC-CC-3 | 62,5/125 мкм, длина 3 м | - | 4 | III | R4.04053.2.0.32 | 27 | - | R4.04053.3.0.36 | 36 | 5 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
25 | 5.ИСУП.5946675 | 4FS_SB01 | Пост управления кнопочный | ПКУ15В-21.441.54 У2 | №1 Лампа светодиодная СКЛ14Б-Л-З-220 Р140, ~220 В, зеленая "Отключен"; №2 Лампа светодиодная СКЛ14Б-К-З-220 Р140, ~220 В, красная "Включен"; №3 Лампа светодиодная СКЛ14Б-Л-З-220 Р140, ~220 В, зеленая "Отключен"; №4 Лампа светодиодная СКЛ14Б-К-З-220 Р140, ~220 В, красная "Включен"; №5 Переключатель КУ200182 "О.-0-В."; №6 Заглушка; №7 Переключатель КУ200182 "О.-0-В."; №8 Заглушка; №9 Лампа светодиодная СКЛ14Б-Л-З-220 Р140, ~220 В, зеленая "Отключен"; №10 Лампа светодиодная СКЛ14Б-К-З-220 Р140, ~220 В, красная "Включен"; №11 Лампа светодиодная СКЛ14Б-Л-З-220 Р140, ~220 В, зеленая "Отключен"; №12 Лампа светодиодная СКЛ14Б-К-З-220 Р140, ~220 В, красная "Включен"; №13 Переключатель КУ200182 "О.-0-В."; №14 Заглушка; №15 Переключатель КУ200182 "О.-0-В."; №16 Заглушка; Зажим наборный ЗН24-4П25-В/В-У3 – 60 шт., Cальники для ввода кабелей. | ТУ16-536.024-75 | 4 | III | R4.04622.2.0.32 |  | - | R4.04622.3.0.36 | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты. | 2016-05-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | -
[13 empty] | Итого: | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.