федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего  образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

Нововоронежский политехнический колледж – филиал НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

______________ А. Н. Неплюев

« 10 » октября 2018 г.

Документация об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения договора

на выполнение работ по капитальному ремонту  жилых и нежилых помещений

П-4/ Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А

Номер открытого аукциона

в электронной форме: 914-НВПК

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии ___________Г. И. Тулинов

« 10 » октября 2018 г.

Воронежская обл.

г. Нововоронеж

ул. Октябрьская, д. 1

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 4 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 4 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 10 |
|  | 1.10 | Представление предложения о качестве работ | 10 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 10 |
|  | 1.12 | Представление графика выполнения работ | 10 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 10 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 14 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 16 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 19 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 22 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 24 |
| 3 | Техническое задание |  | 29 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 54 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 54 |
|  | Форма 2 | Предложение о качестве работ | 56 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 60 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 65 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 69 |
|  | Форма 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене каждой работы, являющейся предметом закупки | 70 |
| 5 | Проект договора |  | 71 |

1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

## 1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки работ для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о качестве работ, которые являются предметом договора, их количественных и качественных характеристиках, в том числе:

а) состав работ и последовательность их выполнения;

б) технологию выполнения работ;

в) сроки выполнения работ;

г) объем работ.

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2017 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки;

2) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Офи-циальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

5) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

6) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 Положения о закупке:

а) документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки:

- копии не менее трех контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние два года, предшествующие размещению информации о закупке на официальном сайте, по предмету аукциона стоимостью каждого контракта (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;

- копии документов, подтверждающие регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за 5 лет до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;

7) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

10) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о качестве работ

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о качестве работ (форма 2).

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.8 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика выполнения работ

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График выполнения работ представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации о сроках выполнения работ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

### 1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен не позднее 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.4.1. При осуществлении закупки работ путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами» установлен приоритет работ, выполняемых российскими лицами.

1.17.4.2. В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащая предложение о выполнении работ иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.17.4.3. В случае если цена договора снижена до нуля и открытый аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор, а победителем открытого аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащая предложение о выполнении работ иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.17.4.4. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

б) в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не содержится предложений о выполнении работ российскими лицами;

в) в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не содержится предложений о выполнении работ иностранными лицами;

г) в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, представленной участником процедуры закупки, содержится предложение о выполнении работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником работ.

Для целей установления соотношения цены выполнения работ российскими и иностранными лицами цена единицы каждой работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в Форме 6, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения открытого аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника процедуры закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника процедуры закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.9. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке.

2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Нововоронежский политехнический колледж – филиал НИЯУ МИФИ Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 1 тел/факс: 4736424748, 4736424747 E-mail: nvpk@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г., с изменениями от 17 октября 2016 г., размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства; 2) быть правомочным заключать договор; 3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 6) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 7) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 9) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке; 10) обладать опытом работы и деловой репутацией: - иметь не менее трех контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние два года, предшествующие размещению информации о закупке на официальном сайте, по предмету аукциона стоимостью каждого контракта (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме; - иметь регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 5 лет до даты размещения информации о закупке на официальном сайте; |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту жилых и нежилых помещений П-4/ Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А, аудиториях № 7, № 6,№ 5, № 3, № 15, № 16, № 18, № 11, препараторских № 4, № 17 четвертого этажа здания учебного корпуса Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д.1 |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место выполнения работ: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А |
| 2.7 | 1.12 | Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора до 20 декабря 2018г. |
| 2.8 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 2 552 012 рублей 79 копеек |
| 2.9 |  | Форма, сроки и порядок оплаты работ: форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в проекте договора |
| 2.10 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.11 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «25» октября 2018 г. |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «13» ноября 2018 г.; 17:00 (время московское) |
| 2.13 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «14» ноября 2018 г.; 17:00 (время московское) |
| 2.14 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: «15» ноября 2018 г.; 10:00 (время московское) |
| 2.15 | 1.15.3 | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.16 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме «16» ноября 2018г. |
| 2.17 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 2 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 51040 рублей 26 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 365143001 УФК по Воронежской области (Отдел №33 Управления Федерального казначейства по Воронежской области НВПК НИЯУ МИФИ л/с 30316Ц20650) Наименование банка: Отделение Воронеж г. Воронеж Р/сч: 40501810920072000002 БИК 042007001 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту жилых и нежилых помещений П-4/ Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А. НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: всем участникам процедуры закупки, за исключением участника процедуры закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки; участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. |
| 2.18 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора не требуется. |
| 2.19 |  | Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить объем предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

3. Техническое задание

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту  жилых и нежилых помещений П-4/Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала  НИЯУ МИФИ  (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А.

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений П-4/Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ).

2. Объем выполняемых работ.

| № п/п | Объект | Наименование видов (содержания) работ, требования, предъявляемые к работам | Ед. изм. |  | Кол-во объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые и нежилые помещения П-4/Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |
|  | Помещения П-4/ Т-4 | Разборка деревянных дверных блоков размером 700х2100 мм | шт. |  | 3 |  |
|  |  |  | м2 |  | 4,41 |  |
|  |  | Разборка межкомнатных деревянных дверных блоков размером 900х2100 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 1,89 |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из керамической плитки | м2 |  | 18,2 |  |
|  |  | Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 45 мм | м2 |  | 18,2 |  |
|  |  | Разборка плинтусов из керамической плитки | м |  | 16,1 |  |
|  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 |  | 40,68 |  |
|  |  | Отбивка штукатурки с поверхности стен | м2 |  | 73,7 |  |
|  |  | Улучшенная окраска дверных откосов шириной 200 мм акриловой краской "Олимп Гамма" | м2 |  | 3,92 |  |
|  |  | Установка дверных наличников из ПВХ | м |  | 45 |  |
|  |  | Установка однопольных дверных блоков размером 900х2100 мм влагостойких композитных «Капель» с порогом, запорным механизмом и ручками с кнопкой, с ограничителем открывания двери, металлической вентиляционной решёткой размером 100х300 мм. Петли усиленные - 2 шт. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 1,89 |  |
|  |  | Установка однопольных дверных блоков размером 700х2100 мм влагостойких композитных «Капель» с порогом, запорным механизмом и ручками с кнопкой, с ограничителем открывания двери, металлической вентиляционной решёткой размером 100х300 мм. Петли усиленные - 2 шт. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | шт. |  | 3 |  |
|  |  |  | м2 |  | 4,41 |  |
|  |  | Огрунтовка цементно-песчаной стяжки пола грунтовкой водно-дисперсионной "Нортекс-Грунт" за 1 раз | м2 |  | 18,2 |  |
|  |  | Устройство цементно-песчаной стяжки пола раствором М-100 толщиной 40 мм | м2 |  | 18,2 |  |
|  |  | Устройство пола обмазочной гидроизоляцией Geresit CL 51 с выходом на стену высотой 150 мм в 2 слоя | м2 |  | 21 |  |
|  |  | Кладка отдельных участков стен и заделка проёмов в кирпичных стенах силикатным кирпичем М 125 размером 250х120х88 мм | м3 |  | 0,21 |  |
|  |  | Устройство покрытия пола из керамических одноцветных плиток с нескользящей поверхностью. Цвет, размер и фактуру согласовать с Заказчиком | м2 |  | 18,2 |  |
|  |  | Покрытие поверхности стен грунтовкой "БИРСС Бетон-контакт" за 1 раз | м2 |  | 73,7 |  |
|  |  | Улучшенная штукатурка стен сухой смесью "БИРСС 15" | м2 |  | 73,7 |  |
|  |  | Облицовка внутренних стен керамической глазурованной плиткой размером 200х300х7 мм на цементно-песчаном растворе. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | м2 |  | 73,7 |  |
|  |  | Обработка поверхности потолка антигрибковым составом | м2 |  | 18,2 |  |
|  |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой Бетоконтакт КНАУФ за 1 раз | м2 |  | 18,2 |  |
|  |  | Улучшенная окраска потолков моющейся акриловой краской "Олимп Гамма" с расчисткой старой водоэмульсионной краски. Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 18,2 |  |
|  |  | Демонтаж выключателей одноклавишных | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Демонтаж розеток штепсельных двухполюсных для скрытой проводки. | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Демонтаж светильников потолочных с люминесцентными лампами | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка светильников потолочного типа ЛСП 3902 2х36Вт IP65 с лампами люминисцентными 36 Вт | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка влагостойких двухламповых светильников Svetresurs 343-502-02 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Прокладка кабель-канала из ПВХ размером 20х12,5 мм | м |  | 5,00 |  |
|  |  | Установка распаечных коробок размером 80х80х40 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм | м |  | 16,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм | м |  | 8,50 |  |
|  |  | Установка розеток штепсельных двухместных 16 А для открытой проводки с заземляющими контактами, с брызгозащитными шторками, цвет белый, IP 44 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измер. |  | 2 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м |  | 8,5 |  |
|  |  | Установка гильз стальных диаметром 40 мм длиной 300 мм | м |  | 0,6 |  |
|  |  | Демонтаж конвекторов отопления водяных однорядных типа Аккорд концевых L – 1600 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | экм |  | 2,98 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм толщиной стенки 3,2 мм | м |  | 5,4 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм толщиной стенки 2,8 мм | м |  | 2 |  |
|  |  | Окраска труб стальных диметром 25 мм за два раза эмалью ПФ 115 | м2 |  | 0,864 |  |
|  |  | Окраска труб стальных диметром 20 мм за два раза эмалью ПФ 115 | м2 |  | 0,26 |  |
|  |  | Смена оцинкованных вентиляционных решёток Р-200 размером 200х200 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 0,08 |  |
|  |  | Установка радиаторов отопления биметаллических RIFAR А500 на 10 секций | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | кВт |  | 2,04 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых латунных, резьбовых марки "Danfoss" диаметром 20 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка клапана терморегулятора с предварительной настройкой RA-N диаметром 20 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка термостатического элемента радиаторного терморегулятора RA 2940 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка воздухоотводчиков автоматических с наружным резьбовым присоединением Рр 1,0 МПа, Т max 120 0С, диаметром 15 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 50 мм | м |  | 7,4 |  |
|  |  | Врезка в действующие сети отопления диаметром 25 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Разборка чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м |  | 7,2 |  |
|  |  | Разборка чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м |  | 3,2 |  |
|  |  | Смена трапа диаметром 50 мм | компл. |  | 1 |  |
|  |  | Прокладка труб канализационных из ПВХ диаметром 50 мм с установкой полиэтиленовой ревизии с крышкой диаметром 50 мм - 7 шт. | м |  | 7,2 |  |
|  |  | Прокладка труб канализационных из ПВХ диаметром 110 мм с установкой полиэтиленовой ревизии с крышкой диаметром 100 мм - 3 шт. | м |  | 3,2 |  |
|  |  | Установка унитаза с функцией биде, бачком Vitra Grand 9763 B003 с гибкой подводкой и стульчаком в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Врезки в действующую сеть канализации диаметром 50 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Врезки в действующую сеть канализации диаметром 100 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м |  | 3,3 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм | м |  | 6,6 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм | м |  | 14,4 |  |
|  |  | Демонтаж ванн | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж моек стальных | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж умывальников | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж смесителя | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Демонтаж смесителя душевого | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж унитазов | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж смывных бачков | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20, диаметром 32 мм | м |  | 3,3 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20 диаметром 25 мм | м |  | 6,6 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20 диаметром 20 мм | м |  | 14,4 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых муфтовых Valtec диаметром 25 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых муфтовых Valtec диаметром 15 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Установка керамической раковины размером 550х420 мм с подстольем и сифоном в комплекте. Цвет белый | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка стальных эмалированных моек на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 мм в комплекте с сифоном | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка смесителя 2-х кранового СМ-УМ-ЦА для умывальников с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка смесителя СМ-УМ-НКСА для моек с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка смесителя СМ-Д-Шл для душевых установок с душевой сеткой, на гибком шланге, с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 50 мм | м |  | 24,3 |  |
|  |  | Врезки в действующие сети холодного и горячего водоснабжения диаметром 32 мм | шт. |  | 1 |  |
| 1.2 | Помещение В-7 | Разборка деревянных дверных блоков размером 2600х2500 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 6,50 |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 |  | 36,2 |  |
|  |  | Разборка деревянных плинтусов | м |  | 24 |  |
|  |  | Установка комбинированного дверного блока размером 2600х2500 мм из ПВХ состоящего из двух распашных створок размером 800х2100 мм и двух распашных створок размером 500х2100 мм со свето-прозрачным заполнением верхней части высотой 1200 мм и глухим заполнением нижней части полотна высотой 900 мм с порогом, двумя глухими фрамугами высотой 400 мм. Профиль из ПВХ шириной 60 мм, с армирующим профилем усилительным вкладышем в раме арт.207 для рамы и створок и арт.203 для импоста толщина стали 1,5 мм с механизмом ограничения цвет белый по RAL 9010. Количество камер 1 - марка армированного стекла по ГОСТ 7481, толщиной не менее 5 мм или стеклом с противоосколочной плёнкой. Формула стекла в фрамуге 6а-12-6а 24 мм. Требования к фурнитуре: не менее 20000 циклов для фурнитуры; не менее 20000 механических циклов для ручек Защита от коррозии, защита от провисания створок. Врезной замок и ручки в двух распашных створках размером 800х2100 мм. Два внутренних запорных устройства в распашных створках размером 500х2100 мм. | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 6,5 |  |
|  |  | Установка дверного доводчика DS 73 BC серии Premium с усилением закрывания EN2-5 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Улучшенная окраска дверных откосов шириной 200 мм акриловой краской "Олимп Гамма" | м2 |  | 1,52 |  |
|  |  | Установка дверных наличников из ПВХ | м |  | 15,2 |  |
|  |  | Заделка выбоин в полах цементно-песчаным раствором площадью до 1 м2 | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 2 |  |
|  |  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм с предварительной огрунтовкой акриловой НОРТЕКС-ГРУНТ | м2 |  | 36,2 |  |
|  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах | м |  | 24 |  |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного "ТАРКЕТТ IQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) на клее КН-2 | м2 |  | 36,2 |  |
|  |  | Покрытие поверхности стен грунтовкой "БИРСС Бетон-контакт" за 1 раз | м2 |  | 48,25 |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями «БИРСС 22» толщиной слоя 5 мм | м2 |  | 48,25 |  |
|  |  | Оклейка стен стеклообоями "TASSOGLAS" ёлочка, c предварительным шпатлеванием | м2 |  | 48,25 |  |
|  |  | Окраска стен по стеклообоям моющейся акриловой краской "Олимп Гамма". Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 48,25 |  |
|  |  | Расшивка и заделка рустов потолка цементно-песчаным раствором | м |  | 24 |  |
|  |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой Бетоконтакт КНАУФ за 1 раз | м2 |  | 36,2 |  |
|  |  | Улучшенная окраска потолков моющейся акриловой краской "Олимп Гамма" с расчисткой старой водоэмульсионной краски. Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 36,2 |  |
|  |  | Демонтаж розеток штепсельных двухполюсных для скрытой проводки. | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Демонтаж провода ПТПЖ сеч.1х2х1,2 мм | м |  | 8,00 |  |
|  |  | Демонтаж звонка громкого боя | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж светильников потолочных с люминесцентными лампами | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Установка светильников люминесцентных с опаловым рассеивателем потолочного типа OPL/S 418 с ЭПРА с лампами в количество 4 шт., стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220 °С 4 шт. | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Прокладка кабель-канала из ПВХ размером 20х12,5 мм | м |  | 34 |  |
|  |  | Сверление отверстий диаметром 25 мм в кирпичных стенах толщиной 400 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка гильз из труб ПВХ диаметром 20 мм | м |  | 0,4 |  |
|  |  | Установка распаечных коробок размером 80х80х40 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм | м |  | 22,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм | м |  | 12,00 |  |
|  |  | Установка выключателей одноклавишных для открытой проводки серии "Прима", с подсветкой, цвет белый | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка розеток для открытой проводки IP 21 | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измер. |  | 6 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м |  | 13 |  |
|  |  | Установка гильз стальных диаметром 40 мм длиной 300 мм | м |  | 0,6 |  |
|  |  | Демонтаж конвекторов отопления водяных однорядных типа Аккорд концевых L – 1600 мм | шт. |  | 3 |  |
|  |  |  | экм |  | 8,928 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм толщиной стенки 3,2 мм | м |  | 5,5 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм толщиной стенки 2,8 мм | м |  | 7,5 |  |
|  |  | Окраска труб стальных диметром 25 мм за два раза эмалью ПФ 115 | м2 |  | 0,88 |  |
|  |  | Окраска труб стальных диметром 20 мм за два раза эмалью ПФ 115 | м2 |  | 0,974 |  |
|  |  | Установка радиаторов отопления биметаллических RIFA RА 350 на 4 секций | шт. |  | 9 |  |
|  |  |  | кВт |  | 4,9 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых латунных, резьбовых марки "Danfoss" диаметром 20 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Установка клапана терморегулятора с предварительной настройкой RA-N диаметром 20 мм | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка термостатического элемента радиаторного терморегулятора RA 2940 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка воздухоотводчиков автоматических с наружным резьбовым присоединением Рр 1,0 МПа, Т max 120 0С, диаметром 15 мм. | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 50 мм | м |  | 13 |  |
|  |  | Врезка в действующие сети отопления диаметром 25 мм | шт. |  | 3 |  |
| 1.3. | Помещение В-8 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 |  | 37,1 |  |
|  |  | Разборка деревянных плинтусов | м |  | 24,44 |  |
|  |  | Заделка выбоин в полах цементно-песчаным раствором площадью до 1 м2 | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 2 |  |
|  |  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм с предварительной огрунтовкой акриловой НОРТЕКС-ГРУНТ | м2 |  | 37,1 |  |
|  |  | Устройство напольного покрытия из керамогранита размером 400х400 мм с шероховатой поверхностью. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | м2 |  | 37,1 |  |
|  |  | Покрытие поверхности стен грунтовкой "БИРСС Бетон-контакт" за 1 раз |  | м2 |  | 46,79 |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями «БИРСС 22» толщиной слоя 5 мм | м2 |  | 46,79 |  |
|  |  | Облицовка внутренних стен керамической глазурованной плиткой размером 200х300х7 мм на цементно-песчаном растворе. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | м2 |  | 28 |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен моющейся акриловой краской «Олимп Гамма» с расчисткой старой масляной краски. Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 18,79 |  |
|  |  | Расшивка и заделка рустов потолка цементно-песчаным раствором | м |  | 24 |  |
|  |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой Бетоконтакт КНАУФ за 1 раз | м2 |  | 37,1 |  |
|  |  | Улучшенная окраска потолков моющейся акриловой краской "Олимп Гамма" с расчисткой старой водоэмульсионной краски. Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 37,1 |  |
|  |  | Демонтаж выключателей двухклавишных | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж светильников потолочных с люминесцентными лампами | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Демонтаж кабеля | м |  | 28 |  |
|  |  | Установка светильников люминесцентных с опаловым рассеивателем потолочного типа OPL/S 418 с ЭПРА с лампами в количестве 4 шт., стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220 °С 4 шт. | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Установка указателей световых со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005 (ДПО-1303) Выход | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Прокладка кабель-канала из ПВХ размером 20х12,5 мм | м |  | 25,00 |  |
|  |  | Прокладка кабель-каналов из ПВХ размером 40x25 мм | м |  | 21,00 |  |
|  |  | Сверление отверстий диаметром 50 мм в кирпичных стенах толщиной 400 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка гильз из труб ПВХ диаметром 40 мм | м |  | 0,4 |  |
|  |  | Установка распаечных коробок размером 80х80х40 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм | м |  | 23,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм 2 м кабеля и в кабель-канале размером 40х25 мм 21 м кабеля | м |  | 23,00 |  |
|  |  | Установка выключателей одноклавишных для открытой проводки серии "Прима", с подсветкой, цвет белый | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка розеток для открытой проводки IP 21 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измер. |  | 2 |  |
| 1.4. | Помещение С-7 | Разборка деревянных дверных блоков размером 700х2100 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 2,94 |  |
|  |  | Разборка межкомнатных деревянных дверных блоков размером 900х2100 мм | шт. |  | 7 |  |
|  |  |  | м2 |  | 13,23 |  |
|  |  | Разборка деревянных встроенных шкафов | м2 |  | 3,02 |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из досок | м2 |  | 2,9 |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 |  | 75,10 |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из керамической плитки | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 45 мм | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Разборка плинтусов из керамической плитки | м |  | 17,93 |  |
|  |  | Разборка деревянных плинтусов | м |  | 70,67 |  |
|  |  | Снятие со стен обоев | м2 |  | 184,1 |  |
|  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 |  | 18,98 |  |
|  |  | Отбивка штукатурки с поверхности стен | м2 |  | 32,27 |  |
|  |  | Окраска фасадной силикатной краской "GERESIT CT 54" поверхности стен лоджии с расчисткой старой краски | м2 |  | 5,53 |  |
|  |  | Окраска фасадной силикатной краской "GERESIT CT 54" поверхности стен лоджии с расчисткой старой краски | м2 |  | 2,56 |  |
|  |  | Устройство обрамления ограждения балкона металлическим уголком размером 40х40х4 мм | м |  | 4 |  |
|  |  | Окраска металлического уголка эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 |  | 4 |  |
|  |  |  | м |  | 0,64 |  |
|  |  | Улучшенная окраска дверных откосов шириной 400 мм акриловой краской "Олимп Гамма" | м2 |  | 6,68 |  |
|  |  | Монтаж порога металлического шириной 60 мм | м |  | 7 |  |
|  |  | Установка дверных наличников из ПВХ | м |  | 29,8 |  |
|  |  | Установка деревянных дверных наличников | м |  | 51 |  |
|  |  | Установка однопольных дверных блоков размером 900х2100 мм влагостойких композитных «Капель» с порогом, запорным механизмом и ручками с кнопкой, с ограничителем открывания двери, металлической вентиляционной решёткой размером 100х300 мм. Петли усиленные - 2 шт. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 1,89 |  |
|  |  | Монтаж металлических окрашенных однопольных дверных блоков размером 900х2100 мм, в комплекте с врезными ручками, замком, запорным механизмом | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 1,89 |  |
|  |  | Монтаж деревянного однопольного дверного блока размером 900х2100 мм с ручками, замком Apecs 1226/60-CR, с ограничителем открывания двери. Дверное полотно массив сосны. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | шт. |  | 5 |  |
|  |  |  | м2 |  | 9,45 |  |
|  |  | Установка однопольных дверных блоков размером 700х2100 мм влагостойких композитных «Капель» с порогом, запорным механизмом и ручками с кнопкой, с ограничителем открывания двери, металлической вентиляционной решёткой размером 100х300 мм. Петли усиленные - 2 шт. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 2,94 |  |
|  |  | Заделка выбоин в полах цементно-песчаным раствором площадью до 1 м2 | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 1 |  |
|  |  | Огрунтовка цементно-песчаной стяжки пола грунтовкой водно-дисперсионной "Нортекс Грунт" за 1 раз | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Устройство цементно-песчаной стяжки пола раствором М-100 толщиной 40 мм | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Устройство стяжки пола из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм с предварительной огрунтовкой акриловой НОРТЕКС-ГРУНТ | м2 |  | 78,00 |  |
|  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах | м |  | 88,6 |  |
|  |  | Устройство пола обмазочной гидроизоляцией Geresit CL 51 с выходом на стену высотой 150 мм в 2 слоя | м2 |  | 8,97 |  |
|  |  | Устройство стен обмазочной гидроизоляцией Geresit CL 51 в 2 слоя | м2 |  | 10,53 |  |
|  |  | Кладка отдельных участков стен и заделка проёмов в кирпичных стенах силикатным кирпичом М 125 размером 250х120х88 мм | м3 |  | 0,23 |  |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного "ТАРКЕТТ IQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) на клее КН-2 | м2 |  | 78,00 |  |
|  |  | Устройство покрытия пола из керамических одноцветных плиток с нескользящей поверхностью. Цвет, размер и фактуру согласовать с Заказчиком | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Покрытие поверхности стен грунтовкой "БИРСС Бетон-контакт" за 1 раз | м2 |  | 216,37 |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями «БИРСС 22» толщиной слоя 5 мм | м2 |  | 184,1 |  |
|  |  | Улучшенная штукатурка стен сухой смесью "БИРСС 15" | м2 |  | 32,27 |  |
|  |  | Облицовка внутренних стен керамической глазурованной плиткой размером 200х300х7 мм на цементно-песчаном растворе. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | м2 |  | 32,27 |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен моющейся акриловой краской «Олимп Гамма» с расчисткой старой масляной краски. Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 184,1 |  |
|  |  | Обработка поверхности потолка антигрибковым составом | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой Бетоконтакт КНАУФ за 1 раз | м2 |  | 85,8 |  |
|  |  | Улучшенная окраска потолков моющейся акриловой краской "Олимп Гамма" с расчисткой старой водоэмульсионной краски. Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 85,8 |  |
|  |  | Демонтаж электрощита на 12 модулей | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж счетчиков учета электроэнергии | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж радиорозеток | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Демонтаж выключателей одноклавишных | шт. |  | 10 |  |
|  |  | Демонтаж розеток штепсельных двухполюсных для скрытой проводки. | шт. |  | 10 |  |
|  |  | Демонтаж выключателей автоматических АП50-3МТ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж светильников потолочных с люминесцентными лампами | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Демонтаж светильников потолочных с лампами накаливания | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж светильников настенных с лампами накаливания | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Демонтаж кабеля | м |  | 14,00 |  |
|  |  | Установка светильников потолочного типа ЛСП 3902 2х36Вт IP 65 с лампами люминесцентными 36 Вт | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка светильников люминесцентных с опаловым рассеивателем потолочного типа OPL/S 418 с ЭПРА с лампами в количестве 4 шт., стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220 °С 4 шт. | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Установка влагостойких двухламповых светильников Svetresurs 343-502-02 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка указателей световых со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005 (ДПО-1303) Выход | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка розеток штепсельных 32 А 380 В для открытой проводки с заземляющими контактами, с брызгозащитными шторками цвет белый или бежевый IP 44 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Прокладка кабель-канала из ПВХ размером 20х12,5 мм | м |  | 125,00 |  |
|  |  | Прокладка кабель-каналов из ПВХ размером 40x25 мм | м |  | 45,00 |  |
|  |  | Сверление отверстий диаметром 25 мм в кирпичных стенах толщиной 400 мм | шт. |  | 5 |  |
|  |  | Сверление отверстий диаметром 50 мм в кирпичных стенах толщиной 400 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка гильз из труб ПВХ диаметром 20 мм | м |  | 1,60 |  |
|  |  | Установка гильз из труб ПВХ диаметром 40 мм | м |  | 0,60 |  |
|  |  | Установка распаечных коробок размером 80х80х40 мм | шт. |  | 10 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм | м |  | 85,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм 40 м кабеля и в кабель-канале размером 40х25 мм 23 м кабеля | м |  | 63,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х6 мм² в кабель-канале размером 40х25 мм | м |  | 10,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х10 мм² в кабель-канале размером 40х25 мм | м |  | 12,00 |  |
|  |  | Установка выключателей одноклавишных для открытой проводки серии "Прима", с подсветкой, цвет белый | шт. |  | 10 |  |
|  |  | Установка розеток для открытой проводки IP 21 | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Установка розеток штепсельных двухместных 16 А для открытой проводки с заземляющими контактами, с брызгозащитными шторками. Цвет белый, IP 44 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка накладного бокса АВВ UNIBOX на 24 модуля с прозрачной дверцей | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка автоматического выключателя АВВ 10 А 1P | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка автоматического выключателя АВВ 16 А 1P | шт. |  | 7 |  |
|  |  | Установка дифферинциального автоматического выключателя ABB DS941 1P+N 16 A 30 mA | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка автоматического выключателя АВВ 32 А 1P | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка счётчика учёта электроэнергии однофазного Меркурий 201.2 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измер. |  | 11 |  |
|  |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Проверка однополюсных автоматических выключателей до 1000 В | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м |  | 34 |  |
|  |  | Установка гильз стальных диаметром 40 мм длиной 300 мм | м |  | 10 |  |
|  |  | Демонтаж конвекторов отопления водяных однорядных типа Аккорд концевых L – 1600 мм | шт. |  | 7 |  |
|  |  |  | экм |  | 12,6 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм толщиной стенки 3,2 мм | м |  | 28 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм толщиной стенки 2,8 мм | м |  | 12 |  |
|  |  | Окраска труб стальных диметром 25 мм за два раза эмалью ПФ 115 | м2 |  | 4,478 |  |
|  |  | Окраска труб стальных диметром 20 мм за два раза эмалью ПФ 115 | м2 |  | 1,558 |  |
|  |  | Смена оцинкованных вентиляционных решёток Р-200 размером 200х200 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  |  | м2 |  | 0,24 |  |
|  |  | Установка радиаторов отопления биметаллических RIFAR А500 на 8 секций | шт. |  | 3 |  |
|  |  |  | кВт |  | 4,89 |  |
|  |  | Установка радиаторов отопления биметаллических RIFAR А500 на 10 секций | шт. |  | 3 |  |
|  |  |  | кВт |  | 6,12 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых латунных, резьбовых марки "Danfoss" диаметром 20 мм | шт. |  | 12 |  |
|  |  | Установка клапана терморегулятора с предварительной настройкой RA-N диаметром 20 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Установка термостатического элемента радиаторного терморегулятора RA 2940 | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Установка воздухоотводчиков автоматических с наружным резьбовым присоединением Рр 1,0 МПа, Т max 120 0С, диаметром 15 мм. | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Прокладка гибкого воздуховода ALUDUCT POLAR BEAR диаметром 125 мм | м2 |  | 1,06 |  |
|  |  |  | м |  | 2,7 |  |
|  |  | Установка дефлекторов вентиляционных вытяжных белых диаметром 125 мм | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка канального вентилятора "Systemair" с консолью М 125 и двумя муфтами F 125 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка реле времени ТЭ-15 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 50 мм | м |  | 40 |  |
|  |  | Врезка в действующие сети отопления диаметром 25 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Разборка чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м |  | 6,25 |  |
|  |  | Разборка чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м |  | 2,00 |  |
|  |  | Прокладка труб канализационных из ПВХ диаметром 50 мм с установкой полиэтиленовой ревизии с крышкой диаметром 50 мм - 7 шт. | м |  | 6,25 |  |
|  |  | Прокладка труб канализационных из ПВХ диаметром 110 мм с установкой полиэтиленовой ревизии с крышкой диаметром 100 мм - 3 шт. | м |  | 2 |  |
|  |  | Установка унитаза с функцией биде, бачком Vitra Grand 9763 B003 с гибкой подводкой и стульчаком в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м |  | 12 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм | м |  | 11 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм | м |  | 10 |  |
|  |  | Демонтаж моек стальных | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Демонтаж умывальников | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж смесителя | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Демонтаж смесителя душевого | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж унитазов | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж смывных бачков | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20, диаметром 32 мм | м |  | 12 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20 диаметром 25 мм | м |  | 11 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20 диаметром 20 мм | м |  | 10 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых муфтовых Valtec диаметром 25 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых муфтовых Valtec диаметром 15 мм | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Установка стальных поддонов душевых River размером 800х800х110 мм с сифоном на регулируемых стойках | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка керамической раковины размером 550х420 мм с подстольем и сифоном в комплекте. Цвет белый | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка стальных эмалированных моек на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 мм в комплекте с сифоном | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка смесителя 2-х кранового СМ-УМ-ЦА для умывальников с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка смесителя СМ-УМ-НКСА для моек с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка смесителя СМ-Д-Шл для душевых установок с душевой сеткой, на гибком шланге, с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка зеркал декоративных фигурных размером 500х600 мм с деталями крепления | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 0,6 |  |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 50 мм | м |  | 33 |  |
|  |  | Врезки в действующие сети холодного и горячего водоснабжения диаметром 32 мм | шт. |  | 1 |  |
| 1.5. | Помещение С-8 | Разборка деревянных дверных блоков размером 700х2100 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 2,94 |  |
|  |  | Разборка межкомнатных деревянных дверных блоков размером 900х2100 мм | шт. |  | 7 |  |
|  |  |  | м2 |  | 13,23 |  |
|  |  | Разборка деревянных встроенных шкафов | м2 |  | 3,02 |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из досок | м2 |  | 3 |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 |  | 75,50 |  |
|  |  | Разборка покрытий полов из керамической плитки | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 45 мм | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Разборка плинтусов из керамической плитки | м |  | 17,85 |  |
|  |  | Разборка деревянных плинтусов | м |  | 72,47 |  |
|  |  | Снятие со стен обоев | м2 |  | 190,3 |  |
|  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 |  | 19,07 |  |
|  |  | Отбивка штукатурки с поверхности стен | м2 |  | 32,42 |  |
|  |  | Окраска фасадной силикатной краской "GERESIT CT 54" поверхности стен лоджии с расчисткой старой краски | м2 |  | 5,52 |  |
|  |  | Окраска фасадной силикатной краской "GERESIT CT 54" поверхности стен лоджии с расчисткой старой краски | м2 |  | 2,71 |  |
|  |  | Устройство обрамления ограждения балкона металлическим уголком размером 40х40х4 мм | м |  | 4 |  |
|  |  | Окраска металлического уголка эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 |  | 4 |  |
|  |  |  | м |  | 0,64 |  |
|  |  | Улучшенная окраска дверных откосов шириной 400 мм акриловой краской "Олимп Гамма" | м2 |  | 6,68 |  |
|  |  | Монтаж порога металлического шириной 60 мм | м |  | 7 |  |
|  |  | Установка дверных наличников из ПВХ | м |  | 29,8 |  |
|  |  | Установка деревянных дверных наличников | м |  | 51 |  |
|  |  | Установка однопольных дверных блоков размером 900х2100 мм влагостойких композитных «Капель» с порогом, запорным механизмом и ручками с кнопкой, с ограничителем открывания двери, металлической вентиляционной решёткой размером 100х300 мм. Петли усиленные - 2 шт. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 1,89 |  |
|  |  | Монтаж металлических окрашенных однопольных дверных блоков размером 900х2100 мм, в комплекте с врезными ручками, замком, запорным механизмом | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 1,89 |  |
|  |  | Монтаж деревянного однопольного дверного блока размером 900х2100 мм с ручками, замком Apecs 1226/60-CR, с ограничителем открывания двери. Дверное полотно массив сосны. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | шт. |  | 5 |  |
|  |  |  | м2 |  | 9,45 |  |
|  |  | Установка однопольных дверных блоков размером 700х2100 мм влагостойких композитных «Капель» с порогом, запорным механизмом и ручками с кнопкой, с ограничителем открывания двери, металлической вентиляционной решёткой размером 100х300 мм. Петли усиленные - 2 шт. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 2,94 |  |
|  |  | Заделка выбоин в полах цементно-песчаным раствором площадью до 1 м2 | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | м2 |  | 1 |  |
|  |  | Огрунтовка цементно-песчаной стяжки пола грунтовкой водно-дисперсионной "Нортекс Грунт" за 1 раз | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Устройство цементно-песчаной стяжки пола раствором М-100 толщиной 40 мм | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм с предварительной огрунтовкой акриловой НОРТЕКС-ГРУНТ | м2 |  | 78,50 |  |
|  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах | м |  | 90,32 |  |
|  |  | Устройство пола обмазочной гидроизоляцией Geresit CL 51 с выходом на стену высотой 150 мм в 2 слоя | м2 |  | 8,97 |  |
|  |  | Устройство стен обмазочной гидроизоляцией Geresit CL 51 в 2 слоя | м2 |  | 10,53 |  |
|  |  | Кладка отдельных участков стен и заделка проёмов в кирпичных стенах силикатным кирпичом М 125 размером 250х120х88 мм | м3 |  | 0,23 |  |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) на клее КН-2 | м2 |  | 78,50 |  |
|  |  | Устройство покрытия пола из керамических одноцветных плиток с нескользящей поверхностью. Цвет, размер и фактуру согласовать с Заказчиком | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Покрытие поверхности стен грунтовкой "БИРСС Бетон-контакт" за 1 раз | м2 |  | 222,72 |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями «БИРСС 22» толщиной слоя 5 мм | м2 |  | 190,3 |  |
|  |  | Улучшенная штукатурка стен сухой смесью "БИРСС 15" | м2 |  | 32,42 |  |
|  |  | Облицовка внутренних стен керамической глазурованной плиткой размером 200х300х7 мм на цементно-песчаном растворе. Цвет и фактуру согласовать с Заказчиком | м2 |  | 32,42 |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен моющейся акриловой краской "Олимп Гамма" с расчисткой старой масляной краски. Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 190,3 |  |
|  |  | Обработка поверхности потолка антигрибковым составом | м2 |  | 7,80 |  |
|  |  | Обработка поверхности потолка грунтовкой Бетоконтакт КНАУФ за 1 раз | м2 |  | 86,3 |  |
|  |  | Улучшенная окраска потолков моющейся акриловой краской "Олимп Гамма" с расчисткой старой водоэмульсионной краски. Цвет согласовать с Заказчиком | м2 |  | 86,3 |  |
|  |  | Демонтаж электрощита на 12 модулей | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж счетчиков учета электроэнергии | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж радиорозеток | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Демонтаж выключателей одноклавишных | шт. |  | 10 |  |
|  |  | Демонтаж розеток штепсельных двухполюсных для скрытой проводки. | шт. |  | 10 |  |
|  |  | Демонтаж выключателей автоматических АП50-3МТ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж светильников потолочных с люминесцентными лампами | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Демонтаж светильников потолочных с лампами накаливания | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж светильников настенных с лампами накаливания | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Демонтаж кабеля | м |  | 14,00 |  |
|  |  | Установка светильников потолочного типа ЛСП 3902 2х36 Вт IP 65 с лампами люминисцентными 36 Вт | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка светильников люминесцентных с опаловым рассеивателем потолочного типа OPL/S 418 с ЭПРА с лампами в количестве 4 шт., стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220 °С 4 шт. | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Установка влагостойких двухламповых светильников Svetresurs 343-502-02 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка указателей световых со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005 (ДПО-1303) Выход | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка розеток штепсельных 32 А 380 В для открытой проводки с заземляющими контактами, с брызгозащитными шторками цвет белый или бежевый IP 44 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Прокладка кабель-канала из ПВХ размером 20х12,5 мм | м |  | 120,00 |  |
|  |  | Прокладка кабель-каналов из ПВХ размером 40x25 мм | м |  | 45,00 |  |
|  |  | Сверление отверстий диаметром 25 мм в кирпичных стенах толщиной 400 мм | шт. |  | 5 |  |
|  |  | Сверление отверстий диаметром 50 мм в кирпичных стенах толщиной 400 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка гильз из труб ПВХ диаметром 20 мм | м |  | 1,60 |  |
|  |  | Установка гильз из труб ПВХ диаметром 40 мм | м |  | 0,60 |  |
|  |  | Установка распаечных коробок размером 80х80х40 мм | шт. |  | 9 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм | м |  | 85,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5 мм² в кабель-канале размером 20х12,5 мм 35м кабеля и в кабель-канале размером 40х25 мм 25 м кабеля | м |  | 60,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х6 мм² в кабель-канале размером 40х25 мм | м |  | 10,00 |  |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х10 мм² в кабель-канале размером 40х25 мм | м |  | 10,00 |  |
|  |  | Установка выключателей одноклавишных для открытой проводки серии "Прима", с подсветкой, цвет белый | шт. |  | 10 |  |
|  |  | Установка розеток для открытой проводки IP 21 | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Установка розеток штепсельных двухместных 16 А для открытой проводки с заземляющими контактами, с брызгозащитными шторками. Цвет белый, IP 44 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка накладного бокса АВВ UNIBOX на 24 модуля с прозрачной дверцей | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка автоматического выключателя АВВ 10 А 1P | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка автоматического выключателя АВВ 16 А 1P | шт. |  | 7 |  |
|  |  | Установка дифферинциального автоматического выключателя ABB DS941 1P+N 16 A 30 mA | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка автоматического выключателя АВВ 32 А 1P | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка счётчика учёта электроэнергии однофазного Меркурий 201.2 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измер. |  | 11 |  |
|  |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Проверка однополюсных автоматических выключателей до 1000 В | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м |  | 34 |  |
|  |  | Установка гильз стальных диаметром 40 мм длиной 300 мм | м |  | 10 |  |
|  |  | Демонтаж конвекторов отопления водяных однорядных типа Аккорд концевых L – 1600 мм | шт. |  | 7 |  |
|  |  |  | экм |  | 12,6 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм толщиной стенки 3,2 мм | м |  | 28 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм толщиной стенки 2,8 мм | м |  | 12 |  |
|  |  | Окраска труб стальных диметром 25 мм за два раза эмалью ПФ 115 | м2 |  | 4,478 |  |
|  |  | Окраска труб стальных диметром 20 мм за два раза эмалью ПФ 115 | м2 |  | 1,558 |  |
|  |  | Смена оцинкованных вентиляционных решёток Р-200 размером 200х200 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  |  | м2 |  | 0,24 |  |
|  |  | Установка радиаторов отопления биметаллических RIFAR А500 на 8 секций | шт. |  | 4 |  |
|  |  |  | кВт |  | 6,52 |  |
|  |  | Установка радиаторов отопления биметаллических RIFAR А500 на 10 секций | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | кВт |  | 4,02 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых латунных, резьбовых марки "Danfoss" диаметром 20 мм | шт. |  | 12 |  |
|  |  | Установка клапана терморегулятора с предварительной настройкой RA-N диаметром 20 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Установка термостатического элемента радиаторного терморегулятора RA 2940 | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Установка воздухоотводчиков автоматических с наружным резьбовым присоединением Рр 1,0 МПа, Т max 120 0С, диаметром 15 мм. | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Прокладка гибкого воздуховода ALUDUCT POLAR BEAR диаметром 125 мм | м2 |  | 1,06 |  |
|  |  |  | м |  | 2,7 |  |
|  |  | Установка дефлекторов вентиляционных вытяжных белых диаметром 125 мм | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Установка канального вентилятора "Systemair" с консолью М 125 и двумя муфтами F 125 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка реле времени ТЭ-15 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 50 мм | м |  | 40 |  |
|  |  | Врезка в действующие сети отопления диаметром 25 мм | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Разборка чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м |  | 8,75 |  |
|  |  | Разборка чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м |  | 4,5 |  |
|  |  | Прокладка труб канализационных из ПВХ диаметром 50 мм с установкой полиэтиленовой ревизии с крышкой диаметром 50 мм - 7 шт. | м |  | 8,75 |  |
|  |  | Прокладка труб канализационных из ПВХ диаметром 110 мм с установкой полиэтиленовой ревизии с крышкой диаметром 100 мм - 3 шт. | м |  | 4,5 |  |
|  |  | Установка унитаза с функцией биде, бачком Vitra Grand 9763 B003 с гибкой подводкой и стульчаком в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Врезки в действующую сеть канализации диаметром 50 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Врезки в действующую сеть канализации диаметром 100 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м |  | 12 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм | м |  | 11 |  |
|  |  | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм | м |  | 10 |  |
|  |  | Демонтаж моек стальных | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Демонтаж умывальников | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж смесителя | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Демонтаж смесителя душевого | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж унитазов | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Демонтаж смывных бачков | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20, диаметром 32 мм | м |  | 1 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20 диаметром 25 мм | м |  | 11 |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PPR SDR6 PN 20 диаметром 20 мм | м |  | 10 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых муфтовых Valtec диаметром 25 мм | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка кранов шаровых муфтовых Valtec диаметром 15 мм | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Установка стальных поддонов душевых River размером 800х800х110 мм с сифоном на регулируемых стойках | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка керамической раковины размером 550х420 мм с подстольем и сифоном в комплекте. Цвет белый | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка стальных эмалированных моек на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 мм в комплекте с сифоном | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка смесителя 2-х кранового СМ-УМ-ЦА для умывальников с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Установка смесителя СМ-УМ-НКСА для моек с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка смесителя СМ-Д-Шл для душевых установок с душевой сеткой, на гибком шланге, с гибкой подводкой длиной 500 мм в комплекте | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Установка зеркал декоративных фигурных размером 500х600 мм с деталями крепления | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | м2 |  | 0,6 |  |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 50 мм | м |  | 33 |  |
|  |  | Врезки в действующие сети холодного и горячего водоснабжения диаметром 32 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Затаривание строительного мусора в мешки | т |  | 12,34 |  |
|  |  | Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 70 км | т |  | 12,34 |  |

3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 2 552 012 (Два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи двенадцать) рублей 79 копеек.

4. Место выполнения работ: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А

5. Сроки периоды выполнения работ: с даты заключения договора до 20 декабря 2018г.

6. Цели использования результатов работ:

Устранение физического износа внутренней отделки и внутренних инженерных сетей и коммуникаций жилых и нежилых помещений П-4/ Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа – филиала НИЯУ МИФИ НВПК НИЯУ МИФИ, а также восстановление эксплуатационных качеств и функциональных назначений помещений.

7. Условия выполнения работ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку материалов после окончания работ за счет собственных средств.

8. Общие требования к выполнению работ

| № п/п | Виды содержание работ или этапы работ | Требования, предъявляемые к работам | Результат работ | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений П-4/ Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А.ов, д. 1 А | Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия НПБ 245-2001 СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства» Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» «Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений П-4/ Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А. | Не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ по договору |

- Порядок последовательность, этапы выполнения работ – в соответствии с графиком производства работ, составленным подрядной организацией.

- Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.

Подрядчик   обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях в т. ч. обеспечение низкого уровня шума возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.

Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

- Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления отчетной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2 | Акт-допуск для производства работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3 | График выполнения ремонтных работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 4 | Паспорта, сертификаты соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 5 | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 6 | Журнал производства работ | Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ |
| 7 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов | Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ |
| 8 | Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта КС-14 | Три рабочих дня с момента завершения работ |

13. Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.

14.   Требования по объему гарантии качества работ:

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества, перечень особых условий и или способов исполнения обязательств | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на весь объем выполненных работ | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 два рабочих дня. |

- Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:

Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ по договору.

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный бухгалтер _____________ Т. Д. Клепикова

СОГЛАСОВАНО

Директор ________________ А. Н. Неплюев

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о качестве работ, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о качестве работ | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок (период) выполнения работ | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме) ;).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ______________________, опубликованное на  Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

| № п/п | Виды (содержание работ) или этапы работ | Результат работ | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

| № вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1 | Условия заявок на участие в аукционе | Данные участника процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее: |  |
|  | 1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ) |  |
|  | 1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) |  |
|  | 1.2.1.Инженерно-технического персонала |  |
|  | 1.2.2.Иных специалистов |  |
|  | 1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения |  |
|  | 1.3. Описание системы контроля качества |  |
|  | 1.4. Безопасность выполняемых работ |  |
|  | 2. Гарантийное обслуживание |  |
|  | 2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания |  |
|  | 2.2.Объем предоставления гарантии качества работ |  |

Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

| № вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1 | Наименование объекта интеллектуальной собственности (результата работ) | Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности | Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

| № вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1 | № пункта документации об аукционе, содержащий требование | Документ участника процедуры закупки, подтверждающий выполнение требования (наименование, реквизиты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 5. Отчетная документация

| № вида (этапа) работ | Состав (содержание) и форма отчетной документации | Сроки предоставления отчетной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на выполнение работ _________________________ в соответствии с Предложением о качестве работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Нововоронежского политехнического колледжа - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок не ранее 10 дней со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на выполнение работ

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |
| 5 | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |
| 7 | Предложение о качестве работ (форма 2) |  |  |
| 8 | График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 9 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 10 | Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2017 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки. |  |  |
| 11 | Документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки. |  |  |
| 12 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП
Форма 4

Приложение к части 2 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны |  |
| 3.5 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 3.6 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 2

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

Форма 4

Приложение к части 2

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

# Форма 6

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы

каждой работы, являющейся предметом закупки

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждой работы, являющейся предметом закупки, представлены в приложенном локальном сметном расчете.

Приложение:

- Локальный сметный расчет №1 Выполнение работ по капитальному ремонту  жилых и нежилых помещений П-4/ Т-4, В-7, В-8, С-7, С-8 2-го этажа общежития №2 Нововоронежского политехнического колледжа - филиала  НИЯУ МИФИ  (НВПК НИЯУ МИФИ) по адреcу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А.

5. Проект договора

Договор № __________

на выполнение работ

| Город Нововоронеж | «____»_____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

для университета - устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается не ректором университета)

для обособленного структурного подразделения – положения о филиале, приказа или доверенности с указанием даты и номера

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	___________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать Договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если Договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован_______________________________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г. с изменениями от 17.10.2016 г., в рамках реализации Проекта «Развитие национального исследовательского ядерного университета на 2018–2022 гг.», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ___________________________________

наименование работ в соответствии с предметом закупки

согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) в срок указанный в п.5.1, п.5.2. настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. в соответствии с утвержденной сметной документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ определяются в приложении 1 к Договору.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________ (_________________________________________) рублей 	_____ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения Договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена Договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета и счета-фактуры.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.3. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Результат выполненных работ должен отвечать требованиям строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм, государственных стандартов, технических регламентов, а также иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Результат работ передается Заказчику с исполнительной документацией, необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ                  «___» _________ 20__ г.

5.2. Окончание работ                                 «___» _________ 20__ г.

5.3. Место выполнения работ: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 1А.

6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц.

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по Договору определяется в приложении 1. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание акта приемки выполненных работ по форме №КС-2).

6.3. Иные гарантии Подрядчика при их наличии определяются в приложении 1.

7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации, указанной в приложении 1, осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.2., в месте выполнения работ.

7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком по акту приемки выполненных работ по форме № КС-2 по Договору.

7.2.  В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Подрядчиком  акта приемки выполненных работ по Договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр акта Подрядчику или мотивированный отказ от его подписания.

7.3 Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при приемке выполненных работ.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ Подрядчика по настоящему Договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств на срок более чем 30 (тридцать) дней, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному настоящим Договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Воронежа.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31 декабря 2018 г.

13.3. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

13.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный Договором срок к исполнению Договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения Договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

14. Прочие условия Договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___ часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение 1 – Перечень выполняемых работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.31 Нововоронежский политехнический колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 1 |  |  |  | Место нахождения: |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140 КПП 365143001 т/с 40501810920072000002 Отделение Воронеж г. Воронеж УФК по Воронежской области (Отдел №33 УФК по Воронежской области НВПК НИЯУ МИФИ л/с 30316Ц20650) Бик 042007001 __________________________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для индивидуальных предпринимателей:

Заказчик: 							Подрядчик:

| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 Нововоронежский политехнический колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 1 |  |  |  | Место нахождения: |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140 КПП 365143001 т/с 40501810920072000002 Отделение Воронеж г. Воронеж УФК по Воронежской области (Отдел №33 УФК по Воронежской области НВПК НИЯУ МИФИ л/с 30316Ц20650) Бик 042007001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору №____ от «____»___________2018 г.

# Перечень выполняемых работ

# _____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

| № п/п | Объект | Наименование видов (содержания) работ, требования , предъявляемые к работам | Единица измерения | Количество (объем) | Сумма в руб. (с учетом НДС) | Сумма НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |

Условия выполнения работ:

Общие требования к выполнению работ:

Порядок выполнения работ:

Требования к качеству работ:

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Требования по объему гарантии качества работ:

Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:

Иные гарантии Подрядчика:

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых работ.

Участник представляет информацию в свободной форме.

Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.

Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями документации об открытом аукционе в электронной форме).

Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга

Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.

В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.

Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.

Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.