## 24836
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " __________2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24836
(локальная смета)
|  | на | Реконструкцию автоматической пожарной сигнализации. Поликлиника ФГУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России.
(частичная перепланировка помещений 2 и 3 этажей). Инв. № 6912852
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24579-13-ПС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,658 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,588 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,070 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,661 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________185,95 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 2.003 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм10-08-002-02 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 1 шт. | 11 | 6.97 | 6.83 | 0.14 |  | 77 | 75 | 2 |  | 0.5 | 5.5
2 | ТЕРм10-08-002-01 | Демонтаж: извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 1 шт. | 1 | 3.47 | 3.42 | 0.05 |  | 3 | 3 |  |  | 0.25 | 0.25
3 | ФЕРм08-02-390-01 | Демонтаж: короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052; Демонтаж оборудования без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 100 м | 0.8 | 77.16 | 65.53 | 11.63 | 0.05 | 62 | 53 | 9 |  | 4.89 | 3.91
4 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.8 | 106.34 | 105.94 | 0.4 | 0.16 | 85 | 85 |  |  | 9.64 | 7.71 | 0.01 | 0.01
5 | ТЕРм10-08-019-01 | Демонтаж: коробка ответвительная на стене КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 1 шт. | 5 | 2.06 | 2.06 |  |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 0.75
6 | ТЕРм10-06-079-01 прим. | Отключение шлейфа пожарной сигнализации КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 шт | 4 | 69.01 | 69.01 |  |  | 276 | 276 |  |  | 5.4 | 21.6
Раздел 2. Монтажные работы
7 | Цена поставщика | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (Ц:43490руб :1,18:5,56) | 1000 м | 0.099 | 6628.76 |  |  |  | 656
8 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод (кабель) в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.9 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 | 170 | 42 | 50 | 22 | 3.52 | 3.17 | 1.57 | 1.41
9 | ФССЦ-509-1841 | Кабель-канал (короб) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | м | 78 | 7.52 |  |  |  | 587
10 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.78 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 | 243 | 170 | 30 |  | 16.29 | 12.71 | 0.01 | 0.01
11 | Цена поставщика | ИП 212 - 45 Серия "Марко"Извещатель дымовой оптико-электронный двухпроводный (9-30В, 0,05мА) (Ц:240,79руб :1,18:5,56) | шт | 14 | 36.7 |  |  |  | 514
12 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 13 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  | 369 | 296 | 6 |  | 1.68 | 21.84
13 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 8 | 2.85 |  |  |  | 23
14 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 7 | 7.32 | 6.88 |  |  | 51 | 48 |  |  | 0.5 | 3.5
15 | ТЕРм10-06-079-01 прим. | Подключение существующих шлейфов пожарной сигнализации | 1 шт | 4 | 117.32 | 115.02 |  |  | 469 | 460 |  |  | 9 | 36
Раздел 3. Пусконаладочные работы пожарной сигнализации (в холостую 80%)
16 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 13 | 27.19 | 27.19 |  |  | 353 | 353 |  |  | 1.65 | 21.45
17 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4139 | 2062 | 97 | 22 |  | 150.39 |  | 1.43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4766 | 2630 | 133 | 31 |  | 185.95 |  | 1.93
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 5, 12, 14, 3, 8, 10, 4, 6, 15-17) | [8 empty] | 90 | 89 | 1 | 1
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 7, 11) | [8 empty] | 23
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2, 5, 12, 14, 3, 8, 10, 6, 15) | [8 empty] | 559 | 523 | 34 | 8 |  | 38.2305 |  | 0.497
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 16-17) | [8 empty] | 85 | 85 |  |  |  | 5.0175
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 16-17) | [8 empty] | -130 | -130 |  |  |  | -7.694
Накладные расходы | [8 empty] | 2323
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 522) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 339
80% ФОТ (от 609) (Поз. 1-2, 5, 12, 14) | [8 empty] | 487
85% ФОТ (от 89) (Поз. 4) | [8 empty] | 76
95% ФОТ (от 404) (Поз. 3, 8, 10) | [8 empty] | 384
100% ФОТ (от 1037) (Поз. 6, 15) | [8 empty] | 1037
Сметная прибыль | [8 empty] | 1569
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 522) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 209
60% ФОТ (от 609) (Поз. 1-2, 5, 12, 14) | [8 empty] | 365
65% ФОТ (от 1530) (Поз. 3, 8, 10, 4, 6, 15) | [8 empty] | 995
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 7588 |  |  |  |  | 155.17 |  | 1.93
Итого Прочие затраты (в холостую 80%) | [8 empty] | 1070 |  |  |  |  | 30.78
Итого | [8 empty] | 8658 |  |  |  |  | 185.95 |  | 1.93
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2003
Машины и механизмы | [8 empty] | 102
ФОТ | [8 empty] | 2661
Накладные расходы | [8 empty] | 2323
Сметная прибыль | [8 empty] | 1569
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8658 |  |  |  |  | 185.95 |  | 1.93

## 24844
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " __________2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24844
(локальная смета)
|  | на | Реконструкцию водопровода и канализации. Поликлиника ФГУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России.
(частичная перепланировка помещений 2 и 3 этажей). Инв. № 6912852
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24013-11-ВК
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________40,443 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,554 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________32,889 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,331 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________95,44 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 3.247 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Кабинет эндоскопии
1 | ТЕРр65-33-1 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт | 0.01 | 4164.45 | 554.74 | 0.4 | 0.16 |  | 42 | 6 |  |  | 46.19 | 0.46
Водопровод
2 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.16 | 5020.27 | 502.3 | 79.16 | 2.73 |  | 803 | 80 | 13 |  | 37.07 | 5.93
3 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.2 | 17.02 |  |  |  |  | 54
4 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 26.19 |  |  |  |  | 52
5 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 7 | 25.14 |  |  |  |  | 176
6 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром 25 мм б/у | 10 фильтров | 0.1 | 180.6 | 108.39 | 64.42 | 0.18 |  | 18 | 11 | 6 |  | 8.18 | 0.82
7 | ТЕР18-02-003-01 прим. | Установка моечной машины б/у вместимостью до 1 м3 | шт | 1 | 619.08 | 191.24 | 66.08 | 4.19 |  | 619 | 191 | 66 | 4 | 14.61 | 14.61
8 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.018 | 1384.09 | 886.83 | 3.68 | 0.16 |  | 25 | 16 |  |  | 71.06 | 1.28
9 | ТЕР16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 4 | 107.91 | 62.31 | 5.56 |  |  | 432 | 249 | 22 |  | 4.46 | 17.84
10 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.16 | 104.4 | 82.16 | 15.29 |  |  | 17 | 13 | 2 |  | 5.01 | 0.8
Канализация
11 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 5197.98 | 897.43 | 15.84 | 0.36 |  | 260 | 45 | 1 |  | 64.24 | 3.21
12 | ТСЦ-301-1097 | Хомуты для крепления канализационных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 0.003 | 29302 |  |  |  |  | 88
13 | ТЕРр65-6-3 | Установка сифона | 100 приборов | 0.01 | 4692.79 | 975.11 | 20.52 | 2.03 |  | 47 | 10 |  |  | 76.3 | 0.76
14 | ТСЦ-301-3303 | Воронка сливная диаметром 50 мм | шт. | 1 | 35.78 |  |  |  |  | 36
15 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения: установка приборов со сверлением отверстий; установка шкафов под мойки; присоединение приборов к трубопроводам. | 10 компл. | 0.3 | 538.35 | 342.95 | 68.94 | 10 |  | 162 | 103 | 21 | 3 | 25.31 | 7.59
16 | Цена поставщика | Умывальник-ванна с тумбой МГ-УХ-Н6-нерж. хирургическая на 2 мойки (Ц:52000руб :1,18:4,19) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) | компл. | 3 |  |  |  |  | 32889 | 32889
17 | Цена поставщика | Смеситель хирургический локтевой на раковину (Ц:1250руб:1,1865,56) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | компл. | 6 | 194.34 |  |  |  |  | 1166
18 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.3 | 112.27 | 94.85 | 0.29 |  |  | 34 | 28 |  |  | 7 | 2.1
19 | ТЕР16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 | 135.06 | 84.67 | 1.09 |  |  | 270 | 169 | 2 |  | 7.05 | 14.1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 37190 | 921 | 133 | 7 |  | 69.5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 37655 | 1320 | 199 | 11 |  | 95.44
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 13, 2, 6-7, 9-11, 15, 18-19, 8) | [9 empty] | 40 | 40
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 6-7, 9-11, 15, 18-19, 8) | [9 empty] | 175 | 142 | 33 | 2 |  | 10.242
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 6-7, 9-11, 15, 18-19, 8) | [9 empty] | 250 | 217 | 33 | 2 |  | 15.704
Накладные расходы | [9 empty] | 1694
В том числе, справочно:
103% ФОТ (от 17) (Поз. 1, 13) | [9 empty] | 18
105% ФОТ (от 24) (Поз. 8) | [9 empty] | 25
128% ФОТ (от 1290) (Поз. 2, 6-7, 9-11, 15, 18-19) | [9 empty] | 1651
Сметная прибыль | [9 empty] | 1094
В том числе, справочно:
55% ФОТ (от 24) (Поз. 8) | [9 empty] | 13
60% ФОТ (от 17) (Поз. 1, 13) | [9 empty] | 10
83% ФОТ (от 1290) (Поз. 2, 6-7, 9-11, 15, 18-19) | [9 empty] | 1071
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 7554 |  |  |  |  | 95.44
Итого Оборудование | [9 empty] | 32889
Итого | [9 empty] | 40443 |  |  |  |  | 95.44
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 3247
Машины и механизмы | [9 empty] | 188
ФОТ | [9 empty] | 1331
Оборудование | [9 empty] | 32889
Накладные расходы | [9 empty] | 1694
Сметная прибыль | [9 empty] | 1094
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 40443 |  |  |  |  | 95.44

## 24849
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам.генерального директора
_________________ | [12 empty] | Е.В. Гордеев
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | __________________
[6 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24849 | [5 empty] | "______ " __________2013 г.
|  | на | реконструкцию. Частичная перепланировка помещений. II и III этаж. Поликлиника
ФГУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России (инв. № 6912852)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 23865-11-АС
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________74,747 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________9,354 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________701,2 |  | чел.час
|  |  | Материалы _________________________________________________________ | [6 empty] | 50,404 тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка конструкций
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.042 | 1496.49 | 1184.57 | 311.92 | 120.9 | 63 | 50 | 13 | 5 | 103.91 | 4.36 | 7.74 | 0.33
2 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0.0966 | 130.42 | 125.18 | 5.24 | 2.03 | 13 | 12 | 1 |  | 11.39 | 1.1 | 0.13 | 0.01
3 | ТЕРр57-2-2 | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0.0966 | 395.28 | 390.04 | 5.24 | 2.03 | 38 | 38 |  |  | 35.49 | 3.43 | 0.13 | 0.01
4 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент техн.часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) | т | 1.2 | 2.77 | 2.77 |  |  | 3 | 3
5 | СЦП3-3-40-1 | Перевозка грузов (мусора) автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) | т | 1.2 | 52.85 |  | 52.85 |  | 63 |  | 63
Раздел 2. Общестроительные работы
Стены, перегородки, проемы
6 | ТЕР10-05-009-01 прим. | Зашивка канализационного стояка по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 | 0.018 | 10984.75 | 907.38 | 33.59 |  | 198 | 16 | 1 |  | 71 | 1.28
7 | ТЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.146 | 7756.85 | 1953.53 | 682.72 | 16.4 | 1133 | 285 | 100 | 2 | 160.52 | 23.44 | 1.05 | 0.15
8 | ТСЦ-203-8089 | Блоки дверные внутренние светлые (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 12.6 | 1180.45 |  |  |  | 14874
9 | ТСЦ-203-8085 прим. | Блоки дверные внутренние с прослойкой из звукоизоляцинного материала (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2.1 | 1281.09 |  |  |  | 2690
10 | ТСЦ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 7 | 168.76 |  |  |  | 1181
Окно выдачи
11 | ТЕР10-01-034-03 прим. | Установка окон выдачи из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0096 | 11766.24 | 2662.11 | 664.65 | 27.49 | 113 | 26 | 6 |  | 216.08 | 2.07 | 1.76 | 0.02
12 | ТСЦ-203-8040 прим. | Блоки окон выдачи из поливинилхлоридных профилей одностворные, площадью до 0,75 м2 | м2 | 0.96 | 1659.51 |  |  |  | 1593
13 | ТЕР10-01-035-01 прим. | Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.012 | 4353.28 | 254.49 | 17.99 | 0.62 | 52 | 3 |  |  | 21.19 | 0.25 | 0.04
14 | ТСЦ-101-2906 прим. | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 1.2 | 188.52 |  |  |  | 226
Отделочные работы
15 | ТЕР15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенная | 100 м2 | 0.08 | 3041.26 | 1364.88 | 220.17 | 95.23 | 243 | 109 | 18 | 8 | 103.01 | 8.24 | 7.68 | 0.61
16 | ТЕРр62-7-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.321 | 1837.18 | 921.15 | 10.58 | 1.56 | 590 | 296 | 3 | 1 | 75.69 | 24.3 | 0.1 | 0.03
17 | ТЕРр62-8-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.6 | 2219.34 | 1102.97 | 10.58 | 1.56 | 1332 | 662 | 6 | 1 | 90.63 | 54.38 | 0.1 | 0.06
18 | ТЕР13-03-001-01 прим. | Покрытие гипсокартонной перегородки каучуко-битумной эмульсией, один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | 0.21 | 240.08 | 219.78 | 20.3 | 0.32 | 50 | 46 | 4 |  | 14.86 | 3.12 | 0.02
19 | ТСЦ-101-2386 | Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ (расход для 2-х слоев 1000г/м2) | кг | 21 | 46.28 |  |  |  | 972
20 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.732 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.16 | 66 | 65 | 1 |  | 6.55 | 4.79 | 0.01 | 0.01
21 | ТСЦ-101-2787 | Грунтовка глубокого проникновения (из расчета 150г на 1м2) | кг | 11 | 30.48 |  |  |  | 335
22 | ТЕР15-01-019-06 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по ГКЛ | 100 м2 | 0.255 | 16266.12 | 2489.75 | 62.15 | 30.73 | 4148 | 635 | 16 | 8 | 197.13 | 50.27 | 2.14 | 0.55
23 | ТЕР15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1.18 | 15733.05 | 2325.71 | 42.41 | 23.08 | 18565 | 2744 | 50 | 27 | 179.73 | 212.08 | 1.65 | 1.95
24 | ТЕРр57-10-2 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 1.223 | 1597.94 | 832.89 | 78.89 | 9.21 | 1954 | 1019 | 96 | 11 | 69.35 | 84.82 | 0.68 | 0.83
25 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.06 | 1389.71 | 812.38 | 1.09 |  | 83 | 49 |  |  | 65.94 | 3.96
26 | ТЕРр62-42-1 | Протравка пола нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0.512 | 56.55 | 41.43 |  |  | 29 | 21 |  |  | 3.77 | 1.93
27 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий из плиток гладких керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0.512 | 10157.72 | 1475.69 | 181.39 | 62.67 | 5201 | 756 | 93 | 32 | 119.78 | 61.33 | 4.22 | 2.16
28 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0.51 | 4050.58 | 316.24 | 6.55 |  | 2066 | 161 | 3 |  | 23.6 | 12.04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 57874 | 6996 | 474 | 95 |  | 557.19 |  | 6.72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 60245 | 9216 | 625 | 138 |  | 701.2 |  | 9.44
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 24, 6-14, 19, 15, 20, 22-23, 16-17, 25-26, 18, 21, 27-28) | [8 empty] | 303 | 301 | 4 | 4
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-14, 19, 15, 20, 22-23, 18, 21, 27-28) | [8 empty] | 832 | 758 | 74 | 20 |  | 56.8365 |  | 1.3625
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 6-14, 19, 15, 20, 22-23, 18, 21, 27-28) | [8 empty] | 1236 | 1162 | 74 | 20 |  | 87.152 |  | 1.362
Накладные расходы | [8 empty] | 9573
Сметная прибыль | [8 empty] | 4929
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 162 |  |  |  |  | 4.36 |  | 0.33
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3718 |  |  |  |  | 89.35 |  | 0.85
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 8
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 63
Деревянные конструкции | [8 empty] | 24053 |  |  |  |  | 37.32 |  | 0.25
Отделочные работы | [8 empty] | 32491 |  |  |  |  | 380.03 |  | 4.68
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3474 |  |  |  |  | 84.57 |  | 0.09
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 170 |  |  |  |  | 4.31
Полы | [8 empty] | 10608 |  |  |  |  | 101.26 |  | 3.24
Итого | [8 empty] | 74747 |  |  |  |  | 701.2 |  | 9.44
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 50404
Машины и механизмы | [8 empty] | 487
ФОТ | [8 empty] | 9354
Накладные расходы | [8 empty] | 9573
Сметная прибыль | [8 empty] | 4929
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 74747 |  |  |  |  | 701.2 |  | 9.44
Примечание: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту.

## 24850
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " __________2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24850
(локальная смета)
|  | на | Реконструкцию силового электрооборудования. Поликлиника ФГУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России.
(частичная перепланировка помещений 2 и 3 этажей). Инв. № 6912852
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24048-11-ЭМ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________36,839 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,279 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________33,560 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,214 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________271,25 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 19.5 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.13 | 205.2 | 201.98 | 3.22 | 1.25 | 27 | 27 |  |  | 17.89 | 2.33 | 0.08 | 0.01
2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.13 | 64.18 | 64.18 |  |  | 8 | 8 |  |  | 5.84 | 0.76
3 | ТЕРр67-4-1 прим. | Демонтаж ответвительной коробки | 100 шт. | 0.1 | 64.18 | 64.18 |  |  | 6 | 6 |  |  | 5.84 | 0.58
4 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.6 | 106.34 | 105.94 | 0.4 | 0.16 | 64 | 64 |  |  | 9.64 | 5.78 | 0.01 | 0.01
5 | ФЕРм08-02-390-01 | Демонтаж: короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 100 м | 0.4 | 77.16 | 65.53 | 11.63 | 0.05 | 31 | 26 | 5 |  | 4.89 | 1.96
6 | ТЕРр67-4-6 прим. | Демонтаж настенного корпуса | 100 шт. | 0.01 | 311.72 | 308.9 | 2.82 | 1.09 | 3 | 3 |  |  | 25.72 | 0.26 | 0.07
Раздел 2. Монтажные работы
7 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.4 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 | 125 | 87 | 16 |  | 16.29 | 6.52 | 0.01
8 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42) | м | 40 | 4.87 |  |  |  | 195
9 | ТЕРм08-02-402-02 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях сечением жилы до 6 мм2 | 100 м | 0.6 | 1163.28 | 186.83 | 623.47 | 79.7 | 698 | 112 | 374 | 48 | 14.1 | 8.46 | 4.83 | 2.9
10 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.0612 | 10382 |  |  |  | 635
11 | ТСЦ-509-1311 прим. | Щитки осветительные ЩРН-П-18 | шт. | 1 | 1047.2 |  |  |  | 1047
12 | ТЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 1 | 128.26 | 58.25 | 7.85 | 0.36 | 128 | 58 | 8 |  | 4.17 | 4.17 | 0.02 | 0.02
13 | ФССЦ-503-0584 прим. | Коробка распаечная, модульная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | шт. | 39 | 9.07 |  |  |  | 354
14 | Цена поставщика | РС10-3-ГБ Розетка одноместная с з/к (в сборе) "ЛЕГАТА" цвет:белый ERG10-K01-16-AC (Ц:50,96руб:1,18:4,42) | шт. | 2 | 9.77 |  |  |  | 20
15 | Цена поставщика | РС12-3-ГБ Розетка двухместная с з/к (в сборе) "ЛЕГАТА" цвет:белый ERG21-K01-16-AC (Ц:68,63руб:1,18:4,42) | шт. | 4 | 13.16 |  |  |  | 53
16 | Цена поставщика | РС12-3-ГБ Розетка трехместная с з/к (в сборе) "ЛЕГАТА" цвет:белый ERG21-K01-16-AC (Ц:98,21руб:1,18:4,42) | шт. | 4 | 13.16 |  |  |  | 53
17 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 | 696.25 | 532.26 | 11.69 | 0.73 | 70 | 53 | 1 |  | 38.1 | 3.81 | 0.04
18 | Цена поставщика | РС10-3-ГБ Розетка одноместная с з/к (в сборе) "ЛЕГАТА" цвет:белый ERG11-K01-16-Вm (Ц:61,52руб:1,18:4,42) | шт. | 9 | 11.8 |  |  |  | 106
19 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.09 | 1651.95 | 1063.12 | 76.69 | 2.18 | 149 | 96 | 7 |  | 76.1 | 6.85 | 0.12 | 0.01
20 | Цена поставщика | РВ-3-ГБ Рамка трехместная "ЛЕГАТА" цвет:белый EMG31-K01-B (Ц:26,54руб:1,18:4,42) | шт. | 3 | 5.09 |  |  |  | 15
21 | Цена поставщика | ВС10-1-0-ГБ Выключатель одноклавишный (в сборе) "ЛЕГАТА" цвет:белый EVG10-K01-10-AC (Ц:52руб:1,18:4,42) | шт. | 6 | 9.97 |  |  |  | 60
22 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 | 502.57 | 449.83 | 11.69 | 0.73 | 30 | 27 | 1 |  | 32.2 | 1.93 | 0.04
23 | Цена поставщика | ВС10-2-0-ГБ Выключатель двухклавишный (в сборе) "ЛЕГАТА" цвет:белый EVG20-K01-10-AC (Ц:62,41руб:1,18:4,42) | шт. | 4 | 11.97 |  |  |  | 48
24 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 511.12 | 458.22 | 11.69 | 0.73 | 20 | 18 |  |  | 32.8 | 1.31 | 0.04
25 | Цена поставщика | Светильник PRS/S 236 1059000060 (Ц:2171,99руб:1,18:4,42) | шт. | 6 | 416.44 |  |  |  | 2499
26 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.06 | 6855.13 | 1620.52 | 2228.22 | 710.91 | 411 | 97 | 134 | 43 | 116 | 6.96 | 45.08 | 2.7
27 | ФССЦ-509-2395 | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭМПРА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | шт. | 6 | 776.77 |  |  |  | 4661
28 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.06 | 8505.38 | 2360.93 | 3123.25 | 963.82 | 510 | 142 | 187 | 58 | 169 | 10.14 | 61.04 | 3.66
29 | ТСЦ-509-0696 | Лампы люминесцентные | 10 шт. | 3.6 | 113.9 |  |  |  | 410
30 | Цена поставщика | Бактерицидный облучатель ББП01-1х36 (Ц:1255руб:1,18:5,56) | шт | 3 | 191.29 |  |  |  | 574
31 | ТЕРм08-03-594-01 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.03 | 5754.44 | 1229.36 | 1526.51 | 520.21 | 173 | 37 | 46 | 16 | 88 | 2.64 | 33.05 | 0.99
32 | ФССЦ-509-2408 прим. | Светильники люминесцентные открытые потолочные типа KRK 136 с ЭПРА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | шт. | 2 | 268.39 |  |  |  | 537
33 | ТЕРм08-03-594-01 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.02 | 5754.44 | 1229.36 | 1526.51 | 520.21 | 115 | 25 | 31 | 10 | 88 | 1.76 | 33.05 | 0.66
34 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.1 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 | 31 | 22 | 4 |  | 16.29 | 1.63 | 0.01
35 | Цена поставщика | Кабель-канал 40х25 "ЭЛЕКОР" CKK10-040-025-1-K01-018 (Ц:43,43руб:1,18:4,42) | м | 10 | 8.33 |  |  |  | 83
36 | Цена поставщика | Поворот 90 гр. КМП 40х25 "ЭЛЕКОР" CKK10D-P-040-025-K01 (Ц:17,70руб:1,18:4,42) | шт | 2 | 3.39 |  |  |  | 7
37 | Цена поставщика | Соединитель на стык КМС 40х25 "ЭЛЕКОР" CKK10D-S-040-025-K01 (Ц:14,91руб:1,18:4,42) | шт | 5 | 2.86 |  |  |  | 14
38 | Цена поставщика | Заглушка КМЗ 40х25 "ЭЛЕКОР" CKK10D-Z-040-025-K01 (Ц:14,91руб:1,18:4,42) | шт | 2 | 2.86 |  |  |  | 6
39 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.1 | 1131.61 | 202.73 | 704.04 | 87.33 | 113 | 20 | 70 | 9 | 15.3 | 1.53 | 5.28 | 0.53
40 | ТСЦ-501-8212 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.01 | 31991 |  |  |  | 320
41 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 2 | 4032.86 | 683.7 | 957.86 | 390.47 | 8066 | 1367 | 1916 | 781 | 51.6 | 103.2 | 24.95 | 49.9
42 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.1173 | 6962.8 |  |  |  | 817
43 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.0867 | 10382 |  |  |  | 900
44 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.8 | 887.14 | 202.38 | 684.76 | 63.42 | 710 | 162 | 548 | 51 | 15.64 | 12.51 | 4.06 | 3.25
45 | ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.39 | 2386.22 | 468.56 | 1917.66 | 177.6 | 931 | 183 | 748 | 69 | 36.21 | 14.12 | 11.37 | 4.43
46 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 | 2078.32 | 857.51 | 44.07 |  | 416 | 172 | 9 |  | 75.22 | 15.04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 26249 | 2812 | 4105 | 1085 |  | 214.25 |  | 69.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 28376 | 3731 | 5145 | 1483 |  | 271.25 |  | 90.55
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 44-46, 1-4, 6, 5, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 33-34, 39, 41) | [8 empty] | 167 | 121 | 47 | 47
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 8, 14-16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 30, 35-38) | [8 empty] | 168
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 5, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 33-34, 39, 41) | [8 empty] | 1792 | 798 | 994 | 352 |  | 57.0045 |  | 21.4795
Накладные расходы | [8 empty] | 5041
В том числе, справочно:
85% ФОТ (от 113) (Поз. 1-4, 6) | [8 empty] | 96
95% ФОТ (от 4437) (Поз. 5, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 33-34, 39, 41) | [8 empty] | 4215
110% ФОТ (от 664) (Поз. 44-46) | [8 empty] | 730
Сметная прибыль | [8 empty] | 3422
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 4550) (Поз. 1-4, 6, 5, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 33-34, 39, 41) | [8 empty] | 2957
70% ФОТ (от 664) (Поз. 44-46) | [8 empty] | 465
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3279 |  |  |  |  | 41.67 |  | 7.68
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 33560 |  |  |  |  | 229.58 |  | 82.87
Итого | [8 empty] | 36839 |  |  |  |  | 271.25 |  | 90.55
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 19500
Машины и механизмы | [8 empty] | 3662
ФОТ | [8 empty] | 5214
Накладные расходы | [8 empty] | 5041
Сметная прибыль | [8 empty] | 3422
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 36839 |  |  |  |  | 271.25 |  | 90.55
ПРИМЕЧАНИЕ: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту

## 24896
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " __________2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24896
(локальная смета)
|  | на | Реконструкцию силового электрооборудования. Поликлиника ФГУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России.
(частичная перепланировка помещений 2 и 3 этажей). Инв. № 6912852
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24610-13-ОВ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,423 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,204 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________16,2 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 1.863 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРр65-19-1 | Разборка радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.06 | 1310.17 | 1219.9 | 90.27 | 34.99 | 79 | 74 | 5 | 2 | 110 | 6.6 | 2.24 | 0.13
2 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 3897.38 | 446.74 | 69.04 | 2.73 | 39 | 4 | 1 |  | 32.97 | 0.33 | 0.15
3 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов | 0.075 | 1251.44 | 828.53 | 270.15 | 20.22 | 94 | 62 | 20 | 2 | 65.6 | 4.92 | 1.28 | 0.1
4 | ТСЦ-301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 6 | 26.58 |  |  |  | 159
5 | Цена поставщика | Радиаторы, марка «TERMAL-500», количество секций 4 (Ц:1080руб:1.18:5.56) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 167.9 |  |  |  | 168
6 | Цена поставщика | Радиаторы, марка «TERMAL-500», количество секций 5 (Ц:1350руб:1.18:5.56) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 2 | 209.89 |  |  |  | 420
7 | Цена поставщика | Радиаторы, марка «TERMAL-500», количество секций 6 (Ц:1620руб:1.18:5.56) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 251.86 |  |  |  | 252
8 | Цена поставщика | Радиаторы, марка «TERMAL-500», количество секций 7 (Ц:1890руб:1.18:5.56) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 293.83 |  |  |  | 294
9 | Цена поставщика | Радиаторы, марка «TERMAL-500», количество секций 8 (Ц:2160руб:1.18:5.56) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 335.81 |  |  |  | 336
10 | ТСЦ-302-1230 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм | шт. | 10 | 5.65 |  |  |  | 57
11 | ТСЦ-301-3348 прим. | Заглушки стальные для труб с уплотнительным кольцом | шт. | 10 | 10.8 |  |  |  | 108
12 | ТЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.041 | 1496.17 | 918.84 | 1.09 |  | 61 | 38 |  |  | 80.6 | 3.3
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2067 | 178 | 26 | 4 |  | 15.15 |  | 0.23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2093 | 200 | 30 | 4 |  | 16.2 |  | 0.25
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 12) | [8 empty] | 8 | 8
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2-3) | [8 empty] | 18 | 14 | 4 |  |  | 1.05 |  | 0.02
Накладные расходы | [8 empty] | 199
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 79) (Поз. 1) | [8 empty] | 58
80% ФОТ (от 40) (Поз. 12) | [8 empty] | 32
128% ФОТ (от 85) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 109
Сметная прибыль | [8 empty] | 131
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 119) (Поз. 1, 12) | [8 empty] | 60
83% ФОТ (от 85) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 71
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2423 |  |  |  |  | 16.2 |  | 0.25
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1863
Машины и механизмы | [8 empty] | 26
ФОТ | [8 empty] | 204
Накладные расходы | [8 empty] | 199
Сметная прибыль | [8 empty] | 131
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2423 |  |  |  |  | 16.2 |  | 0.25
ПРИМЕЧАНИЕ: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту

## НМЦ
г. Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Расчет начальной (максимальной) цены
Выполнение работ по реконструкции заводской поликлиники
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие |  |  | руб.
Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов работ | Сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2000 | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета
1 | 2 | 3 | 4
Реконструкция автоматической пожарной сигнализации. | 8658 | 52161 | 24836
Реконструкция водопровода и канализации | 40443 | 179805 | 24844
Реконструкция | 74747 | 415593 | 24849
Реконструкция силового электрооборудования | 36839 | 204825 | 24850
Реконструкция силового электрооборудования | 2423 | 13472 | 24896
Итого | 163110 | 865856
НДС 18% |  | 155854.08
Всего |  | 1021710.08
Начальник отдела
капитального строительства |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  | Т.Ш. Ковязина
Согласовано |  | отдел 028

## Сводка затрат
Приложение №__ к договору от "__"______2013 №_______
г. Лесной. ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Сводка затрат
Выполнение работ по реконструкции заводской поликлиники
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 24836 | Реконструкция автоматической пожарной сигнализации. | 0 | 7588 | 0 | 1070 | 8658
2 | 24844 | Реконструкция водопровода и канализации | 7554 | 0 | 32889 | 0 | 40443
3 | 24849 | Реконструкция | 74747 | 0 | 0 | 0 | 74747
4 | 24850 | Реконструкция силового электрооборудования | 3279 | 33560 | 0 | 0 | 36839
5 | 24896 | Реконструкция силового электрооборудования | 2423 | 0 | 0 | 0 | 2423
|  | Итого в базисных ценах 2000 г. | 88003 | 41148 | 32889 | 1070 | 163110
|  | Всего в ценах 2013 (Ксмр=5,56, Коб.=4,19, Кпнр=9,32) | 489296 | 228783 | 137805 | 9972 | 865856
|  | НДС 18% | 88073.28 | 41180.94 | 24804.9 | 1794.96 | 155854.08
|  | Всего в ценах 2013 с НДС | 577369.28 | 269963.94 | 162609.9 | 11766.96 | 1021710.08
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
__________________ А.В. Новиков