Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________С.В. Тарасов

«22»     июня         2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку вибропреобразователей в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
 на поставку Вибропреобразователей
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Вибропреобразователь АР12 (L=4м, СР50-276ФВ)
	Шт.
	5
	50 дней
	1 год гарантийного обслуживания

	2
	Вибропреобразователь АР40
	-
	15
	-
	-

	3
	Кабельный переходник AR01 (10/32UNF-10/32UNF)
	Компл.
	9
	-
	-

	4
	Кабель антивибрационный АК04 (СР50-276ФВ)
	Шт.
	20
	-
	-

	5
	Преобразователь акустической эмиссии GT 200
	Шт.
	8
	-
	-

	6
	Кабельный переходник AR04 (10/32UNF-BNC)
	Компл.
	10
	-
	-

	7
	Вибропреобразователь АР12 (L=4м, СР50-276ФВ)
	Шт.
	1
	-
	-

	8
	Вибропреобразователь АР40 (c кабелем АК04 L=3м)
	-
	2
	-
	-

	9
	Кабель антивибрационный АК07 (длина 2м, 10/32(СР50-276ФВ)
	-
	2
	-
	-

	10
	Вибропреобразователь АР31 (СР 50-276ФВ)
	-
	8
	-
	-

	11
	Вибропреобразователь АР31 (АБКЖ.433642.003ТУ), L=4 м (СР 50-276ФВ)
	-
	4
	-
	-

	12
	Вибропреобразователь АР37, (АБКЖ.433641.007ТУ), L=6 м (СР 50-276ФВ) с первичной поверкой
	-
	15
	-
	-


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Обычные для этих приборов



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Особенностей нет



	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Особенностей нет



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Особенностей нет



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Особенностей нет



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Особенностей нет



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Особенностей нет



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Особенностей нет



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Особенностей нет



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Особенностей нет



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Особенностей нет



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Особенностей нет


