Приложение № 2

к документации по проведению открытого запроса предложений в электронной форме  №  НТГ-29/05/2015-04эзп

Согласовано

Главный  инженер

ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Жулин

Техническое задание

| № | Наименование | тип | шкала | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик-реле давления | ДЕМ-102-1-02-2 | (0,1-1,0) МПа | 4 шт. |
| 2 | Датчик-реле разности давления | ДЕМ-202-1-01-2 | (0,02-0,06) Мпа | 4 шт. |
| 3 | Манометр электроконтактный | ДМ2005Ф М20х1,5 кл.т. 1,5 | 0÷0,6 Мпа | 2 шт. |
| 4 |  |  | 0÷1,0 Мпа | 2 шт. |
| 5 | Манометр электроконтактный | ЭКМ М20х1,5 кл.т.1,5 Ф=100мм. | 0÷1,0 кгс/см2 | 9 шт. |
| 6 | Манометры технические | МТ-160 М20х1,5. Кл.т.1 (возможна замена на МП-4Уф, ТМ-610Р) | (0-0,6) Мпа | 11 шт. |
| 7 |  |  | (0-1,0) Мпа | 21 шт. |
| 8 |  |  | (0-1,6) Мпа | 9 шт. |
| 9 | Блок питания «Овен» | БП 14Б-Д4.2 | 24 В | 8 шт. |
| 10 |  | БП30Б-Дз | 24 В | 8 шт. |
| 11 | Напоромер | НМП-52 | 0÷2,5 кПа | 2 шт. |
| 12 |  |  | 0÷4,0 кПа | 4 шт. |
| 13 |  |  | 0÷6,0 кПа | 2 шт. |
| 14 | Манометр | Имп. НМ06-063-1-М | 0÷10 кПа | 4 шт. |
| 15 | Датчик давления «Метран-55-Ex-ДА» модель 505 | Код климатического исполнения t2; допуск. осн. погрешность 050; верхний предел измерения – 0,6 МПа; вых. Сигнал 4…20мА; напряжение питания 36 В |  | 3 шт. |
| 16 | Датчик абсолютного давления «Корунд-ДА-001М | Верхний предел измерения – 0,6 МПа; вых. Сигнал 4…20МА; допуск. Приведенная погрешность осн. Погрешность +- 0,25%; диапазон рабочих температур окруж. Среды (-10…+700С); защита от воды и пыли IP65напряжение питания 24В; маркировка по взрывозащите – OExiallCT5X |  | 3 шт. |
| 17 | Термометр сопротивления ТСМТ 300-065-100М-В4-6-60/1600 НСХ-100М | Класс допуска – В; Диапазон рабочих температур – (-50…180)0С; Номинальное значение температуры применения – 1500С; Материал защитного чехла – 12Х18Н10Т; Диаметр – 6 мм; монтажная длина – 60/1600; показатель тепловой инергии – не более 16; степень защиты от воды и пыли IP65; номинальное давление,PN – 0,1 МПа; устойчивость к мех. воздействиям – V3; климатическое исполнение – УХЛ2 |  | 5 шт. |
| 18 | Блок питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102К-Ex-02k-01 | Диапазон вых. Сигнала – (4…20)мА |  | 3шт. |
| 19 | Манометр | ОБМ (возможна замена на МП-4Уф,ТМ-510Р) | 0…10 кг/см2 (резьба трубная) | 10 шт. |
| 20 | Манометр | ОБМ | 0…6 кг/см2 (резьба трубная) | 10 шт. |
| 21 | Датчик давления | ДН-С2-У3, IP40 24В, 16kPa |  | 2 шт. |
| 22 | Блок контроля пламени | БКП-КЭ |  | 2 шт. |
| 23 | Блок питания | ОВЕН, БП30Б-Д.3 |  | 2шт. |
| 24 | Калибратор давления портативный | Метран-501-ПКД-Р-0,05-К25-П-0,25-RS232 |  | 1шт. |
| 25 | Тепловычислитель | СПТ 961.2 |  | 6шт. |

Начальник управления  ТАИиС  ООО «Нижегородтеплогаз»     ________________  А.Д. Шуватов