акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по открытому запросу предложений в электронной форме

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку секций хранения и камер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку оборудования

Предмет закупки устройства для хранения мелких предметов типа СД
Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Устройство СД18-03 (или эквивалент)
2. Устройство СД18-01 (или эквивалент)
3. Считыватель бесконтактных карта формата HID
4. Бесконтактная карта доступа HID

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска: не раньше 2015 года

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	408250


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Устройство для хранения мелких предметов типа СД предназначено для хранения небольших предметов в индивидуальных запираемых ячейках.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация в помещении при температуре окружающей среды +(5÷40)(С и влажности воздуха (20÷80)%.

 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


Количество секций хранения в составе устройст

	а

	Не менее 3


	Количество ячеек, доступных одному лицу
	до 18


	Количество обслуживаемых лиц

Для секции управления со считывателем карт

Для секции управления со считывателем отпечатка пальца

	до 5100

до 5100

до 1000



Объем архивной информации, хранимой в п

	мяти устройства при работе в автономном режиме

	до 20 000 событий


	Тип Proximity-карты (зависит от приёмного считывателя)

	HID, EM-Marin, Indala  и др.


	Тип интерфейса для связи с внешним оборудованием

	Ethernet, RS-485



Продолжительность работы от встроен

	ого резервного источника питания (при отключении внешнего питания), часов
	не менее 8


	Максимальная мощность, потребляемая секцией управления, Вт

	не более 60


	Максимальная мощность, потребляемая секцией хранения, Вт

	не более 10



Габаритные размеры 

	екции управления, мм

	от 790 до 810 х от 315 до 325 х  от 120 до 140


	Габаритные размеры секции хранения с пеналами, мм

	от 790 до 810 х от 315 до 325 х  от 210 до 215


	Масса секции управления/хранения, кг

	Не более 11/15


	Внутренний размер ячейки, мм

	 Не более 190 х 95 х 60


		

	

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В состав устройств должны входить 3 секции управления и 7 секций хранения.

Секция управления должна иметь  в своём составе контроллер, интерфейсы Ethernet и RS-485 (для связи с управляющим компьютером), считыватель проксимити-карт, клавиатуру, графический дисплей, звуковой и световой сигнализаторы.

Каждая секция хранения должна иметь не менее 18 ячеек. Дверцы ячеек  должны быть снабжены электромеханическими запорами. Рядом с ячейками  должны располагаться: световой индикатор и кнопка управления (для случая разрешённого доступа к нескольким ячейкам).

Доступ к ячейке должен осуществляться при помощи регистрации проксимити-карты. Дополнительным паролем для получения/сдачи может служить PIN-код, вводимый с клавиатуры.

Кнопка управления, расположенная рядом с дверцей ячейки, должна позволять легко открывать нужную ячейку из списка разрешённых.

Все события, как то: открытие или закрытие ячейки (поднесение проксимити-карты к считывателю) и т.п., а также текущее время и дата события должны фиксироваться в протоколе во внутренней памяти устройства. Таким образом, протокол, который хранится в памяти устройства или на винчестере подключённого компьютера, должен позволять держать под контролем режим пользования помещениями.

Внешнее управление устройством должно  осуществляться с помощью специализированного программного обеспечения "С-Монитор", устанавливаемого на компьютер.

Помимо ПО "С-Монитор" и ПО "ОХТА-2" для интегрированных систем безопасности, устройство "СД-18" поддерживается ПО APACS, ОРИОН, ITRIUM, LYRIX и др.

Конструкция устройства должна позволять поместить его на стене или на специальной стойке, прикреплённой к полу.

Считыватель бесконтактных карт ЭКС-111 – 3 шт. 

Карта администратора – 6 шт.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Указывается в технической документации на оборудование



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	                    В приборе не должно быть расходных материалов.

 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Устройство должно обеспечивать круглосуточную работу без сбоев при выполнении условий эксплуатации (разд. 3)

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Устройство должно питаться от сети 220 В и иметь встроенный аккумулятор резервного питания .

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В состав устройств должны входить 3 секции управления и 7 секций хранения.

Секция управления должно иметь  в своём составе контроллер, интерфейсы Ethernet и RS-485 (для связи с управляющим компьютером), считыватель проксимити-карт, клавиатуру, графический дисплей, звуковой и световой сигнализаторы.

Каждая секция хранения должна иметь не менее 18 ячеек. Дверцы ячеек  должны быть снабжены электромеханическими запорами. Рядом с ячейками  должны располагаться: световой индикатор и кнопка управления (для случая разрешённого доступа к нескольким ячейкам).



	

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	В соответствии с технической документацией 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки не предусмотрен. Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества - не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период должны осуществляться за счет Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Устройство СД18-03 (или эквивалент) - 2 к-т. 
Устройство СД18-01 (или эквивалент) - 1 к-т. 
Считыватель бесконтактных карта формата HID – 3шт.

Бесконтактная карта доступа HID – 6 шт.

Срок поставки: не позднее 1 месяца с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	

	
	
	


Техническое задание 

на поставку оборудования

Предмет закупки камеры
Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Черно-белая телевизионная камера высокого разрешения 

VNI-753-A3 (или эквивалент)

Камера телевизионная черно-белого изображения высокого разрешения без корпуса VSI-751 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска: не раньше 2015 года

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	код ОКП: 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Камеры предназначены для видео приложений, где требуется сочетания малых габаритов и широкого диапазона рабочих освещенностей. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Высокочувствительная черно-белая телевизионная камера высокого разрешения VNI-753-A3 от плюс 5°С до плюс 40°С, относительной влажности до 95%, атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт. ст.

Камера телевизионная черно-белого изображения высокого разрешения без корпуса VSI-751 Предназначена для наблюдения объектов внутри помещений при температуре воздуха 278-313 К (5°-40°С), относительной влажности до 90%, атмосферном давлении 96-104 кПа (720 - 780 мм рт.ст.).


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Высокочувствительная черно-белая телевизионная камера высокого разрешения VNI-753-A3 Параметры разложения – стандарт CCIR (625 строк; 25 кадров), разложение чересстрочное 2:1, фотоприемник – ICX-259AL формата 1/3” (6,3 мм х 4,7 мм) число элементов 582х752. Разрешающая способность не менее 570 телевизионных линий. 

Габаритные размеры от 42 до 42,5х от 42 до 42,5х от 26 до 26,5 мм. Масса камеры не более 40г.

Камера телевизионная черно-белого изображения высокого разрешения без корпуса VSI-751 

Параметры разложения – стандарт CCIR (625 строк; 25 кадров), разложение чересстрочное 2:1, фотоприемник – ICX-259AL формат 1/3” (6,3 мм х 4,7 мм) число элементов 582х752.

Габаритные размеры от 42 до 42,5х от 42 до 42,5х от 26 до 26,5 мм. Масса камеры не более 40г

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Черно-белая телевизионная камера высокого разрешения VNI-753-A3
Четырехступенчатые системы автоматического регулирования, встроенный в камеру автоматический контрастор изображения

Чувствительность – не хуже 0,00006 лк (режим накопления)

Синхронизация – внутренняя.

Коэффициент гамма-коррекции – 0,45.

Автоматическое определение типа объектива.

Конструкция бескорпусная.

Камера телевизионная черно-белого изображения высокого разрешения без корпуса VSI-751 
Четырехступенчатые системы автоматического регулирования, системы 5-кратного автоматического контрастирования сигнала. 

Разрешающая способность не менее 570 твл.

Чувствительность – не хуже 0,012 лкс

Синхронизация – внутренняя.

Коэффициент гамма-коррекции – 0,45.

Автоматическое определение типа объектива

Камера телевизионная работоспособна в диапазоне напряжений питания от 9,5 до 13 В.

Конструкция - бескорпусная.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 В соответствии с технической документацией

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	                    В приборе не должно быть расходных материалов. 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с технической документацией

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Потребляемый ток при напряжении питания камеры +12 В не более 120 мА.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В соответствии с технической документацией

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	В соответствии с технической документацией 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки не предусмотрен. Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не ниже -60 и не выше +80 С


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества - не менее 24 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период должны осуществляться за счет Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с технической документацией


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	В соответствии с технической документацией


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Черно-белая телевизионная камера высокого разрешения VNI-753-A3 (или эквивалент) - 800 шт.
Камера телевизионная черно-белого изображения высокого разрешения без корпуса VSI-751 (или эквивалент) - 500 шт.
Срок поставки: не позднее 3,5 месяцев с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	

	
	
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

PAGE  

