Приложение №1 к Документации редукциона в электронной форме
______________________________________________________________
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________
	г. Москва   
	«__»  _______________  2012 г.


_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________ и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________, действующего на основании Доверенности _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «СТОРОНЫ» и по отдельности как «СТОРОНА», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «ДОГОВОР», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить «Информационно-измерительный комплекс для экспериментальных исследований динамических характеристик элементов конструкций парогенераторов и тепловыделяющих сборок (ТВС)» (далее Продукция), в соответствии со Спецификацией (Приложение№1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию в порядке и сроки предусмотренные Договором.
1.2. Основанием для заключения договора является:  протокол ______________________-
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Продукция принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих лиц.

2. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет: ____________(____________) рублей  __ копеек, кроме того НДС (18%) _________(_______________) рублей __ копеек, всего: ________________(______________) рублей 00 копеек. 

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончания срока действия настоящего Договора.

2.3. 
Расчеты по настоящему Договору производятся Покупателем в следующем порядке: 
2.3.1 
Аванс в размере 5 % (Пяти процентов) от суммы Договора, что составляет _________ (_______________) рублей, в том числе НДС (18%) оплачивается Покупателем в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания договора, по счету Поставщика.
2.3.2.
Второй платеж в размере 95 % (Девяносто пяти процентов), что составляет ___________(__________________) рублей в том числе НДС (18%) Покупатель осуществляет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Продукции, на основании счета Поставщика.
2.4.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Адрес поставки Продукции: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
3.2. Поставщик при нахождении на территории Покупателя обязуется соблюдать и несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований.

3.3. Поставщик осуществляет доставку Продукции своими силами и за свой счет Продукция должна быть поставлена срок до 30 ноября 2012г. Поставка Продукции оформляется Актом сдачи-приемки Продукции.

3.4. Одновременно с поставкой Продукции Поставщик передает документацию на Продукцию согласно Спецификации.
3.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Продукции, Покупателем производится входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества и комплектности. Датой поставки и передачи Продукции Поставщиком в собственность Покупателя по Договору считается дата подписания представителем Покупателя Акта сдачи-приемки Продукции.

3.6. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента поставки Продукции на склад Покупателя.
3.7. При обнаружении несоответствия количества и качества фактически передаваемой Продукции требованиям, указанным Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также скрытых недостатков Покупатель предъявляет Поставщику Рекламационный акт. Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Продукции, изложенных в Рекламационном акте.

3.8. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 10 (десять) дней с момента получения от Покупателя посредством факсимильной связи вызова, Покупатель производит приемку Продукции и составляет Рекламационный акт в одностороннем порядке.

3.9. Поставщик обязан рассмотреть Рекламационный акт и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в 30-дневный срок с момента его получения.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Продукция поставляется в таре (упаковке), обеспечивающей её сохранность при перевозке. 

4.2. Тара и упаковка являются невозвратными, и их стоимость включена в цену настоящего Договора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество, количество и комплектность поставки Продукции должны соответствовать требованиям Технических характеристик, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору). 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1%  (одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков изготовления и поставки Продукции, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.

6.2. Пени за нарушение условий Договора подлежат уплате исключительно по письменному требованию заинтересованной Стороны.

6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.

6.4. В случае, если имуществу Покупателя, либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб, либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов Продукции, поставленной Поставщиком по договору, Поставщик обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели).
6.5. В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в п. 6.4. настоящего договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случаях его гибели), производится Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента выставления такого требования Покупателем.

6.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере непринятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование настоящего Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

8.2. В случае не поставки Продукции более 30 (Тридцати) календарных дней со срока, указанного в п. 3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан возместить фактические затраты Покупателя, связанные с выполнением настоящего Договора. Кроме того, Поставщик обязан оплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные п. 6.1. настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются путем обмена претензиями. Претензии рассматриваются в течение 20 дней с момента их получения. 

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок досудебного урегулирования - 30 дней

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1
Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформления дополнений или изменений к нему. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по настоящему Договору.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами теряют силу, если они противоречат Договору.
12.2 
Стороны договорились ежеквартально производить сверку расчетов по договору в следующем порядке:

-
Покупатель ежеквартально направляет Поставщику акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

-
Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Покупателя подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Покупателя либо, при наличии разногласий, направить в адрес Покупателя протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору
12.3 Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал, до момента получения оригинала.

12.4 Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны своевременно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

12.5 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

12.6 В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

12.7 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.9 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

 Приложение №1 - Спецификация.
Приложение №2 – Особые условия
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с№40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН 1097746180740


14. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

м.п.

	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков
 м.п.


Приложение №1

к Договору №________________
от «__»  ____________  2012 г.
Спецификация
Информационно-измерительный комплекс для экспериментальных исследований динамических характеристик элементов конструкций парогенераторов и тепловыделяющих сборок (ТВС)
1. Наименование Продукции:

Информационно-измерительный комплекс для экспериментальных исследований динамических характеристик элементов конструкций парогенераторов и тепловыделяющих сборок (ТВС).
2. Комплектность

В комплект информационно-измерительного комплекса для экспериментальных исследований динамических характеристик элементов конструкций парогенераторов и тепловыделяющих сборок (ТВС) должны входить:

-аппаратура (стационарная станция) для измерения относительных деформаций – (не менее 60 измерительных каналов);

- аппаратура (мобильная станция) для измерения относительных деформаций (не менее 16 измерительных каналов);

- аппаратура для измерения и анализа параметров динамических процессов (стационарная станция) - (не менее 60 измерительных каналов);

- аппаратура для  оперативных измерений параметров динамических процессов (портативная станция) - (не менее 16 измерительных каналов).

Технические характеристики приведены в разделе 3.

3. Технические характеристики

Основные технические характеристики измерительной аппаратуры приведены в таблице 3

Таблица 3- Основные технические характеристики аппаратуры

	Параметр
	Значение

	Измерение относительных деформаций

	Статико-динамическое,

число каналов, не менее
	(стационарная станция), 60

	
	(мобильная станция), 

16

	Режим измерений 


	"мост", "1/2-мост", "1/4-мост".

	Частота опроса, не менее, кГц/канал
	200 

	Программируемые коэффициенты усиления
	1...5000

	Рабочий диапазон частот, кГц
	0 – 40

	Неравномерность АЧХ  в рабочем частотном диапазоне, не более, dB
	±0,1 

	Сопротивление подключаемых тензорезисторов, Ом
	100 - 500

	Индивидуальные фильтры на каждый канал (аналоговые программно-переключаемые) 
	ВЧ и НЧ.



	Калибровка датчика 
	шунтом

	Первичная метрологическая поверка измерительных каналов
	да

	Измерение и анализ динамических процессов

	Число каналов, не менее
	(стационарная станция), 60

	
	(портативная станция), 

16

	Тип входов 


	дифференциальные / недифференциальные

	Динамический диапазон измерений, не менее, dB

Амплитудный диапазон измерений заряда: ±100000 пКл, ±10000 пКл, ±1000 пКл, ±100 пКл, ±10 пКл


	120

	Амплитудный диапазон измерений напряжения, В


	±10

	Выходной сигнал датчика 
	заряд, напряжение

	Аналоговые ВЧ и НЧ фильтры
	программно-настраиваемые

	Источник тестового сигнала для самопроверки и тестирования работоспособности датчика с кабельной линией.
	индивидуальный на каждый канал

	Неравномерность АЧХ в рабочем частотном диапазоне измерений, не более dB
	±0,1

	Общесистемное оборудование (стационарная станция)

	Станция сбора данных 
	конструктив 19"

	Монитор
	22"

	Стойка измерительная мобильная открытая
	да

	Принтер с характеристиками, не хуже
	4-цветная лазерная печать до 12 стр/мин, формат печати А4, интерфейсы: Ethernet, USB 2.0

	Источник бесперебойного питания 
	да

	Общесистемное оборудование (мобильная и портативная станции)

	Станция сбора данных 
	на базе ноутбука для управления комплексом 

	Управление процессами записи/воспроизведения
	да

	Управление измерительными каналами (настройка, диагностика, калибровка).
	да

	Отображение измеряемых процессов в графическом и табличном виде, ноутбук в конфигурации, не хуже
	15” / Core 2 Duo / RAM 2048 Mb / HDD 250 Gb / DVD-CD-RW встроенный / Ethernet / ОС Windows (Rus)

	Стойка измерительная мобильная открытая
	да

	Принтер с характеристиками, не хуже
	4-цветная лазерная печать до 12 стр/мин, формат печати А4, интерфейсы: Ethernet, USB 2.0

	Источник бесперебойного питания (мобильная станция)
	да

	Автономное питание от встроенных штатных аккумуляторных батарей (портативная станция)
	да

	Программное обеспечение (для стационарных, мобильной и портативной станций)

	Пакет обработки измерительной информации, графического представления и документирования
	да

	Алгоритмы обработки измерительной информации, возможность создавать собственные

алгоритмы обработки сигналов (плагины); поддержка трехмерных сигналов
	да

	Анализ нестационарных, динамических процессов
	да

	Программа регистрации и экспресс-обработки динамических параметров (для стационарных станций)
	да

	ПО резервного копирования
	да

	Антивирус (электронная лицензия на 2 года)
	да


Вся поставляемая Продукция должна быть внесена в Госреестр СИ РФ

4. Требования к объему технической документации;

Вся поставляемая Продукция должна быть снабжена комплектом документации в следующем составе:

- руководства по установке и эксплуатации (на русском языке);

- руководства по эксплуатации программно-математического обеспечения (на русском языке);

- сертификаты о первичной метрологической поверке измерительных каналов;

- сертификаты о внесении в Госреестр СИ РФ.

5. Требования к необходимости и условиям монтажа и/или пуско-наладке поставляемого оборудования

Монтажные и пуско-наладочные работы на территории Покупателяне требуются.

Поставщик обеспечивает проведение обучения персонала Покупателя работе на комплексе аппаратуры на своей территории.

6. Требования к количеству и квалификации персонала, привлекаемого к поставке и обучению персонала Покупателя.

Все специалисты Поставщика привлекаемые к процедурам поставки и обучения должны иметь гражданство РФ.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Продукции.

На комплекты поставляемой аппаратуры должны быть предоставлены гарантии не менее 3 лет гарантийного сопровождения, включая ремонт, доработку, обновление версий, консультации; на покупную технику, поставляемые к ней комплектующие гарантийные сроки должны быть установлены в соответствии со сроками, указанными в гарантийных талонах поставщиков.
ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

м.п.



Приложение №2

к договору от «___» ______ 201__ г. №___________

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ________
 201___ года на материальном носителе и/или направленные с адреса электронной почты Поставщика _____________________ на адрес электронной почты Покупателя _________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

1.1. При изменении Сведений Поставщик обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

1.2. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

2. Поставщики Покупатель подтверждают, что условия настоящего приложения к договору о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	От Поставщика
	
	От Покупателя


____________________/                              /                   ___________________/                  /

М.П.                                                                                         М.П.

