	

2



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 для размещения заказа
путём проведения запроса коммерческого предложения на закупку
компактного безмасляного высоковакуумного откачного поста
(наименование лота)
для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» (отдел 8), расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона
Спецификация

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Страна-
производитель
	Ед.
изм.
	Объём, количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Компактный безмасляный высоковакуумный откачной пост
HiCube 80 ECO
	Пост для получения высокого вакуума в холодильных машинах, обслуживающих детекторы на основе ОЧГ.
Пост с фланцем DN 63 ISO KF, скорость высоковакуумной откачки – не менее 65 л/с, скорость форвакуумной откачки – не менее 0,5 м3/ч, предельное разрежение – не менее 10‑7 мбар, охлаждение – воздушное, электропитание 1 ф, 220–240 В, масса – не более 18 кг.
	
	шт.
	1


	
	Начальник отдела 8

	
	
	___________
	В.Г. Ильин

	
	
	« ____ »____ 
	2014 г.

















РБ-14-293 ТЗ


