| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора НИЦ СОТ №22. ______________/Д.Н. Сафронов/. |  | Директор Управляющей организации ЗАО «Наука и инновации». _____________/С.А. Колосков/. |
| « __ » _______________ 2013 года |  | « __ » ____________ 2013 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации» _____________/ ______________/ |
| « __ » _______________ 2013 года |  | « __ » ______________ 2013 года |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку оборудования для нужд НИЦ «СОТ» ОАО «НИИТФА»

# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для нужд НИЦ «СОТ» ОАО «НИИТФА»

- Перечень оборудования

| Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| электромагнит с источником и опциями в том числе: электромагнит роликовое основание вращающееся основание мотор вращающегося основания источник питания переключатель направления тока тесламер датчик Холла монтаж и обучение система управления (программное обеспечение, ПК, кабеля, интерфейсы) | GMW 3474, 3 Тесла 3474-140 11801800 11900990 3474-MRD SGA100/150C-0AAA 5971-160 DTM-133-DG MPT-132-7s (или аналог) | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| сосуд для хранения азота | Cryofab, CH, 2000 л (или аналог) | 1 |
| гелиевый ожижитель LHeP18 | 18 л/сутки (или аналог) | 1 |
| система сбора и очистки гелия | для работы LHeP18 (или аналог) | 1 |
| балон гелиевый высокого давления, 40 л |  | 15 |
| сосуды Дюара гелиевые, большие | Cryofab, CMSH, 100 литров (или аналог) | 2 |
| сосуды Дюара азотные, малые | Cryofab, CFL, 25 литров (или аналог) | 5 |
| сосуды Дюара азотные, большие | Cryofab, CLPB, 110 литров (или аналог) | 2 |
| переливалка гелиевая | Oxford Instruments (или аналог) | 2 |
| течеискатель гелиевый в том числе: течеискатель MSE-2000R щуп-пробозаборник NST-2000F выносной пульт-индикатор | Shimadzu 261-61472-05 S261-61483-05 S262-64986-02 (или аналог) | 1 |
| форвакуумный пост | (комплект) | 1 |
| форвакуумный насос |  | 1 |
| измерительный комплекс PPMS-9 | Quantum Design (или аналог) | 1 |
| опции PPMS-9 для измерения электротранспорта и теплопроводности | Quantum Design P600, P670 (или аналог) | 1 |
| VSM магнитометр (опция PPMS-9) | Quantum Design P525 (или аналог) | 1 |
| вакуумный пресс | CEDAL EQUIPMENT ADARA 62-M (или аналог) | 1 |
| аксессуары вакуумного пресса (набор для создания давления до 14 бар, запасные компенсационные подушки) |  | 1 |
| источник питания с дист. упр. 30В/20А | АТН-7338 (или аналог) | 3 |
| источник питания лабораторный 2х30В/5А | АТН-3335 (или аналог) | 10 |
| автотрансформатор | Ресанта TDGC2-3, 2-10 (или аналог) | 6 |
| генератор | DS345 (или аналог) | 5 |
| синхронный вольтметр | SR830 (или аналог) | 6 |
| мультиметр | Agilent 34410A (или аналог) | 6 |
| нановольтметр | Kiethley 2182А/Е (или аналог) | 4 |
| осциллограф цифровой | DPO-2014 (или аналог) | 4 |
| осциллограф аналоговый | ACK-1021 (или аналог) | 6 |
| RCL-метр | SR720 (или аналог) | 1 |
| платы АЦП/ЦАП | A-826PG (или аналог) | 5 |
| платы интерфейсные IEEE488 | KPCI-488, PCI-1671UP-AE (или аналог) | 5 |
| калибратор | AM-7111 (или аналог) | 2 |
| контроллер температуры | CTC100 (или аналог) | 3 |
| контроллер температуры | PTC10 (или аналог) | 2 |
| фрезерный станок высокоточный | Proxxon FF 500 (или аналог) | 1 |
| токарный станок высокоточный | Proxxon PD 400 (или аналог) | 1 |
| аксессуары фрезерного станка | (список) | 1 |
| аксессуары токарного станка | (список) | 1 |
| сверлильный станок Proxxon TBH, с аксессуарами | (или аналог) | 1 |
| дисковая пила | Bosch GTS 10 XC Professional (или аналог) | 1 |
| намоточный станок | TPC, ERN 22G (или аналог) | 1 |
| отрезной станок универсальный | TechCut 5 (или аналог) | 1 |
| отрезной станок низкоскоростной | TechCut 4 (или аналог) | 1 |
| отрезной станок высокоскоростной | Remet, MT100 (или аналог) | 1 |
| пылесос промышленный | Karcher WD 5.600 MP (или аналог) | 2 |
| конденсаторы ZEZ Silko, 16700 мкФ-800 В | RVAJP 54-0,8/16700 (или аналог) | 3 |
| аккумуляторная батарея | EnerSys PowerSafe 2V500/2 (или аналог) | 10 |
| аналитические весы | Shimadzu AUW 120D (или аналог) | 1 |
| аналитические весы | Shinko AF-R220 (или аналог) | 1 |
| сушильный шкаф | SNOL 67/350 (или аналог) | 2 |
| сушильный шкаф, вакуумный | Binder VD 23 (или аналог) | 1 |
| Печь камерная лабораторная | СНОЛ 6/12 (или аналог) | 1 |
| дистиллятор | GFL 2004 (или аналог) | 1 |
| микроскоп монтажный | ZOOM EMZ-10 (или аналог) | 3 |
| паяльная ванна | RA4500D, Ersa T03, F008 (или аналог) | 1 |
| паяльные станции | ERSA i-CON1,1100A (или аналог) | 3 |
| паяльные принадлежности и расходные | (список) | 1 |
| ультразвуковая ванна | ПСБ-5735-05 (или аналог) | 2 |
| гидравлическая тележка | Pfaff Silberblau hu 25-115 TS (или аналог) | 1 |
| инструмент электрический ручной | (список) | 1 |
| инструмент ручной | (список) | 1 |
| шкаф инструментальный | МЗ-207-5015 G (или аналог) | 2 |
| стойка мобильная для комплектующих | АРМ-2257 (или аналог) | 2 |
| стойка комплектовочная | АРМ-2290 (или аналог) | 2 |
| промышленный компьютер | (спецификация) | 4 |
| вытяжной шкаф | ЛАБ-1500 ШВФ-Н (или аналог) | 1 |
| стол-мойка 1400х800х900 | ЛАБ-1400 МОГ (или аналог) | 1 |
| лабораторные столы и стулья | (список) | 1 |
| лабораторные шкафы | (список) | 1 |
| весовой стол | ЛАБ-900 ВГ, ЛАБ-600 ВГ (или аналог) | 2 |
| химическая посуда | (список) | 1 |
| рабочее место для мех. обработки | Верстак универс. "ВУ-01.238" (или аналог) | 4 |
| рабочее место монтажника | АРМ-4255 (или аналог) | 3 |
| реактор | РТСТ-6-200-2,0 У3 (или аналог) | 1 |
| конденсатор высоковольтный | ICAR 100kJ-5600mkF-6kV (или аналог) | 18 |
| высоковольтный трансформатор | ИОМ-100 кВ/25 кВА У3 (или аналог) | 1 |
| осциллограф с высоковольтными пробниками | DPO-4034B, P6015A, 2xP5100A (или аналог) | 2 |
| датчик тока на эффекте Холла LT1000-SI/SP99 | (или аналог) | 2 |
| датчик тока на эффекте Холла LT 4000-S/SP34 | (или аналог) | 2 |
| датчик напряжения на эффекте Холла LV 100/SP83 | (или аналог) | 1 |
| датчик напряжения на эффекте Холла CV 3-2000 | (или аналог) | 1 |
| киловольтметр С197 | (или аналог) | 1 |
| киловольтметр С100 | (или аналог) | 1 |
| мегаомметр М4100/5 | (или аналог) | 1 |
| мегаомметр Е6-24 | (или аналог) | 1 |
| холодильник | (или аналог) | 1 |
| Криокулер Cryomech AL300 | (или аналог) | 2 |

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

2.1. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. Оборудование, в том числе  импортное, должно проходить входной контроль и проверку соответствия в рамках действующих требований.

2.2. Оборудование и его составные части, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия.

2.3. В условия поставки оборудования или оказания услуг по данному  проекту должен входить полный комплект технической документации.

2.4. Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

3. Требования по предоставлению документации.

3.1. Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорта на товар, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами.

4. Требования к упаковке и маркировке оборудования.

4.1. Упаковка и маркировка должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода). Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар были оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5. Требования к гарантийному сроку.

5.1. Гарантийный срок поставленного товара на основании Гражданского кодекса РФ составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

5.2. Если в гарантийный период товара обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчика проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

6. Место поставки товара.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46.

7. Срок выполнения поставки.

Поставщик обязан выполнить поставку оборудования в срок до 01 июня 2014 года.