Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке средств измерений  Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7422000 | Услуги по техническим испытаниям и анализам |

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Поверка средств измерений (СИ) Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: № п/п; Наименование СИ; Заводской номер; Кол-во СИ (шт.); Дата поверки; Место эксплуатации. Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ; 239; 1; Ноябрь 2015; Нижегородское отделение. Спектрометрический комплекс «Прогресс»; 0172-Б-Г; 1; Октябрь 2015; Нижегородское отделение. Радиометр радона и его дочерних продуктов распада «RAMON-02»; 118-10; 1; Июль 2015; Нижегородское отделение. Радиометр радона и его дочерних продуктов распада «RAMON-02»; 04-10; 1; Ноябрь 2015; Нижегородское отделение. Спектрометрический комплекс УСК «Гамма-Плюс» альфа, бета, гамма блоки; 0910-Г; 1; Ноябрь 2015; Нижегородское отделение. Спектрометр AMETEK ORTEC; 50-ТР12843А; 1; Июнь 2015; Нижегородское отделение. Спектрометр AMETEK ORTEC; 51-TP42223B; 1; Сентябрь 2015; Нижегородское отделение. Устройство детектирования УДПС-100; 054-01; 1; Ноябрь 2015; Нижегородское отделение. Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад». (Альфа спектрометр «Мультирад – АС»); 092; 1; Май 2015; Нижегородское отделение. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (нейтронный блок); 13328; 1; Май 2015; Нижегородское отделение. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (нейтронный блок); 13045; 1; Сентябрь 2015; Нижегородское отделение.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Метрологическая поверка дозиметрического, радиометрического, спектрометрического оборудования.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: на территории исполнителя. Транспортировка средств измерений до Исполнителя и обратно производится силами и за счет Исполнителя. Сроки и график оказания услуг: Дата начала оказания услуг – май 2015г., дата окончания оказания услуг – ноябрь 2015г.

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества работ устанавливается 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам испытаний средств измерений.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Непосредственная поверка должна осуществляться уполномоченным работником победителя процедуры закупки, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с правилами 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # СИ | # Средства измерений |
| # 2 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |